Zadanie 1

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Cena jednostkowa brutto / 2 + 3	Wartość netto / 1 x 2	Wartość brutto / 5 + 3	Nr katalogowy (jeżeli produkt posiada)	Producent
			1	2	3	4	5	6
1	Bezpiecznik BMWt1 25A	szt.	9
2	Bezpiecznik BMWt1 32A	szt.	9
3	Bezpiecznik BMWt1 40A	szt.	9
4	Bezpiecznik BMWt1 50A	szt.	6
5	Bezpiecznik BMWt1 63A	szt.	6
6	Bezpiecznik BMWt1 80A	szt.	6
7	Bezpiecznik BMWt1 100A	szt.	6
8	Bezpiecznik BMWt1 125A	szt.	3
9	Bezpiecznik BMWt1 160A	szt.	3
10	Bezpiecznik BMWt1 200A	szt.	3
11	Bezpiecznik BMWt1 250A	szt.	3
12	Bezpiecznik BMWt1 315A	szt.	3
13	Bezpiecznik BMWt1 400A	szt.	3
Razem:

Zadanie 2

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Cena jednostkowa brutto / 2 + 3	Wartość netto / 1 x 2	Wartość brutto / 5 + 3	Nr katalogowy (jeżeli produkt posiada)	Producent
			1	2	3	4	5	6
1	Stycznik - SLA 7/II, 220V CL01A310T+1xBCLL11+1xBCLF01	szt.	3
2	Stycznik - SLA 32, 220V CL25A310T+1xBCLL11+1xBCLF01	szt.	3
3	Stycznik - SLA 84, 230V – CL09	szt.	1
4	Stycznik - SLA 64, 230V CL07	szt.	1
5	Styki pomocnicze BCLF01	szt.	1
6	Styki pomocnicze BCLF10	szt.	1
7	Stycznik CL 45A-300M	szt.	1
8	Stycznik IDX41, 2z,2r,230V	szt.	1
9	Stycznik IDX31,2z,2r,230V	szt.	1
10	Stycznik IDX23,2z,2r,230V	szt.	1
12	Wyzwalacz termiczny P150, 1,21,9A	szt.	1
13	Wyzwalacz termiczny P150, 2,43,6A	szt.	1
14	Wyzwalacz termiczny P150, 5,58,3A	szt.	1
15	Wyzwalacz termiczny P150, 710A	szt.	1
16	Wyzwalacz termiczny IR/3/1, 1625A	szt.	1
17	Wyzwalacz termiczny IR/3/1, 2540A	szt.	1
18	Wyzwalacz termiczny IR/3/1, 1630A	szt.	1
19	Łącznik RA 250 A	szt.	1
20	Bateria R-20 alkaliczna	szt.	30
21	Gniazdo 2x230V+), p/t z nie odwracalną fazą kolor biały	szt.	30
Razem :

Zadanie 3

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Cena jednostkowa brutto / 2 + 3	Wartość netto / 1 x 2	Wartość brutto / 5 + 3	Nr katalogowy (jeżeli produkt posiada)	Producent
			1	2	3	4	5	6
	Wtyczka 220V+0	szt.	20
	Wyłącznik hermetyczny 10/16A	szt.	10
	Gniazdo 220V+0, p/t	szt.	10
	Gniazdo 220V+0, n/t, 16A	szt.	10
	Przełącznik hermetyczny, 10A	szt.	3
	Wyłącznik hermetyczny schodowy	szt.	3
	Wyłącznik p/t, 10A	szt.	3
	Wył. różnic.-prądowy P-304, 25A, 30mA, kl.AC	szt.	10
	Wył. różnic.-prądowy P-304, 40A, 30mA, kl.AC	szt.	10
	Wył. różnic.-prądowy P-304, 63A, 30mA, kl.AC	szt.	5
	Wyłącznik FR-302, 40A	szt.	3
	Wyłącznik FR-302, 100A	szt.	3
	Łącznik jednobiegunowy zwierny „dzwonek” typu WNt-101C-Elda-Elra	szt.	2
	Przełącznik p/t,10A	szt.	5
	Listwa zerowa ZO-2107N	szt.	2
	Taśma izolacyjna	szt.	50
	Kaseta z taśmą barwiącą Epson,ERC09HX20 kolor czarny	szt.	6
	Koszulki termokurczliwe 2-12 mm	kpl.	5
Razem:

### Zadanie 4

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Cena jednostkowa brutto / 2 + 3	Wartość netto / 1 x 2	Wartość brutto / 5 + 3	Nr katalogowy (jeżeli produkt posiada)	Producent
			1	2	3	4	5	6
1	Żarówka 40W 230V E27, bańka przezroczysta, głównego szeregu.	szt.	1500
2	Żarówka 60W 230V E27, bańka przezroczysta, głównego szeregu.	szt.	1500
3	Zapłonnik 80W, 36W, 230V	szt.	1800
4	Świetlówka 36W 230V, LF36/54	szt.	1800
5	Świetlówka 18W 230V, LF 18/54	szt.	200
6	Żarówka RF 125, E27	szt.	40
7	Żarówka 40 W 230V NR50 300 E14 1000h	szt.	100
8	Dławik do żarówki LRF 125	szt.	10
9	Zapłonnik 20 W, 18W	szt.	200
10	Świetlówka 56W 230V	szt.	25
Razem :

Zadanie 5

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Cena jednostkowa brutto / 2 + 3	Wartość netto / 1 x 2	Wartość brutto / 5 + 3	Nr katalogowy (jeżeli produkt posiada)	Producent
			1	2	3	4	5	6
1	Oprawka świetlówki typ 511	szt.	200
2	Oprawka świetlówki typ 512	szt.	200
3	Oprawka świetlówki typ 504	szt.	200
4	Oprawka świetlówki typ 503	szt.	200
5	Klosz do oprawy OKPWm 2x36W	szt.	100
6	Boczek do oprawy OKPWm 2x36W	szt.	100
7	Oprawka świetlówki, typ G-13, Nr 377	szt.	100
Razem:

Zadanie 6

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Cena jednostkowa brutto / 2 + 3	Wartość netto / 1 x 2	Wartość brutto / 5 + 3	Nr katalogowy (jeżeli produkt posiada)	Producent
			1	2	3	4	5	6
1	Smar ŁT-43	kg.	10
2	Olej SUPEROL MILWUS 15/40	l	260
3	Płyn chłodniczy Petrygo	l	350
4	Rękawice dielektryczne	szt.	10
Razem :

Zadanie 7

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Cena jednostkowa brutto / 2 + 3	Wartość netto / 1 x 2	Wartość brutto / 5 + 3	Nr katalogowy (jeżeli produkt posiada)	Producent
			1	2	3	4	5	6
1	Wyłącznik do lamp bakteriobójczych / Człon łączeniowy WGX,kod. WO-Ł, WGX / Napęd NEF 30W – TZaM, kod. WO-N-NEF 30W-TZAM	szt. / szt.	2 / 2
2	Oprawa Oświetleniowa typ parkowy	szt.	10
3	Statecznik FL 4000, 230V	szt.	10
4	Statecznik FL 2000, 230V	szt.	10
5	Stycznik 3P 30kVAr, 230V AC 50/60 Hz INO INC	szt.	5
Razem :

Zadanie 8

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Cena jednostkowa brutto / 2 + 3	Wartość netto / 1 x 2	Wartość brutto / 5 + 3	Nr katalogowy (jeżeli produkt posiada)	Producent
			1	2	3	4	5	6
1	Podkładka zwykła poszerzana M6	kg	2
2	Nakrętka M6	kg	2
3	Podkładka sprężysta M6	kg	1
4	Podkładka zwykła M6	kg	1
5	Śruba ocynkowana M6 x 50	kg	5
6	Śruba ocynkowana M8 x 50	kg	5
7	Podkładka zwykła M8	kg	2
8	Podkładka sprężysta M8	kg	2
9	Nakrętka M8	kg	2
10	Śruba ocynkowana M10 x 70	kg	5
11	Nakrętka M10	kg	2
12	Śruba ocynkowana M12 x 25	kg	3
13	Nakrętka ocynkowana M12	kg	1
14	Podkładka zwykła ocynkowana M12	kg	1
15	Podkładka sprężysta ocynkowana M12	kg	1
17	Wielozadaniowy kołek rozporowy z wkrętem do drewna z łbem stożkowym i wgłębieniem krzyżowym KRX 6(3,5x35)	opak.	10
Razem :

Zadanie 9

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Cena jednostkowa brutto / 2 + 3	Wartość netto / 1 x 2	Wartość brutto / 5 + 3	Nr katalogowy (jeżeli produkt posiada)	Producent
			1	2	3	4	5	6
	Wyłącznik XB7-ED21P	szt	2
	Wyłącznik XB7-ED25P	szt	2
	Wyłącznik XB7-ED33P	szt	2
	Czujnik zaniku faz typu CZF-B firmy F&F Pabianice	szt	5
	Lampka sygnalizacyjna L22DB 24-230V AC/DC czerwona Ø-22mm „Promet Sosnowiec”	szt	8
	Lampka sygnalizacyjna L 22 D 24-230V AC/DC zielonaØ-22mm „Promet Sosnowiec”	szt	8
	Lampka sygnalizacyjna L 22 D 24-230V AC/ DC biała Ø-22mm „Promet Sosnowiec”	szt	8
	Lampka sygnaliz. czerwona, dioda LED, 24 -230 V AC/DC NEF30-LDc24-230 „Promet Sosnowiec”	szt	8
	Lampka sygnaliz. zielona, dioda LED, 24 -230 V AC/DC NEF30-LDz24-230 „Promet Sosnowiec”	szt	8
	Lampka sygnaliz. biała, dioda LED, 24 -230 V AC/DC NEF30-LDb24-230 „Promet Sosnowiec”	szt	8
	Przekaźnik czasowy RTx 132-230V ACx1s	szt	3
	Przekaźnik czasowy RTx 132-24V DC x 1s	szt	2
	Podstawa pod przekaźnik z blokadą typu GS 11 B (mocowana na listwie TS 35)	szt	2
	Przekaźnik R-15 4PDT 230V AC	szt	5
	Przekaźnik R-15 4PDT 24V AC	szt	5
	Przekaźnik R-15 4PDT 24V DC	szt	2
	Przekaźnik R-15 3PDT 230V AC	szt	5
	Przekaźnik R-4 230V AC	szt	5
	Przekaźnik R-4 24V AC	szt	10
	Przekaźnik R-2 230V AC	szt	5
	Przekaźnik R-2 24V DC	szt	5
	Przekaźnik R-2 6V DC	szt	3
	Końcówka na przewody typu TE 1-12 firmy ERKO lub podobne	szt	100
	Końcówka na przewody typu TE 1,5-12 firmy ERKO lub podobne	szt	100
	Końcówka na przewody typu TE 2,5-18 firmy ERKO lub podobne	szt	100
	Końcówka na przewody typu TV 1,5-12 firmy ERKO lub podobne	szt	100
	Końcówka na przewody typu MS 4,8/2 firmy ERKO lub podobne	szt	100
	Końcówka na przewody typu MS 6,3/2 firmy ERKO lub podobne	szt	100
	Końcówka na przewody typu TS 4,8/2 firmy ERKO lub podobne	szt	100
	Końcówka na przewody typu TS 6,3/2 firmy ERKO lub podobne	szt	100
	Brzęczyk typu Mosaic 24V nr ref 074752 firmy „Legrand”	szt	2
	Łącznik jednobiegunowy zwierny „dzwonek” typu WNt-101 C prod Elda -Eltra	szt	5
	Listwa montażowa TS 35	szt	5
	Koszulka termokurczliwa – długość 1 m; średnica 1.6 mm (różne kolory min 8)	szt	10
	Koszulka termokurczliwa - długość 1m; średnica 2.4mm (różne kolory min 8)	szt	10
	Koszulka termokurczliwa - długość 1m; średnica 3.2mm (różne kolory min 8)	szt	10
	Koszulka termokurczliwa - długość 1m; średnica 4.8mm (różne kolory min 8)	szt	10
	Koszulka termokurczliwa - długość 1m; średnica 6.4mm (różne kolory min 8)	szt	10
	Koszulka termokurczliwa - długość 1m; średnica 8.2mm (różne kolory min 8)	szt	10
	Koszulka termokurczliwa - długość 1m; średnica 9.4mm (różne kolory min 8)	szt	10
	Koszulka termokurczliwa - długość 1m; średnica 11 mm (różne kolory min 8)	szt	10
	Koszulka termokurczliwa - długość 1m; średnica 12.7 mm (różne kolory min 8)	szt	10
	Koszulka termokurczliwa - długość 1m; średnica 19mm (różne kolory min 8)	szt	10
Razem :

Zadanie 10

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Cena jednostkowa brutto / 2 + 3	Wartość netto / 1 x 2	Wartość brutto / 5 + 3	Nr katalogowy (jeżeli produkt posiada)	Producent
			1	2	3	4	5	6
	Manipulator przyłóżkowy typ 8143-008-01/795 z przewodem długości minimum 2,2 mb	szt	20
	Manipulator przyłóżkowy typu ST 02 (styk rozwarty) firmy ENSTO	szt	10
	Moduł sterujący typu FEH 1001 firmy ENSTO	szt	2
Razem :

Zadanie 11

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Cena jednostkowa brutto / 2 + 3	Wartość netto / 1 x 2	Wartość brutto / 5 + 3	Nr katalogowy (jeżeli produkt posiada)	Producent
			1	2	3	4	5	6
	Szczotka druciana	szt	5
	Szczypce do pierścieni SEGERA zewnętrzne i wewnętrzne małe o średnicy do 6mm	kpl	1
	Pędzel okrągły  30	szt	5
	Pędzel płaski 25 mm	szt	5
	Brzeszczot do metalu ze stali ulepszonej (bimetalowy)	szt	5
	Tarcza do ciecia metalu z 125 mm w 22,5 mm grubość 1 mm	szt	2
	Worek papierowy do odkurzacza NT 21/1 firmy „KARCHER”	szt	10
	Papier ścierny:	x	x
	150	ark	5
	180	ark	5
	320	ark	5
	400	ark	5
	600	ark	5
	800	ark	5
Razem :

Zadanie 12

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Cena jednostkowa brutto / 2 + 3	Wartość netto / 1 x 2	Wartość brutto / 5 + 3	Nr katalogowy (jeżeli produkt posiada)	Producent
			1	2	3	4	5	6
	Stycznik K3-1P 48V/DC	szt	10
	Stycznik K 11 P 48V/DC	szt	20
	Wyłącznik sterowania Pp 22	szt	8
	Kondensator 2200 F / 63 V	szt	10
	Kondensator 1000 F / 63 V	szt	10
	Rezystor 390 Ohm 2 W	szt	20
	Przekaźnik PAY 841	szt	3
	Przekaźnik termiczny termistorowy PTT-3/1	szt	5
	Rolka przeciwwagi z łożyskiem 80mm K2301-036	szt	30
	Zespół rolki drzwi kabinowych(dolny)	szt	5
	Zespół rolki drzwi kabinowych(górny)	szt	5
	Zespół rolki drzwi szybowych(górny)	szt	5
	Łożysko 6203 zz	szt	30
	Łożysko 6218 zz	szt	8
	Łożysko 6003 zz	szt	10
	Łożysko 6202 zz	szt	10
	Rolka kabinowa dźwigu SGA K2201-193	szt	20
	Koło zębate sterownika drzwi K2521-167	szt	2
	Pasek zębaty napędu sterownika drzwi K2521-134	szt	2
	Pasek klinowy napędu drzwi K2521-135-1	szt	5
	Kontakt drzwi kabinowych z przeciwkontaktem (lewy) K 3414-001do dźwigu SGA	szt	10
	Kontakt drzwi kabinowych z przeciwkontaktem (prawy) K 3414-001do dźwigu SGA	szt	10
	Kontakt drzwi szybowych i rygla (lewy) do dźwigu SGA	szt	20
	Wyłącznik końcowy typu K-3416-1	szt	2
	Wyłącznik końcowy typu K-3416-2	szt	2
	Zespół rygla typu DR-41	szt	15
	Tuleja gumowa koła ciernego K 5036-002	szt	36
	Tuleja gumowa sprzęgła L-43 mm D-48 mm d-16 mm (reduktor R-5)	szt	30
	Simering A-70x90x10	szt	5
	Simering A-55x75xl0	szt	5
	Simering A-45x62x10	szt	5
	Czujnik strefy drzwiowej (fotokomórka drzwi )	szt	6
	Fotoimpulsator K34113-001	szt	5
	Silikon wysokotemperaturowy uszczelniający	g	2 x 130
	Kontakt drzwi kabinowych i przeciwkontakt / (kraty dźwig typu MGE) typ AZ 04 – (0851-301-0747)	kpl	10
	Przełącznik piętrowy EP 5 (dźwig MGE)	szt	2
	Opornik hamowania K 3419-001	kpl	2
	Kontakt zderzaków K3405-001	szt	4
	Przycisk wezwań K 3407-001	szt	5
Razem :

Zadanie 13

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Cena jednostkowa brutto / 2 + 3	Wartość netto / 1 x 2	Wartość brutto / 5 + 3	Nr katalogowy (jeżeli produkt posiada)	Producent
			1	2	3	4	5	6
	Czujnik rezystancyjny 1000 O hm w ceramice typu PT-106053 firmy TME	szt	10
	Mostek prostowniczy jednofazowy B80C3700/2200	szt	5
	Mostek prostowniczy jednofazowy 35A-1000V kwadrat ORG:KBPC3510	szt	5
	Dioda 1N4148	szt	20
	Dioda 1N4007	szt	100
	Dioda BAX 13	szt	10
	Tranzystor RCA3055S (zamiennik BD 545 C)	szt	10
	Tranzystor BC 107A	szt	10
	Tranzystor BC 556	szt	10
	Kondensator elektrolityczny 100F / 63V (-40 do 105°C)	szt	20
	Kondensator styrofleksowy 680nF / 100V	szt	20
	Kondensator tantalowy 47F / 6,3V	szt	20
	Kondensator ceramiczny 47pF/63V	szt	20
	Kondensator ceramiczny 10nF/63V	szt	20
	Żarówka typu T 1 ½ z trzonkiem klinowym W 2x4, 6d 24V30 mA	szt	100
	Żarówka 24 V 2W z trzonkiem BA9s	szt	100
	Żarówka bagnetowa 24 V 80 mA typ T 2 Ba7s	szt	100
	Żarówka telefoniczna typu T 11/2 trzonek T 5,5 24V-50mA	szt	100
	Żarówka rurkowa samochodowa 24 V / 5 W	szt	20
	Bezpiecznik szklany rurkowy zwłoczny Ø 5 mm 20 mm
	315 mA	szt	50
	630 mA	szt	50
	800 mA	szt	50
	1 A	szt	50
	1,6 A	szt	50
	2 A	szt	50
	2,5 A	szt	50
	3,15 A	szt	50
	4 A	szt	50
	6 A	szt	50
	10 A	szt	50
	Sprężone powietrze 600ml	szt	3
	Płyn kontakt 60 / 400 ml	szt	6
	Płyn kontakt WL / 400ml	szt	6
	Płyn kontakt 61/400 ml	szt	4
	Płyn kontakt PCC 200 ml	szt	4
	Płyn EREEZE 75/200 ml	szt	4
	Plastik 70/400 ml	szt	2
	AG Kontakt PR / 80 ml	szt	8
	AG Pasta silikonowa H / l00g	szt	4
	AG Pasta silikonowa N /100g	szt	4
	Środek czyszczący ANTI-STATIK FOAMING CLEANER / 400 ml	szt	2
	Kalafonia do lutowania	g	200
	Tinol 0,7mm LC60 / TLR 157	kg	1
	Tinol 1mm LC 60 / TLR 157	kg	1
	Klej POXIPOL (metaliczny)	szt	3
	Klej POXIPOL (przezroczysty)	szt	3
	Klej BONDINI (żel)	szt	3
	Klej Super Attak	szt	3
	Pałeczki klejowe termotopliwe Ø 11mm x 200mm (przezroczyste)	szt	10
	Pałeczki klejowe termotopliwe Ø 11mm x 200mm (czarne)	szt	10
	Taśma izolacyjna	szt	50
	Taśma izolacyjna samowulkanizująca	szt	5
	Pisak edding l40S	szt	5
Razem

## Zadanie 14

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Cena jednostkowa brutto / 2 + 3	Wartość netto / 1 x 2	Wartość brutto / 5 + 3	Nr katalogowy (jeżeli produkt posiada)	Producent
			1	2	3	4	5	6
	Wtyczka antenowa męska (nakręcana)	szt	5
	Wtyczka antenowa żeńska (nakręcana)	szt	5
	Przewód koncentryczny 75 Ohm	mb	100
	Przewód telefoniczny płaski linka 2 x (do RJ)	mb	100
	Przewód słuchawkowy spiralnie zwinięty m.in. 3mb	szt	40
	Rozgałęźnik sygnału RTV typu RA3 F (1 in+2 out)	szt	1
	Złącze pośrednie TV typu F (wtyk-gn.,kątowe )	szt	1
	Wtyk TV męski wkręcany typu F	szt	2
	Złącze pośrednie TV typu F ( wtyk-wtyk )	szt	2
	Złącze pośrednie TV typu F ( gniazdo-gniazdo )	szt	2
	Wtyk liniowy RJ (4-pinowy) słuchawkowy	szt	200
	Wtyk liniowy RJ (6-pinowy)	szt	200
	Wtyk liniowy RJ (8-pinowy)	szt	50
	Moduł do gniazda teleinformatycznego MPS 100 E firmy „AVAYA” comcode 108232745	szt	30
	Rozgałęźnik typu 400K firmy AVAYA” comcode 105307177	szt	5
	Przewód połączeniowy (Patch Cords) 110P2CAT5F-12B firmy „AVAYA” comcode 107733289	szt	5
	110C Connecting Blocks firmy „AVAYA” 110C-4 comcode 103801247	szt	5
	Gniazdo RTV natynkowe (przelotowe)	szt	1
Razem :

## Zadanie 15

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Cena jednostkowa brutto / 2 + 3	Wartość netto / 1 x 2	Wartość brutto / 5 + 3	Nr katalogowy (jeżeli produkt posiada)	Producent
			1	2	3	4	5	6
1	Akumulator typu HV 7-12 / 12V-7Ah firmy KOBE	szt	10
2	Akumulator AA R 6 Ni-Cd 1000mAh	szt	10
3	Antena do radiotelefonu Motorola GP 300	szt	1
Razem :

Zadanie 16

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Cena jednostkowa brutto / 2 + 3	Wartość netto / 1 x 2	Wartość brutto / 5 + 3	Nr katalogowy (jeżeli produkt posiada)	Producent
			1	2	3	4	5	6
	Olej Transol 220	kg	150
	Olej syntetyczny Enersyn SG-XP 220	kg	50
	Smar ŁT-43	kg	10
	Nafta	l	30
	Olej WD-40 / 400 ml	szt	20
	Kit silikonowy (biały)	szt	5
	Rozcieńczalnik ekstrakcyjny	l	5
	Rozcieńczalnik do n/w farby antykorozyjnej	l	1
	Farba antykorozyjna	l	5
	Alkohol etylowy techniczny czysty (nie denaturat)	l	5
Razem :

## Zadanie 17

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Cena jednostkowa brutto / 2 + 3	Wartość netto / 1 x 2	Wartość brutto / 5 + 3	Nr katalogowy (jeżeli produkt posiada)	Producent
			1	2	3	4	5	6
	Nakrętki ocynkowane :
	M-3	kg	0,2
	M-4	kg	0,2
	M-5	kg	0,4
	M-6	kg	0,5
	M-8	kg	0,5
	M-10	kg	0,5
	M-12	kg	0,5
	Śruby niklowane M-3 / 25mm z łbem walcowym	kg	0,2
	Nakrętki niklowane M-3	kg	0,1
	Śruby ocynkowane :
	M-3 / 30mm	kg	0,3
	M-4 / 40mm	kg	0,3
	M-5 / 60mm	kg	0,4
	M-6 / 80mm	kg	0,5
	M-8 / 100mm	kg	1
	M-10 / 120mm	kg	1
	M-12 / 150mm	kg	1
	Podładki ocynkowane
	 3	kg	0,2
	 4	kg	0,2
	 5	kg	0,2
	 6	kg	0,3
	 8	kg	0,3
	 10	kg	0,3
	 12	kg	0,4
	Zawleczki ocynkowane:
	1,5mm	kg	0,1
	2mm	kg	0,1
	2,5mm	kg	0,1
	3mm	kg	0,2
	3,5mm	kg	0,2
	4mm	kg	0,2
	5mm	kg	0,3
	6mm	kg	0,3
	Pierścień osadczy wewnętrzny SIEGERAØ6mm	kg	0,1
	Pierścień osadczy wewnętrzny SIEGERAØ7mm	kg	0,1
	Pierścień osadczy zewnętrzny SIEGERAØ6mm	kg	0,1
	Pierścień osadczy zewnętrzny SIEGERAØ7mm	kg	0,1
Razem :

Zadanie 18

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Cena jednostkowa brutto / 2 + 3	Wartość netto / 1 x 2	Wartość brutto / 5 + 3	Nr katalogowy (jeżeli produkt posiada)	Producent
			1	2	3	4	5	6
1	Filtr G-3 492 x 592 x 195	szt	10
2	Filtr G-3 592 x 592 x 195	szt.	8
3	Filtr G-3 287 x 592 x 195	szt.	8
4	Filtr G-3 287 x 440 x 10 (ramka)	szt.	5
5	Filtr G-3 592 x 290 x 200	szt.	4
6	Filtr G-3 287 x 840 x 195	szt.	6
7	Filtr G-3 285 x 592 x 195	szt.	5
8	Filtr G-3 592 x 592 x 300/7	szt.	5
9	Filtr G-3 592 x 287 x 195	szt.	5
10	Filtr G-4 605 x 850 x 360	szt.	6
11	Filtr G-3 490 x 490 (ramka)	szt.	6
12	Filtr B-2 450 x 307 x 50	szt.	2
13	Filtr F-7 492 x 592 x 292 (kompakt)	szt.	2
14	Filtr F-7 492 x 592 x 500	szt	10
15	Filtr F-7 592 x 592 x 500	szt.	10
16	Filtr F-7 285 x 592 x 500	szt.	10
17	Filtr F-7 592 x 592 x 195	szt.	8
18	Filtr F-7 285 x 592 x 195	szt.	8
19	Filtr F-7 295 x 605 x 600	szt.	8
20	Filtr F-7 592 x 492 x 500	szt	10
21	Filtr wtórny kasetowy F-8 / 850 x 605 x 292	szt.	8
22	Filtr F-9 492 x 592 x 300	szt.	5
23	Filtr F-9 592 x 592 x 200	szt.	5
24	Filtr F-9 287 x 592 x 200	szt.	8
25	Filtr F-7 592 x 292 x 200	szt.	6
26	Filtr absolutny typ S / 610 x 610 x 292 (2000m3/h)	szt.	6
27	Filtr absolutny typ S / 610 x 305 x 150 (1050m3/h)	szt.	6
28	Filtr absolutny typu H 11 / 610 x 305 x 292	szt.	6
29	Filtr absolutny typu H11 / 305 x 305 x 150	szt.	2
30	Filtr absolutny typu F 670 A02 / 610 x 305 x 285	szt.	4
31	Filtr absolutny typu F771-K01 / 610 x 305 x 292	szt.	4
32	Filtr F-7 630 x 315 x 600	szt.	2
33	Filtr F-7 315 x 630 x 600	szt.	2
34	Filtr wtórny kasetowy FC 850 x 605 x 292	szt.	4
35	Filtr wstępny klatkowy 490 x 490 x25	szt	4
37	Filtr węglowy do komór laminarnych 201 x 201 x 20	szt.	1
38	Filtr absolutny do komór laminarnych H-13 202 x 202 x 150	szt.	1
39	Tkanina filtracyjna gr. 15 mm	belka	1
Razem :

Zadanie 19
Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Cena jednostkowa brutto / 2 + 3	Wartość netto / 1 x 2	Wartość brutto / 5 + 3	Nr katalogowy (jeżeli produkt posiada)	Producent
			1	2	3	4	5	6
	Taśma teflonowa 10m x 19 mm x 0,2mm	szt	1
	Taśma aluminiowa samoprzylepna 5 x l00 mm	szt.	1
	Silikon uniwersalny poj. 200 ml + wyciskarka	szt.	5
	Farba antykorozyjna + rozpuszczalnik	l	2
	Pędzle płaskie 4 cm	szt.	2
	Papier ścierny drobnoziarnisty 600	ark.	2
	Papier ścierny średnioziarnisty 400	ark.	2
	Szczotka druciana	szt.	2
	Uszczelki cienkie z PCV miękkie szer.2,0 x 0,7 gr	szt.	10
	Guma czarna do uszczelnień gr. 5 mm	m2	1
	Klingieryt gr 2 mm	m2	6
	Brzeszczoty do metalu	szt.	3
	Bateria R 20	szt	6
	Tarcza do szlifierki kątowej  125 x 1,0 (1,5) x 22,2	szt.	1
	Zmywacz detergentowy Clean-N-Safe ™	szt.	2
	Koncentrat Czyszcząco – Konserwujący RENEWZ™	szt.	2
	Preparat do dezynfekcji DESCOSEPT	szt.	2
	Czujnik p. zamrożeniowy donagrzewnicy wstępnej QAF-81.6 dł. kapilary 6 mb.	szt.	1
	Przełącznik 3-położeniowy (1-0-2) typ XB7ED-338	szt.	3
	Odpowietrzniki automatyczne CT typ RBM15	szt.	5
	Pianka montażowa	szt.	2
	Smar ŁT 43	kg	2
	Zawór kulowy CT 1”	szt.	1
	Uszczelka samoprzylepna gr. 5 mm	mb	20
	Uszczelka samoprzylepna gr. 8 mm	mb	5
	Wentylator typ STYL 100 sufitowy	szt.	1
	Wentylator typ STYL 100	szt.	5
	Wentylator typ STYL 150	szt.	5
	Zawory kulowe odcinające przelotowe  25, 32 , 40 L- 100	po szt.	1
	Rękawice ochronne gumowe ( grube)	para	2
	Okulary ochronne	szt.	1
	Taśma teflonowa szer. 2cm gr. 0,2 mm do uszczelnień	szt	5
	Termostat typ EBE RLF 17225 7211 do klimakonwektora typ T 637 1B	szt.	1
	Farba antykorozyjna UNIKOR szara	l	5
	Rozpuszczalnik do farby UNIKOR	l	1
	Pędzel pierścieniowy śr. 25 mm	szt.	2
	Zawór kulowy ¾” L=64 gwintowany wew. dwustr.	szt.	1
	Zawór kulowy 1” L=64 gwintowany wew. dwustr	szt.	1
	Gips szpachlowy 2 kg	szt	1
	Pędzel szeroki ławkowiec	szt.	2
	Preparat WD 40	szt	2
	Pianka montażowa	op.	1
	Taśma klejąca malarska szer. 50 mm	szt	1
	Taśma aluminiowa do uszczelnień izolacji	szt	3
	Śruby M 4 x 15 ( z łbem stożkowym) + nakrętki M4	szt	100
Razem :

Zadanie 20

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Cena jednostkowa brutto / 2 + 3	Wartość netto / 1 x 2	Wartość brutto / 5 + 3	Nr katalogowy (jeżeli produkt posiada)	Producent
			1	2	3	4	5	6
1	Pasek typu SPZ 2800 mm	szt	3
2	Pasek typu SPZ 2737 mm	szt.	2
3	Pasek typu SPZ 2037 mm	szt.	2
4	Pasek typu SPZ 1900 mm	szt.	2
5	Pasek typu SPZ 1562 mm	szt.	4
6	Pasek typu SPZ 1560 mm	szt.	4
7	Pasek typu SPZ 1500 mm	szt.	2
8	Pasek typu SPZ 1437 mm	szt.	4
9	Pasek typu SPZ 1320 mm	szt.	2
10	Pasek typu SPZ 1287 mm	szt.	2
11	Pasek typu SPZ 1250 mm	szt.	4
12	Pasek typu SPZ 1247 mm	szt.	4
13	Pasek typu SPZ 1212 mm	szt.	2
14	Pasek typu SPZ 1180 mm	szt	6
15	Pasek typu SPZ 1140 mm	szt.	6
16	Pasek typu SPZ 1120 mm	szt.	2
17	Pasek typu SPZ 1080 mm	szt.	6
18	Pasek typu SPZ 1060 mm	szt.	2
19	Pasek typu SPZ 1047 mm	szt.	2
20	Pasek typu SPZ 965mm	szt	4
21	Pasek typu SPZ 962 mm	szt	4
22	Pasek typu SPZ 925 mm	szt.	4
23	Pasek typu SPZ 887 mm	szt.	2
24	Pasek typu HA 2000 mm	szt.	2
25	Pasek typu HA 1800 mm	szt.	2
26	Pasek typu A 1250 mm	szt.	2
Razem:

Zadanie 21

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Cena jednostkowa brutto / 2 + 3	Wartość netto / 1 x 2	Wartość brutto / 5 + 3	Nr katalogowy (jeżeli produkt posiada)	Producent
			1	2	3	4	5	6
	umywalka porcelanowa biała szer.50 cm na wsporniki	szt.	5
	umywalka porcelanowa biała szer.55 cm na wsporniki	szt.	10
	umywalka porcelanowa biała szer.50 cm na kołki	szt.	2
	umywalka porcelanowa biała szer.55 cm na kołki	szt.	2
	wsporniki umywalkowe emaliowane białe	kpl.	10
	zestaw do mocowania umywalki i pisuaru	kpl.	10
	bateria umywalkowa ścienna jednouchwytowa na 10 bar	szt.	10
	bateria zlewozmywalkowa ścienna jednouchwytowa na 10 bar	szt.	5
	bateria natryskowa ścienna jednouchwytowa na 10 bar	szt.	2
	wylewka baterii lekarskiej zlewozmywakowej KFA L=200 mm	szt.	10
	perlator do baterii, chromowany z gwintem zewnętrznym M24 x 1 ( w komplecie z uszczelką)	szt.	40
	zawór kątowy grzybkowy 1/2”x1/2”10bar	szt.	10
	zawór kątowy grzybkowy 1/2”x 3/4”10 bar	szt.	2
	zawór napływowy z pływakiem	kpl.	40
	dzwon do dolnopłuka	kpl.	40
	uszczelka dzwonu dolnopłuka	szt.	40
	uszczelka rury odpływowej z dolnopłuka	szt.	40
	zatyczka pokrywy dolnopłuka	szt.	100
	rura spustowa dolnopłuka	szt.	20
	wężyki ½” w oplocie metalowym dł.30 cm 10 bar	szt.	30
	wężyki ½” w oplocie metalowym dł.40 cm 10 bar	szt.	30
	wężyki ½” w oplocie metalowym dł.50 cm 10 bar	szt.	10
	dolnopłuk biały z króćcem dopływowym wody 1/2"	kpl.	10
	ciągadła do dolnopłuków	szt.	100
	sedes biały poznański	szt.	3
	sedes biały warszawski	szt.	3
	deska twarda do kompaktu	szt.	1
	zawór pisuarowy z otwarciem czasowym	kpl.	1
	śruby do desek sedesowych dł. 7 cm	kpl.	30
	śruby do desek sedesowych dł. 9 cm	kpl.	30
	zestaw do mocowania miski ustępowej	kpl.	30
	lejki gumowe do misek ustępowych	szt.	100
	deska sedesowa biała L całkowita ≈510 mm	szt.	30
	zestaw naprawczy dolnopłuka (uszczelki)	kpl.	10
	sitka plastikowe do umywalek	szt.	20
	sitka plastikowe do zlewozmywaków	szt.	20
	syfon umywalkowy z długa butelką	szt.	50
	syfon zlewozmywakowy 1-kom.	szt.	15
	syfon zlewozmywakowy 2-kom.	szt.	15
	syfon wannowy	szt.	1
	syfon pisuarowy z uszczelką odpływu pisuaru	szt.	4
	uszczelki ½”pod grzybki głowiczek baterii z czarnej gumy	szt.	500
	uszczelka grzybka głowiczki dn20	szt.	30
	głowiczki do baterii 10 bar	szt.	40
	głowiczki ceramiczne do baterii 10 bar	szt.	10
	zestaw naprawczy baterii (uszczelki)	kpl.	15
	krzywka baterii 10 bar	szt.	20
	przedłużka mosiężna 1/2” długość 0,5 cm 10 bar	szt.	20
	przedłużka mosiężna 1/2” długość 1,0 cm 10 bar	szt.	20
	słuchawki natryskowe	szt.	20
	Kolano rączki natrysku ABS chrom indeks 949-041-00	szt.	20
	Kolano rączki natrysku z tworzywa indeks 949-041-44	szt.	20
	wężyk natryskowy z nakrętką stożkową dł. 120	szt.	20
	wężyk natryskowy z nakrętką stożkową dł. 150	szt.	20
	wylewki C 160mm z nakrętką ½”	szt.	20
	wylewki S 160mm z nakrętką ½”	szt.	20
	wylewki C 220mm z nakrętką ½”	szt.	20
	wylewki S 250mm z nakrętką ½”	szt.	20
	wylewki C 250mm z nakrętką 3/4"	szt.	10
	wylewki S 160mm z nakrętką 3/4"	szt.	10
	uszczelka o-ring do wylewki z nakrętką 1/2”	szt.	200
	uszczelka o-ring do wylewki z nakrętką 3/4”	szt.	100
	pierścień plastikowy do wylewki 1/2”	szt.	20
	pierścień plastikowy do wylewki 3/4”	szt.	20
	pokrętła do baterii ( z metalową wkładką)	kpl.	50
	zawór czerpalny grzybkowy ½” 6 bar	szt.	2
	zawór czerpalny grzybkowy ze złączką do wężą ½” 6 bar	szt.	2
	zawór czerpalny ze złączką do wężą ¾ ” 6 bar	szt.	2
	sztucer PP25 dł.50 cm	szt.	10
	kolano PP25 kąt 90 st.	szt.	10
	sztucer PP32 dł.50 cm	szt.	10
	sztucer PP32 dł.100 cm	szt.	10
	sztucer PP40 dł.50 cm	szt.	10
	sztucer PP40 dł.25 cm	szt.	10
	kolano PP40 kąt 90 st.	szt.	10
	sztucer PCV50 dł. 200 cm	szt.	5
	sztucer PCV50 dł. 100 cm	szt.	10
	sztucer PCV50 dł. 50 cm	szt.	20
	sztucer PCV50 dł. 30 cm	szt.	20
	trójnik PCV50 45 st.	szt.	20
	trójnik PCV50 67 st.	szt.	20
	kolano PCV50 15 st.	szt.	20
	kolano PCV50 22 st.	szt.	20
	kolano PCV50 30 st.	szt.	20
	kolano PCV50 45 st.	szt.	30
	kolano PCV50 67 st.	szt.	30
	kolano PCV50 90 st.	szt.	30
	mufa PCV50	szt.	6
	traper PCV50	szt.	10
	uszczelka trapera 50	szt.	15
	napowietrznik PCV50	szt.	2
	korek PCV50	szt.	20
	redukcja gumowa kanalizacyjna 50/40	szt.	10
	redukcja gumowa kanalizacyjna 50/32	szt.	20
	rura ocynkowana ½”	mb	28
	rura ocynkowana ¾”	mb	28
	rura ocynkowana 1”	mb	28
	kolano ocynkowane zwykłe ½”	szt.	30
	kolano ocynkowane nyplowe ½”	szt.	20
	kolano ocynkowane zwykłe ¾”	szt.	20
	kolano ocynkowane nyplowe ¾”	szt.	10
	kolano ocynkowane zwykłe 1”	szt.	10
	kolano ocynkowane nyplowe 1”	szt.	10
	mufa ocynkowana ½”	szt.	40
	mufa ocynkowana ¾”	szt.	30
	mufa ocynkowana 1”	szt.	10
	nypel ocynkowany ½”	szt.	40
	nypel ocynkowany ¾”	szt.	30
	nypel ocynkowany 1”	szt.	10
	korek ocynkowany ½”	szt.	40
	korek ocynkowany ¾”	szt.	10
	korek ocynkowany 1”	szt.	5
	redukcja chromowana 3/8”-½”	szt.	10
	redukcja ocynkowana ¾”-½”	szt.	20
	redukcja ocynkowana 1”-¾”	szt.	10
	redukcja ocynkowana 1”-½”	szt.	10
	trójnik ocynkowany ½”	szt.	20
	trójnik ocynkowany ¾”	szt.	10
	trójnik ocynkowany 1”	szt.	5
	Śrubunek mosiężny wzmocniony bez oringu 1/2”	szt.	30
	Śrubunek mosiężny wzmocniony bez oringu 3/4”	szt.	20
	Odpowietrzniki automatyczne do c.o. 1/2"	szt.	10
	Uszczelki pod korki grzejnikowe	szt.	60
	uchwyt metalowy z uszczelką do rur ocynk. ½”	szt.	30
	uchwyt metalowy z uszczelką do rur ocynk. ¾”	szt.	30
	uchwyt metalowy z uszczelką do rur ocynk. 1”	szt.	15
	uchwyt metalowy z uszczelką do rur PCV50	szt.	20
	sztucer PCV75 dł. 100 cm	szt.	5
	sztucer PCV75 dł. 50 cm	szt.	5
	sztucer PCV75 dł. 30 cm	szt.	5
	trójnik PCV75 45 st.	szt.	5
	kolano PCV75 30 st.	szt.	3
	kolano PCV75 45 st.	szt.	3
	kolano PCV75 67 st.	szt.	3
	kolano PCV75 90 st.	szt.	3
	mufa PCV75	szt.	2
	traper PCV75	szt.	10
	uszczelka trapera 75	szt.	10
	uchwyt z uszczelką do rur PCV75	szt.	10
	sztucer PCV100 dł. 200 cm	szt.	5
	sztucer PCV100 dł. 100 cm	szt.	5
	sztucer PCV100 dł. 50 cm	szt.	10
	sztucer PCV100 dł. 30 cm	szt.	10
	trójnik PCV100 45 st.	szt.	5
	trójnik PCV100 67 st.	szt.	5
	trójnik PCV100 90 st.	szt.	5
	kolano PCV100 30 st.	szt.	5
	kolano PCV100 45 st.	szt.	5
	kolano PCV100 67 st.	szt.	5
	kolano PCV100 90 st.	szt.	5
	uszczelka trapera 100	szt.	10
	mufa PCV100	szt.	3
	traper PCV100	szt.	5
	napowietrznik PCV100	szt.	2
	korek PCV100	szt.	5
	łącznik WC prosty z uszczelką 5-listkową długość 120 mm	szt.	6
	łącznik WC prosty 110/90 długość 260 mm	szt.	10
	przyłącze WC mimośrodowe krótkie z uszczelką 5-listkową, długość 125 mm, wychylenie mimośrodu 40 mm	szt.	2
	kolano przyłączeniowe WC 90 stopni z uszczelką 5-listkową	szt.	2
	przyłącze WC rurowe długość 150 mm	szt.	4
	przyłącze WC rurowe długość 400 mm	szt.	2
	kolano przyłączeniowe WC kąt 22 stopnie	szt.	2
	kolano przyłączeniowe WC kąt 45 stopnie	szt.	2
	kolano przyłączeniowe WC kąt 90 stopni	szt.	2
	złącze uniwersalne Ø110 do WC długość 350 mm	szt.	2
	złącze uniwersalne Ø110 do WC długość 450 mm	szt.	2
	złącze uniwersalne Ø110 do WC długość 550 mm	szt.	2
	taśma teflonowa gr.0,2 mm	szt.	60
	konopie lniane	kg	5
	manometr ogólnego przeznaczenia z króćcem radialnym ø 160, 0÷6 bar	szt.	5
	manometr ogólnego przeznaczenia z króćcem radialnym ø 160, 0÷10 bar	szt.	5
	manometr ogólnego przeznaczenia z króćcem radialnym ø 160, 0÷16 bar	szt.	2
	manometr ogólnego przeznaczenia z króćcem radialnym ø 100, 0÷6 bar	szt.	5
	manometr ogólnego przeznaczenia z króćcem radialnym ø 100, 0÷10 bar	szt.	5
	manometr ogólnego przeznaczenia z króćcem radialnym ø 100, 0÷16 bar	szt.	2
	kurek trójdrogowy manometryczny nr kat. 528	szt.	5
	rurka syfonowa pętlicowa pod manometr	szt.	5
	doszczelniacz do rur żeliwnych DN100	szt.	2
	doszczelniacz do rur żeliwnych DN150	szt.	10
	opaska naprawcza z blachy nierdzewnej do rur żeliwnych DN100	szt.	2
	opaska naprawcza z blachy nierdzewnej do rur żeliwnych DN150	szt.	3
	nasuwka dwudzielna uniwersalna UU (żeliwna) DN100	szt.	2
	nasuwka dwudzielna uniwersalna UU (żeliwna) DN150	szt.	3
	łącznik rurowy uniwersalny DN100	szt.	1
	łącznik rurowy uniwersalny DN150	szt.	2
Razem:

## Zadanie 22
Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Cena jednostkowa brutto / 2 + 3	Wartość netto / 1 x 2	Wartość brutto / 5 + 3	Nr katalogowy (jeżeli produkt posiada)	Producent
			1	2	3	4	5	6
1	Ramka do brzeszczota	szt	2
2	Brzeszczot dwustronny	szt	50
3	Przepychacz do zlewu	szt	10
4	Żmijka kanalizacyjna ǿ 10 mm mb3	szt	1
5	Żmijka kanalizacyjna ǿ 10 mm mb5	szt	1
6	Żmijka kanalizacyjna ǿ 10 mm mb10	szt	1
Razem :

## Zadanie 23
Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Cena jednostkowa brutto / 2 + 3	Wartość netto / 1 x 2	Wartość brutto / 5 + 3	Nr katalogowy (jeżeli produkt posiada)	Producent
			1	2	3	4	5	6
	Śruba ocynk M-20x80 pełny gwint	kg	30
	Śruba ocynk M-20x60 pełny gwint	kg	5
	Śruba ocynk M-16x80 pełny gwint	kg	30
	Śruba ocynk M-16x60 pełny gwint	kg	20
	Śruba ocynk M-12x80 pełny gwint	kg	3
	Śruba ocynk M-12x60 pełny gwint	kg	2
	Śruba ocynk M-10x80 pełny gwint	kg	4
	Śruba ocynk M-10x60 pełny gwint	kg	8
	Śruba ocynk M-8x50 pełny gwint	kg	4
	Śruba ocynk M-8x30 pełny gwint	kg	10
	Śruba ocynk M-6x60 pełny gwint z łbem kulistym	kg	2
	Śruba ocynk M-6x60 pełny gwint	kg	2
	Śruba ocynk M-6x30 pełny gwint	kg	2
	Śruba ocynk M-5x30	kg	2
	Śruba ocynk M-4x10 z łbem na śrubokręt	kg	3
	Nakrętka ocynk M-20	kg	20
	Nakrętka ocynk M-16	kg	20
	Nakrętka ocynk M-12	kg	15
	Nakrętka ocynk M-10	kg	15
	Nakrętka ocynk M-8	kg	10
	Nakrętka ocynk M-6	kg	5
	Nakrętka ocynk M-5	kg	1
	Nakrętka ocynk M-4	kg	1
	Podkładka ocynk 20 zwykła	kg	5
	Podkładka ocynk 20 sprężynowa	kg	5
	Podkładka ocynk 16 zwykła	kg	5
	Podkładka ocynk 16 sprężynowa	kg	5
	Podkładka ocynk 12 zwykła	kg	5
	Podkładka ocynk 12 sprężynowa	kg	4
	Podkładka ocynk 10 zwykła	kg	5
	Podkładka ocynk 12 sprężynowa	kg	5
	Podkładka ocynk 8 zwykła	kg	5
	Podkładka ocynk 8 sprężynowa	kg	3
	Podkładka ocynk 6 zwykła	kg	2
	Podkładka ocynk 5 zwykła	kg	1
	Podkładka ocynk 4 zwykła	kg	1
Razem :

Zadanie 24
Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Cena jednostkowa brutto / 2 + 3	Wartość netto / 1 x 2	Wartość brutto / 5 + 3	Nr katalogowy (jeżeli produkt posiada)	Producent
			1	2	3	4	5	6
	Rura czarna ze szwem przewodowa 17,2x2,0	mb	7
	Rura czarna bez szwu przewodowa 21,3x2,9	mb	21
	Rura czarna bez szwu przewodowa 26,9x3,2	mb	21
	Rura czarna bez szwu przewodowa 33,7x3,2	mb	21
	Rura czarna bez szwu przewodowa 42,4x3,6	mb	21
	Rura czarna bez szwu przewodowa 48,3x4,0	mb	14
	Rura czarna bez szwu przewodowa 60,3x4,0	mb	14
	Rura czarna bez szwu przewodowa 76,1x 4,5	mb	7
	Rura czarna bez szwu przewodowa 88,9x 4,5	mb	7
	kolano hamburskie wg DIN2605-1 dzew/g =21,3x2,9	szt	20
	kolano hamburskie wg DIN2605-1 dzew/g =26,9x3,2	szt	20
	kolano hamburskie wg DIN2605-1 dzew/g =33,7x3,2	szt	10
	kolano hamburskie wg DIN2605-1 dzew/g =42,4x3,6	szt	10
	kolano hamburskie wg DIN2605-1 dzew/g =48,3x4,0	szt	10
	kolano hamburskie wg DIN2605-1 dzew/g =60,3x4,0	szt	10
	kolano hamburskie wg DIN2605-1 dzew/g =76,1x4,5	szt	10
	kolano hamburskie wg DIN2605-1 dzew/g =88,9x4,5	szt	10
	Blacha stalowa gr.30 mm	ark	2
	Blacha stalowa gr. 2mm	ark	1
	Blacha stalowa gr.4mm	ark	1
	Blacha stalowa gr.5mm	ark	1
	pręt ocynkowany gwintowany M6 dł.1,0 mb	szt	5
	pręt ocynkowany gwintowany M8 dł.1,0 mb	szt	5
	pręt ocynkowany gwintowany M10 dł.1,0 mb	szt	5
	pręt ocynkowany gwintowany M12 dł. 1,0 mb	szt	5
Razem :

## Zadanie 25

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Cena jednostkowa brutto / 2 + 3	Wartość netto / 1 x 2	Wartość brutto / 5 + 3	Nr katalogowy (jeżeli produkt posiada)	Producent
			1	2	3	4	5	6
	Klingeryt gr. 1 mm na 300 st.C	ark	2
	Klingeryt gr. 3 mm na 300 st.C	ark	3
	Klingeryt gr. 5 mm na 300 st.C	ark	9
Razem :

## Zadanie 26

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Cena jednostkowa brutto / 2 + 3	Wartość netto / 1 x 2	Wartość brutto / 5 + 3	Nr katalogowy (jeżeli produkt posiada)	Producent
			1	2	3	4	5	6
	Smar grafitowy	kg	3
	Smar WD-40 poj. 400ml	szt.	10
	Smar ŁT-4	kg	7
	Drut spawalniczy SPG1A 3,25	kg	10
	Elektrody spawalnicze ER346 3,25	opak.	3
	Elektrody spawalnicze ER146 3,25	opak.	3
	Elektrody spawalnicze ER146 2,5	opak.	3
	Elektrody spawalnicze do żeliwa EZM 346 3,25	opak.	1
	Tarcze do cięcia metalu 125 x 1,0 x 22,23 mm	szt.	70
	Tarcze do cięcia metalu 125 x 2,5 x 22,23 mm	szt.	10
	Tarcze do szlifowania metalu 125 x 6,0 x 22,23 mm	szt.	2
	szczotki ręczne druciane	szt.	20
	szczotka doczołowa druciana stalowa warkocz 3" (75 mm) mocowanie na gwint M14	szt.	10
Razem :

## Zadanie 27

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Cena jednostkowa brutto / 2 + 3	Wartość netto / 1 x 2	Wartość brutto / 5 + 3	Nr katalogowy (jeżeli produkt posiada)	Producent
			1	2	3	4	5	6
	Przenośnik zgrzebłowy typ PZ 350
	Łańcuch zgrzebłowy siedmiooczkowy trzydziestosegmentowy do przenośnika zgrzebłowego PZ 350	szt.	1
	Pierścień uszczelniający B80X100X12	szt.	2
	Pierścień uszczelniający A70X90X12	szt.	2
Razem :

## Zadanie 28

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Cena jednostkowa brutto / 2 + 3	Wartość netto / 1 x 2	Wartość brutto / 5 + 3	Nr katalogowy (jeżeli produkt posiada)	Producent
			1	2	3	4	5	6
	Ruszt taśmowy niski Typ. Rn 086 B.
	Sprężyna nr 1908 napinacza łańcucha	szt.	4
	Uszczelniacze boczne do rusztu	szt.	20
	Uszczelniacze przednie do rusztu L+P	kpl.	2
	Łańcuch do rusztu wykonanie B	kpl.	1
	Napęd rusztu Typ NB-250-1
	Tuleja wielowypustowa do silnika Ø 28	szt.	4
	Tuleja wielowypustowa do ślimaka	szt.	4
	Tarcza ruchoma	szt.	6
	Tarcza stała	szt.	6
	Sprężyna dociskająca tarcze	szt.	2
	Obudowa łożyska	szt.	2
Razem :

## Zadanie 29

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Cena jednostkowa brutto / 2 + 3	Wartość netto / 1 x 2	Wartość brutto / 5 + 3	Nr katalogowy (jeżeli produkt posiada)	Producent
			1	2	3	4	5	6
	Armatura kotła
	Dławik do pompy SKA 6	szt.	10
	Pokrywa dociskowa dławik do pompy SKA6	szt.	10
	Wkładki sprzęgła pompy SKA 6	szt.	10
	Wirniki do pompy SKA 6	kpl.	4
	Wirniki tłoczne do pompy SKA 6	szt.	4
	Szkła do wodowskazów kotła typ B-4 art. No R 01234	szt.	4
	Uszczelki do w/w wodowskazów	szt.	20
	Uszczelniacz czołowy mechaniczny typ DMZ-3 pompy typu PJM	szt.	2
	Zawór bezpieczeństwa parowy typ Si 6302P / D nom wlot/wylot 50/80; P nom wlot/wylot MPa 4,0/1,0 / Zakres ciśnienia pocz. otw. w MPa 1,3; Współczynnik wypływu – D/G 0/78. Zawór musi posiadać atest.	szt.	2
	Sprężyna o nr 087 do w/w zaworu bezpieczeństwa	szt.	2
	Uszczelki do włazu rewizyjnego 305x405 do kotła ERm 3,4-1,3	szt.	4
	Zawór kulowy typ BV-1, przelot zredukowany DN (mm) 20x15, INCH 3/4”x1/2”, L2-78 / Zawory muszą posiadać atesty	szt.	6
	Zawór zwrotny klapkowy 40W40	szt.	4
	Skrzynka sterownicza i bezpieczeństwa palnika gazowego (LFL1.333) produkcji LANDIS	szt.	1
	Manometry – Ø manometru 160mm do pary, Ø gwintu M20/1,5, zakres od 0 do 2,5 MPa	szt.	10
Razem :

## Zadanie 30

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Cena jednostkowa brutto / 2 + 3	Wartość netto / 1 x 2	Wartość brutto / 5 + 3	Nr katalogowy (jeżeli produkt posiada)	Producent
			1	2	3	4	5	6
	Śruba M24 x 80	kg	20
	Śruba M24 x 60	kg	20
	Nakrętka do śrub M24	kg	10
	Podkładka do śrub M24	kg	5
	Podkładka sprężynowa do śrub M24	kg	3
	Śruba M22 x 80	kg	20
	Śruba M22 x 60	kg	20
	Nakrętka do śrub M22	kg	5
	Podkładka do śrub M22	kg	3
	Śruba M16 x 80	kg	15
	Nakrętka do śrub M16	kg	5
	Podkładka do śrub M16	kg	3
	Śruba M14x 80	kg	15
	Nakrętka do śruby M14	kg	5
	Śruba M12x80	kg	5
	Nakrętka do śruby M12	kg	3
	Śruba M10x80	kg	5
	Nakrętka do śrub M10	kg	3
	Śruba M8x80	kg	5
	Nakrętka do śrub M8	kg	3
	Śruba M6 x 80	kg	5
	Nakrętka do śruby M6	kg	2
	Podkładka do śruby M6	kg	2
	Podkładka sprężynowa do śrub M6	kg	2
	Preparat – odrdzewiacz WD-40 op. 500Ml	op.	20
	Smar ŁT-43	kg	10
	Smar grafitowy	kg	5
	Olej przekładniowy „Hipol”	ltr.	20
	Elektrody spawalnicze ER 1.46 Ø 3,25	op.	5
	Elektrody spawalnicze ER 1.46 Ø 4,0	op.	5
	Tarcze do cięcia metalu Ø 180	szt.	25
	Tarcze do szlifowania metalu Ø180	szt.	15
	Taczka budowlana, koło pompowane	szt.	2
	Szufla nr 4	szt.	4
	Drut spawalniczy Ø 4mm	kg	10
	Wiertła do metalu Ø 6mm	szt.	10
	Wiertła do metalu Ø 8mm	szt.	10
	Wiertła do metalu Ø 10mm	szt.	10
	Wiertła do metalu Ø 12mm	szt.	10
	Wiertła do metalu Ø 14mm	szt.	10
	Papier ścierny na tkaninie 40	ark.	40
	smarowniczki Ø 10	szt.	20
Razem :

## Zadanie 31

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Cena jednostkowa brutto / 2 + 3	Wartość netto / 1 x 2	Wartość brutto / 5 + 3	Nr katalogowy (jeżeli produkt posiada)	Producent
			1	2	3	4	5	6
	Blacha stalowa gr. 2 mm	ark.	4
	Blacha stalowa gr. 4 mm	ark.	2
	Blacha stalowa gr. 8 mm	ark.	2
	Blacha stalowa gr. 10mm	ark.	3
	Blacha kwasoodporna gr.4mm	ark.	4
	Kątownik 30x30x3	mb	20
	Płaskownik 50x4	mb	10
	Blacha żaroodporna gr. 3mm	ark.	2
Razem :

## Zadanie 32

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Cena jednostkowa brutto / 2 + 3	Wartość netto / 1 x 2	Wartość brutto / 5 + 3	Nr katalogowy (jeżeli produkt posiada)	Producent
			1	2	3	4	5	6
	łożysko 22213	szt.	4
	łożysko 3212	szt.	4
	łożysko 6405 zz	szt.	10
	łożysko 6306 zz	szt.	10
	łożysko 6202 zz	szt.	10
	łożyska CBH 302 – 05	szt.	10
	Łożysko kulkowe wzdłużne 51110	szt.	4
Razem :

## Zadanie 33

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Cena jednostkowa brutto / 2 + 3	Wartość netto / 1 x 2	Wartość brutto / 5 + 3	Nr katalogowy (jeżeli produkt posiada)	Producent
			1	2	3	4	5	6
	Farba olejna zielona	ltr.	10
	Farba olejna żółta	ltr.	10
	Farba olejna czerwona	ltr.	10
	Farba olejna szara	ltr.	20
	Farba olejna niebieska	ltr.	10
	Farba srebrzanka wysokotemperaturowa	ltr.	10
	Farba antykorozyjna minia	ltr.	25
	Rozcieńczalnik	ltr.	5
	Pędzel płaski szer. 2 cm	szt.	4
	Pędzel płaski szer. 6 cm	szt.	4
	Wałek do malowania z uchwytem szer. 6 cm	szt.	2
Razem :

## Zadanie 34
Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Cena jednostkowa brutto / 2 + 3	Wartość netto / 1 x 2	Wartość brutto / 5 + 3	Nr katalogowy (jeżeli produkt posiada)	Producent
			1	2	3	4	5	6
	Klej „Super Glue” 2g	szt.	20
	Klej „Cyjanoakrylowy Technical T – 40 (20 g)	szt.	4
	Klej „Cyjanoakrylowy - rzadki” - 20 g	szt.	4
	Klej „Distal – Rapid” 30 g	szt.	6
	Klej „Distal” 30 g	szt.	3
	Klej epoksydowy do metali (płynny metal) 2x20 ml	szt.	2
	Klej „Camping + Plastic” 80 g / Taśma naprawcza do kleju	szt. / szt.	4 / 8
	Klej „Poxipol”16 g (przeźroczysty)	szt.	6
	Poxilina 70 g	szt.	3
	Klej „Butapren” (50-60 ml)	tuba	4
	Klej przewodzący dwuskładnikowy (2 x 1 g)	szt.	3
	Klej Mega Fix (20 g)	szt.	3
	Płyn Polyolefin Primer (10 ml)	szt.	3
	Zestaw naprawczy (silikon + gumki)	szt.	3
	Silikon czarny 60 ml	tuba	6
	Silikon szary 60 ml.	tuba	6
	Silikon biały 60 ml	tuba	6
	Pasta silikonowa 100 g biała – H	szt.	2
	Sztyft termotopliwy do pistoletów - czarny	szt.	15
	Sztyft termotopliwy do pistoletów - żółty	szt.	10
	Sztyft termotopliwy do pistoletów - przeźroczysty	szt.	10
	Sztyft termotopliwy do pistoletów – mleczny	szt.	15
	Benzyna ekstrakcyjna	l	10
	Rozcieńczalnik nitrocelulozowy	l	2
	Aceton	l	3
	Alkohol 2 - Propanol	l	2
	Wytrawiacz B327 100 g	op.	4
	Żywica epoksydowa	kg	1
	Utwardzacz	kg	0,1
	Szpachlówka do tworzyw sztucznych – 30 ml	tuba	4
	Smar TF (silikon + teflon) - 20 g	op.	8
	Smar LSM – 10 g	tuba	4
	Smar towot 1 kg	op.	1
	Wazelina techniczna bezkwasowa 75 g	op.	4
	Olej wazelinowy 85 ml	szt.	4
	Olej penetrujący PL – 20 (40 ml)	szt.	4
	Olej do sprężarek	l	1
	Lub Oil 88 – 200 ml	szt.	6
	WD – 40 – 400 ml	szt.	8
	Video 90 – 400 ml	szt.	2
	Kontakt PCC – 400 ml	szt.	10
	Zink 62	szt.	2
	Screen 99 – 400 ml	szt.	4
	Screen TFT – 200 ml	szt.	4
	Pianka „Amberclens” - 400 ml	szt.	4
	Pianka Electrosol PRF 2 – 22	szt.	4
	Izopropanol – 300 ml	szt.	3
	Graphit Spray 33	szt.	2
	Kontakt 60 – 400 ml	szt.	3
	Kontakt WL – 400 ml	szt.	3
	Kontakt 61 – 400 ml	szt.	3
	Kontakt PR – 300 ml	szt.	4
	Kontaflon 85 – 200 ml	szt.	4
	Plastic 70 – 400 ml	szt.	4
	Printer 66 – 400 ml	szt.	2
	Zmrażacz (-750 C) - 400 ml	szt.	3
	Sprężone powietrze - 400 ml	szt.	10
	Gaz Butan 300 ml	szt.	2
	Propan Butan Mixed Gas (600 ml)	szt.	1
	Topnik SK – 10 – 200 ml	szt.	3
	Topnik do lutowania miękkiego	ml	100
	Kalafonia balsamiczna 50 g	szt.	4
	Pasta lutownicza 30 g	szt.	4
	Spoiwo lutownicze: / - Ø 0.5 mm² / - Ø 0.7 mm² / - Ø 1.0 mm²	kg / kg / kg	1 / 2,5 / 2
	Taśma izolacyjna (Tęcza)	op.	4
	Taśma izolacyjna czarna	szt.	8
	Taśma dwustronnie klejąca (szer. 50 mm)	szt.	4
	Taśma dwustronnie klejąca na gąbce (szer. 20 mm)	szt.	6
	Taśma dwustronnie klejąca wzmocniona (szer. 50mm)	szt.	2
	Taśma klejąca wzmocniona włóknem szklanym (szer. 20 mm)	szt.	2
	Taśma teflonowa (szer. 19 mm)	szt.	4
	Taśma teflonowa (szer. 12 mm)	szt.	4
	Taśma samowulkanizująca PE 19	szt.	2
	Opaski zaciskowe: 2,5 x 100; 2,5 x 120 czarna; 3,2 x 140; 4,8 x 160; 4,8 x 300 czarna	op.	po 2
	Koszulki termokurczliwe (1m): / - (1,6; 2,4; 3,2; 4,8; 6,4; 9,5 mm) / - (12,7; 19,0; 25,4 mm) / - (38,0; 51,0; 76,0 mm)	szt. / szt. / szt.	po 15 / po 8 / po 4
	Koszulki termokurczliwe z klejem: / - (1,6; 2,4; 3,2; 4,8; 6,4; 9,5 mm) / - (12,7; 19,0; 25,4 mm)	szt. / szt.	po 10 / po 4
	Wiertła do metalu: Ø 8; 8.5; 9; 9.5; 10 mm	szt.	po 2
	Wiertła do metalu: Ø 2.5; 2.8; 3.0; 3.2; 3.5; 4.0; 4.2; 4.5 4.8; 5.0; 5.1; 5.5; 6.0; 6.2; 6.4; 6.8; 7.0; 7.5 mm	szt.	po 5
	Wiertła do metalu: Ø 0.6; 0.7; 0.8; 0.9; 1.0; 1.1;1.2 mm	szt.	po 8
	Wiertła do metalu Ø 1.3; 1.5; 1.8; 2.0; 2.4 mm	szt.	po 6
	Konektory nieizolowane (m + ż) 6.3 mm	szt.	15
	Konektory nieizolowane (m + ż) 4.8 mm	szt.	10
	Konektor nieizolowane ( m + ż) 2.4 mm	szt.	10
	Konektory izolowane (m + ż) 6.3 mm	szt.	15
	Wtyk płaski do druku 2.8 x 0.8 mm	szt.	10
	Brzeszczoty do cięcia metalu (320 mm)	szt.	8
	Brzeszczoty do cięcia metalu (155 mm)	szt.	8
	Nóż tokarski – przecinak (trzonek 10 x 10 mm)	szt.	1
	Ostrza do noży do tapet	op.	2
	Papier ścierny (różne gradacje)	ark	po 3
	Pręty teflonowe od Ø 10 do Ø 30 mm	kg	po 1
	Pręty mosiężne od Ø 10 do Ø 30 mm	kg	po 1
	Pręty ze stali kwasoodpornej Ø 6; 8; 10; 15; 20 mm	kg	po 1
	Rurki mosiężne Ø 3, 5, 10 mm	kg	po 0,75
	Rurki aluminiowe Ø 3, 5, 10 mm	kg	po 0,5
	Rurki ze stali kwasoodpornej Ø 3, 5, 10 mm	kg	po 0,5
	Laminat szklano – epoksydowy A 4 0.8 mm (jedno i dwustronny)	ark.	po 3
	Końcówki do odsysaczy OD – 25	szt.	6
	Odsysacz OD – 25	szt.	6
	Groty do lutownicy ELWIK (2 rodzaje)	szt.	po 1
	Groty do stacji lutowniczej PACE (2 rodzaje)	szt.	po 4
	Baterie R 20	szt.	8
	Baterie R 6	szt.	20
	Bateria 6 F 22	szt.	24
Razem :

Dla artykułów chemicznych w poz: 1–7, 8 – 18, 23 – 33, 36 – 56, 58 – 63 dostawca powinien dostarczyć kartę charakterystyki w dniu dostawy.