Formularz „Zestawienie wymaganych parametrów techniczno - użytkowych”

Zestaw ablator, elektrody, koszulki sterowalne do ablacji wielopunktowej – 1 szt.

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ablator- generator RF do wielopunktowej ablacji pracujący technice bipolarnej, unipolarnej i mieszanej (bipolarna/unipolarna) Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
|  | Aparat wyposażony w kolorowy monitor LCD min. 15 cali | TAK podać |  |
|  | Parametry monitorowane: - czas trwania ablacji - temperatura - wartość dostarczonej energii dla poszczególnych elektrod | TAK |  |
|  | Wybór dostarczanych energii i ich wzajemnych proporcji wartości | TAK podać |  |
|  | Wybór i wyłączanie przez operatora dowolnej elektrody ablacyjnej | TAK |  |
|  | Automatyczna kontrola temperatury każdej elektrody i limitowanie dostarczanej energii | TAK |  |
|  | Aparat współpracujący z wieloelektrodowymi cewnikami do: -wielopunktowej ablacji okrążającej ujście żył płucnych, -ablacji przegrody międzyprzedsionkowej, -ablacji liniowych w układzie unipolarnym i bipolarnym. | TAK |  |
|  | Klawiatura funkcyjna do sterowania generatorem | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w dodatkową zewnętrzną klawiaturę funkcyjną-dublującą klawiaturę główną urządzenia | TAK |  |
|  | Cewnik do ablacji wielopunktowej RF – 13 szt. rozmiar 9 Fr 10 elektrod | TAK podać |  |
|  | Koszulka sterowalna – 13 szt. - rozmiar – 12Fr, - współpraca z w/w cewnikiem | TAK podać |  |