Formularz „Zestawienie wymaganych parametrów technicznych”

Kardiomonitor – 3 szt.

| Lp. | Parametr / warunek | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat nowy 2010 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK |  |
| I | MONITOR |  |  |
|  | Ekran kolorowy | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LCD z aktywną matrycą (TFT) | TAK |  |
|  | Przekątna ekranu min. 8.4” | TAK |  |
|  | Wyświetlanie min. 4 krzywych na ekranie | TAK |  |
|  | Jednoczesna prezentacja wszystkich mierzonych parametrów | TAK |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |
| II | MONITOROWANIE |  |  |
|  | Ekg/Resp - pomiar respiracji z elektrod ekg | TAK |  |
|  | NIBP - pomiar ręczny i automatyczny | TAK |  |
|  | SpO2/Pleth - wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej i wartości cyfrowych | TAK |  |
|  | Możliwość niezależnego włączania/wyłączenia dowolnego monitorowanego parametru | TAK |  |
|  | Możliwość dowolnego konfigurowania alarmów | TAK |  |
|  | Możliwość niezależnego włączania/wyłączania alarmów poszczególnych parametrów | TAK |  |
|  | Optyczna i akustyczna sygnalizacja alarmów | TAK |  |
|  | Sygnalizowanie alarmów technicznych | TAK |  |
| III | AKCESORIA |  |  |
|  | Przewód EKG pacjenta 3 – odprowadzeniowy (standard europejski o kolorach czerwony, zielony, żółty) | TAK |  |
|  | Mankiet wielokrotnego użytku dla dorosłych wraz z przewodem połączeniowym | TAK |  |
|  | Czujnik saturacji wielokrotnego użytku dla dorosłych (na palec) - 1 szt. | TAK |  |
| IV | INNE PARAMETRY |  |  |
|  | Trendy tabelaryczne min. 24 godz. | TAK |  |
|  | Trendy graficzne min. 24 godz. | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowo-akumulatorowe | TAK |  |
|  | Możliwość uaktualniania oprogramowania | TAK |  |