| Zadanie 1 NICI SYNTETYCZNE, PLECIONE, WCHŁANIALNE, POWLEKANE Z MIESZANINY KWASU POLIGLIKOLOWEGO I POLIMLEKOWEGO |  |
| --- | --- |
| Lp | grubość nici |  | długość nici | wielkość igły | krzywizna igły | przekrój igły | ilość sasz. |
| 1 | 1 |  | 100 cm | 65 mm | 3/8 koła | okrągła tępa | 120 |
| 2 | 1 |  | 75 cm | 40 mm | 1/2 koła | okrągła tępa | 120 |
| 3 | 1 |  | 70 cm | 31 mm | haczyk | okrągła z tnącym końcem | 1080 |
| 4 | 0 |  | 75 cm | 40 mm | 1/2 koła | okrągła tępa | 120 |
| 5 | 0 |  | 75 cm | 31 mm | 1 / 2 koła | okrągła | 1200 |
| 6 | 2-0 |  | 75 cm | 36 mm | 1/2 koła | okrągła tępa | 48 |
| 7 | 2-0 |  | 75 cm | 26 mm | 1/2 koła | okrągła | 1224 |
| 8 | 3-0 |  | 75 cm | 20 mm | 1/2 koła | okrągła | 1992 |
| 9 | 4-0 |  | 75 cm | 17 mm | 1/2 koła | okrągła | 1308 |
| 10 | 5–0 |  | 75 cm | 17 mm | 1/2 koła | okrągła | 228 |
| Zadanie 2 NICI SYNTETYCZNE, JEDNOWŁÓKNOWE, POLIPROPYLENOWE, NIEWCHŁANIALNE, DO OPERACJI NACZYNIOWYCH: Z JEDNĄ IGŁĄ |  |
| Lp | grubość nici |  | długość nici | wielkość igły | krzywizna igły | przekrój igły | ilość sasz. |
| 1 | 3-0 |  | 75 cm | 22 mm | 1/2 koła | okrągła | 96 |
| Z DWIEMA IGŁAMI OKRĄGŁYMI, TYPU CC DO TKANEK ZMIENIONYCH MIAŻDŻYCOWO ORAZ USZCZELNIAJĄCE |
| 2 | 3-0 |  | 90 cm | 26 mm | 1/2 koła | dwie igły cc | 120 |
| 3 | 4-0 |  | 90 cm | 17 mm | 1/2 koła | dwie igły okrągłe | 300 |
| 4 | 5-0 |  | 90 cm | 16 mm | 1/2 koła | dwie igły okrągłe | 120 |
| 5 | 5-0 |  | 90 cm | 16 mm | 1/2 koła | dwie igły cc | 540 |
| 6 | 5-0 |  | 75 cm | 13 mm | 1/2 koła | dwie igły cc | 204 |
| 7 | 5-0 |  | 90 cm | 17 mm | 1/ 2 koła | dwie igły okrągłe, czarne | 72 |
| 8 | 6-0 |  | 60 cm | 13 mm | 1/ 2 koła | dwie igły cc | 468 |
| 9 | 7–0 |  | 60 cm | 11 mm | 3/8 koła | dwie igły cc | 24 |
| Zadanie 3 NICI SYNTETYCZNE NIEWCHŁANIALNE JEDNOWŁÓKNOWE DO OPERACJI UROLOGICZNYCH NYLON. |  |
| Lp | grubość nici |  | Długość nici | wielkość igły | krzywizna igły | przekrój igły | ilość sasz. |
| 1 | 2 |  | 75 cm | 37 mm | 1/2 koła | okrągła | 80 |

Zadanie 4

Klej tkankowy:

Biologiczny – dwuskładnikowy, albumina osocza bydlęcego, aplikator w wersji strzykawkowej, końcówki mieszające długości 6 cm, dokręcane min. 4 szt., klej gotowy do użycia po zmontowaniu strzykawki, nie wymaga oddzielnego wymieszania składników, polimeryzacja kleju natychmiastowa w czasie podawania, max do 2 minut, stosowany w chirurgii naprawczej układu naczyniowego, krążenia, przechowywanie w temperaturze pokojowej, zasobnik z klejem zintegrowany na stałe z aplikatorem strzykawkowym; dostępny o pojemności 10 ml, 5 ml.

Ilość: 30 szt. o pojemności 10 ml, 10 szt. o pojemności 5 ml.

Zadanie 5

System mocowania płata czaszki:

Zaciski do płata kostnego typu Craniofix o średnicy 16 mm, wykonane ze stopu tytanu, system zapakowany ze sprężyną płaską na ryflowanym trzpieniu, sterylne, z otworem na drenaż, pakowane pojedynczo w opakowaniu 6 sztuk, konstrukcja trzpienia zacisku zakończona kształtowanym pogrubieniem dopasowanym do gniazda szczęk aplikatora, kompatybilne z posiadanym przez szpital aplikatorem firmy Aesculap.

Ilość: 480 szt.

Zadanie 6

Sztuczne nici ścięgniste

- sztuczne nici ścięgniste do operacji zastawki mitralnej;

- nici w postaci czterech pętli o określonej tej samej długości, umocowane trwale na podkładce teflonowej, od której odchodzą dwie dłuższe nici zakończone igłami o rozmiarze 17;

- w każdym zestawie dodatkowa podkładka teflonowa służąca do wzmocnienia szycia nici do mięśni brodawkowatych;

- nici wykonane z teflonu (PTFE);

- dostępne w rozmiarze 14, 16, 18, 20, 22, 24 i 26;

- pakowane sterylnie – pojedyncza nić w postaci czterech pętli z dodatkową podkładką.

Ilość: 48 szt.

Zadanie 7

Syntetyczna siatka niewchłanialna monofilamentowa z polipropylenu, lekka, do zaopatrywania przepuklin pachwinowych i pooperacyjnych.

Rozmiar: 6 x 11 cm – 100 szt.

15 x 10 cm – 100 szt.

Zadanie 8

Siatka częściowo wchłanialna dwuskładnikowa (polipropylen + polilaktyd), z systemem samomocującym o ciężerze jednostkowym przed wchłonięciem 80 g/ m² i 40 g/ m² do zaopatrywania przepuklin pachwinowych:

- kształtu eliptycznego, rozmiar 12 x 8 cm – 100 szt.

- kształtu prostokątnego, rozmiar 15 x 9 cm – 100 szt.

Zadanie 9

Siatka kompozytowa warstwowa, wchłanialno – niewchłanialna, wewnątrzbrzuszna – najelitowa.

Ilość - 50 szt.