Załącznik nr 4

Oświadczenia Wykonawcy potwierdzające, że oferowana dostawa odpowiada określonym przez Zamawiającego wymaganiom

- Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów (poza materiałami eksploatacyjnymi).

- Na oferowany przedmiot udzielam ....... miesięcy pełnej gwarancji licząc od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego (min. wymagany przez Zamawiającego okres to 36 miesięcy, z wyłączeniem zadania 4, gdzie wymagany okres pełnej gwarancji to 24 miesiące).

- Warunki gwarancji:

- czas usunięcia uszkodzenia w dniach licząc od daty zgłoszenia uszkodzenia - .............

- czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii - .................. (max. 48 h)

- graniczny czas naprawy po przekroczeniu którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji ..........................(max czas dopuszczony przez Zamawiającego to 14 dni). W przypadku napraw trwających powyżej 14 dni Zamawiający ma prawo żądać aparatu zastępczego

- liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany na nowy element/ podzespół/ urządzenie ................  (max. ilość napraw dopuszczonych przez Zamawiającego – 3)

- siedziba autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski,

adres: ...........................................................

..............................................................

..............................................................

- Oświadczam, że w ramach oferowanej gwarancji będą wykonywane przeglądy zalecane przez producenta (min. jeden przegląd w roku). Wszystkie koszty związane z wykonaniem przeglądu przeprowadzanego zgodnie z wymogami producenta odbywać się będą na koszt Wykonawcy
(nie dotyczy zadania 4).

- Oświadczam, że wraz z dostawą dostarczę instrukcję obsługi w języku polskim zawierającą zapisy dotyczące bezpieczeństwa użytkownika i bezpieczeństwa pacjenta.

- Oświadczam, że wraz z dostawą dostarczę instrukcję serwisową (nie dot. zadania 3 i 4)

- Oświadczam, że bezpośredni użytkownicy zostaną przeszkoleni w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia (nie dotyczy zadania 4).

- Oświadczam, że zostanie przeprowadzone szkolenie serwisowe w siedzibie Zamawiającego dla Pracowników Działu Inżynierii Klinicznej z wykonywania podstawowych czynności serwisowych potwierdzone wydaniem zaświadczenia.(nie dotyczy zadania 3 i 4).

Miejscowość, data: .......................................... 			................................................

................................................

.................................................

(podpisy osoby/ osób    uprawnionych)