# Załącznik nr 1

# OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Zadanie 1 – Narzędzia wielokrotnego użycia neurochirurgiczne

- Odgryzacz kostny typ Kerrison, tłocznik 130º do góry dł. 180 mm, śr 3 mm cienki – 3 szt.

- Odgryzacz kostny typ Kerrison, tłocznik 130º do góry dł. 180 mm, śr 4 mm cienki – 1 szt.

- Odgryzacz kostny typ Kerrison, tłocznik 130º do góry dł. 180 mm, śr 5 mm cienki – 1 szt.

- Odgryzacz kostny typ Kerrison, tłocznik 130º do góry dł. 180 mm, śr 6mm  – 1 szt.

- Odgryzacz kostny typ Kerrison, tłocznik tnący 130º do góry dł. 180 mm, śr 1 mm cienki – 1 szt.

- Odgryzacz kostny typ Kerrison, tłocznik tnący 130º do góry dł. 180 mm, śr 2 mm cienki – 2 szt.

- Odgryzacz kostny typ Kerrison, tłocznik tnący 130º do góry dł. 180 mm, śr 3 mm cienki – 1 szt.

- Szczypce typ Caspar, śr 2 mm, długość sztancy 155 mm, prosty  - 1 szt.

- Szczypce typ Caspar,tnący do góry kąt 150o  śr 2 mm, długość sztancy 155 mm - 1 szt.

- Szczypce typ Caspar, proste ząbkowane część robocza o wymiarach 2 x 12 mm, długość sztancy 160 mm – 1 szt.

- Szczypce typ Caspar, odgięte do góry ząbkowane część robocza o wymiarach 3 x 12 mm, długość sztancy 185 mm – 1 szt.

- Szczypce typ Caspar, odgięte do góry ząbkowane część robocza o wymiarach  5 x 14 mm, długość sztancy 185 mm – 1 szt.

- Szczypce typ Caspar, proste  ząbkowane część robocza o wymiarach  5 x 14 mm, długość sztancy 185 mm – 1 szt.

- Szczypce typ Caspar, proste ząbkowane część robocza o wymiarach  4 x 14 mm, długość sztancy 185 mm – 2 szt.

- Szczypce typ Caspar, odgięte do dołu ząbkowane część robocza o wymiarach 4 x 14 mm, długość sztancy 185 mm – 1 szt.

- Szczypce typ Caspar, odgięte do góry ząbkowane część robocza o wymiarach 4 x 14 mm, długość sztancy 185 mm – 2 szt.

- Mikronożyczki o bagnetowym profilu Yasargil ze specjalnymi otworami w rękojeści pozwalającymi na bezpieczny uchwyt zapewniający właściwy balans, krótki proste końcówki tnące o ząbkowanym kształcie zapobiegającym ześlizgiwaniu się tkanek, długość 200 mm – 2 szt.

- Mikronożyczki o bagnetowym profilu typu Yasargil ze specjalnymi otworami w rękojeści pozwalającymi na bezpieczny uchwyt zapewniający właściwy balans, krótkie zgięte końcówki tnące o ząbkowanym kształcie zapobiegającym ześlizgiwaniu się tkanek, długość 200 mm – 2 szt.

- Mikronożyczki o bagnetowym profilu typu Yasargil ze specjalnymi otworami w rękojeści pozwalającymi na bezpieczny uchwyt zapewniający właściwy balans, krótkie zagięte pod kątem 45o końcówki tnące z kulką na jednym z ramion, długość 200 mm – 2 szt.

- Mikronożyczki o bagnetowym profilu typu Yasargil ze specjalnymi otworami w rękojeści pozwalającymi na bezpieczny uchwyt zapewniający właściwy balans krótkie proste końcówki tnące o zębatym kształcie, długość 225 mm – 2 szt.

# Zadanie 2 - narzędzia wielokrotnego użytku do zabiegów wykonywanych metodą laparoskopową do posiadanego laparoskopu WOLF model 75438

# 1. Laparoskopowa elektroda guzikowa monopolarna Ø 5 mm, długość 330 mm – 2 szt.

2. Bipolarny grasper okienkowy Ø 5,5 mm, długość 330 mm – 1 szt.

3. Trokar 10 mm „Bezpieczny”, gładki, ścięty – 3 szt.

4. Trokar 10 mm z kulką magnetyczną, gwintowane, proste – 3 szt.

5. Trokar 5 mm z kulką magnetyczną, gwintowane, proste – 6 szt.

6. Uszczelki do trokarów 10 mm (czerwone) – 4 op. (80 sztuk)

7. Uszczelki do trokarów  5 mm (niebieskie) – 4 op. (80 sztuk)

8. Grasper okienkowy atraumatyczny Ø 5 mm z rękojeścią z blokadą z wyjściem monopolarnym – 4 szt.

9. Nożyczki metzembaum – wkład do prowadnicy Ø 5 mm długość 310 mm, do rękojeści typu Wolf, z blokadą z wyjściem monopolarnym – 4 szt.

10. Grasper z zębami 2/3 Ø 10 mm, długość 335 mm, rękojeść, z blokadą  i możliwością obrotowej zmiany pozycji kleszczyków – 3 szt.

11. Kable monopolarne do laparoskopu, długość 3 m, z wejściem do aparatu ACC 300 – 5 szt.

12. Kable bipolarne, długość 3 m, z wejściem do aparatu ACC 300 – 5 szt.

# Zadanie 3 – osprzęt do aparatu Cusa Excel TM – 8

- Końcówka aplikatora do mikroguzów : 1.98 mm 23 kHz – 1 szt.

- Końcówka aplikatora do mikroguzów: 1.57 mm 36 kHz – 2 szt.

## Zadanie 4 – osprzęt do resektoskopu Stortz

- Pętla Urologiczna tnąca CH do resektoskopu Stortz – 24 szt.

- Elektroda do litotryptora Stortz 7.0 mm – 40 szt.

# Zadanie  5  - osprzęt do aparatu / VIO-300 D (Biclamp)

- Kleszczyki do zabiegów chirurgicznych Biclamp 200C – 2 szt.

- Kleszczyki do zabiegów ginekologicznych Biclamp 210 – 2 szt.

# Zadanie 6 – Narzędzia do zestawów do cięcia cesarskiego

- Imadło chirurgiczne typ Hegar długość 245 mm z twardą wkładką, szczęki z nacięciami krzyżowymi 0,5 mm, ucha złocone – 15 szt.

- Imadło chirurgiczne typ Hegar – Mayo, długość 205 mm z twardą wkładką szczęki z nacięciami krzyżowymi 0,5 mm, ucha złocone – 15 szt.

- Imadło chirurgiczne typ Hegar – Mayo, długość 185 mm z twardą wkładką, szczęki z nacięciami krzyżowymi 0,5 mm, ucha złocone – 115 szt.

- Kleszczyki naczyniowe typ pean, proste, skok ząbków 0,9 mm długość 140 mm – 15 szt.

- Kleszczyki naczyniowe typ pean, odgięte, długość 140 mm 5 1/2” skok ząbków 0,9 mm – 35 szt.

- Kleszczyki naczyniowe typ Rochester – Pean proste skok ząbków 0,9 mm długość 200 mm – 15 szt.

- Kulociąg typ Braun długość 250 mm prosty model delikatny jednozębny – 10 szt.

- Nożyczki preparacyjne typ Nelson – Metzembaun, odgięte, długość 250 mm 10” końce tępe – 15 szt.

- Nożyczki preparacyjne typ Metzembaum zakrzywione długość 200 mm – 15 szt.

- Nożyczki preparacyjne typ Mayo odgięte, długość 165 mm, końce tępe – 117 szt.

- Nożyczki preparacyjne typ Mayo proste dł. 165 mm – 10 szt.

- Nożyczki opatrunkowe typ Knowles proste dł. 145 mm – 10 szt.

- Skrobaczka ginekologiczna typ Recamier, długość maksymalna 300 mm 12”, figura 1  ostra, szerokość 8,5 mm, szyjka sztywna – 7 szt.

- Skrobaczka ginekologiczna typ Recamier figura 7, ostra szerokość 18 mm, szyjka sztywna, długość maksymalna  300 mm – 7 szt.

- Skrobaczka ginekologiczna typ Recamier figura 2, ostra, szerokość 10,5 mm, szyjka sztywna, długość maksymalna 300 mm – 7 szt.

- Skrobaczka ginekologiczna typ Recamier figura 8, ostra, szerokość 19,5 mm,  szyjka sztywna, długość maksymalna 300 mm – 7 szt.

- Wanna do kontenera o wymiarach 470 x 274 x 90 mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod kątem 90o, wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera – 1 szt.

- Pokrywa kontenera wykonana z termostabilnego tworzywa dostosowana do wanny kontenera o wymiarach 592 x 274 mm w kolorze czerwonym, całość z wanną stanowi kontener bezobsługowy – 1 szt.

- Kosz stalowy z uchwytami i nóżkami o wymiarach 406 x 253 x 76 mm – 1 szt.

- Mata silikonowa o wymiarach 402 x 250 mm.

# Zadanie 7 – osprzęt do stołów operacyjnych Schmitz OPX 600 RCB

# 1. Jednoczęściowy uchwyt do mocowania ręki wzdłuż ciała na prowadnicy metalowej – 7 szt.

# 2. Pas rzepowy do mocowania nóg w ułożeniu ginekologicznym, oraz ręki na podporze pod rękę – 24 szt.

3. Uchwyty do szybkiego montażu osprzętu do stołu operacyjnego – 2 szt.

# Zadanie 8 – Mikronożyczki okulistyczne

1. Nożyczki mikrochirurgiczne o długości całkowitej nie mniejszej niż 10 cm i nie większej niż 11 cm. Końce delikatne ostre odgięte do góry o długości 10 mm – 11 mm mierzone od miejsca skręcenia do ich końca  - 2 szt.

## Zadnie 9 – Nóż do adenotomii

- Nóż do adenotomii typ Barnhill dł. 220 mm 8 ¾” prosty, szerokość okienka 13 mm – 1 szt.

Zadanie 10 – Mikronożyczki krtaniowe

1. Mikronożyczki krtaniowe proste wchodzące w skład zestawu Kleinssasera, długość części roboczej 250 mm – 1 szt.

Zadanie 11 – Sonda do młotka Lithoclast

- Sonda do młotka Lithoclast – 32 szt.

Zadanie 12 – Młotek EMS Swiss Lithoclast

1. Młotek EMS Swiss Lithoclast do aparatu CALCUSPLIT – 3 szt.