Załącznik nr 4

Oświadczenie Wykonawcy

- Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów (poza materiałami eksploatacyjnymi).

- Na oferowany przedmiot udzielam .......miesięcy pełnej gwarancji licząc od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego  ( min. wymagany przez Zamawiającego okres to 36 miesięcy).

- Warunki gwarancji:

- czas usunięcia uszkodzenia w dniach licząc od daty zgłoszenia uszkodzenia - .............

- czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii - .................. (max 48h)

- graniczny czas naprawy po przekroczeniu którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji ..........................

- liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany na nowy element/podzespół/urządzenie .................................(max. ilość napraw dopuszczonych przez Zamawiającego – 3)

- dostępność części zamiennych nie mniejsza niż 10 lat od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego

- siedziba autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski,

adres..............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

- Oświadczam, że w ramach oferowanej gwarancji będą wykonywane przeglądy zalecane przez producenta. Wszystkie czynności związane z wykonaniem przeglądu odbywać się będą na koszt Wykonawcy.

- Oświadczam, że wraz z dostawą dostarczę instrukcję obsługi w języku polskim ( wersja papierowa i elektroniczna ) zawierającą zapisy dotyczące bezpieczeństwa użytkownika i bezpieczeństwa pacjenta .

- Oświadczam, że bezpośredni użytkownicy min. 4 osoby zostaną przeszkoleni w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. Zapewniam obecność przedstawiciela Wykonawcy podczas pierwszego procesu dekontaminacji pomieszczeń wykonywanego przez Zamawiającego. W przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku zapłacę karę umowną w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy.

Miejscowość, data: .......................................... 			................................................

.................................................

(podpisy osoby/ osób uprawnionych)