## Załącznik Nr 1 do SIWZ

## OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Zadanie 1 – Narzędzia wielokrotnego użycia neurochirurgiczne

- Odgryzacz kostny typ Kerrison, tłocznik 130º do góry dł. 180 mm, śr 3 mm cienki – 3 szt.

- Odgryzacz kostny typ Kerrison, tłocznik 130º do góry dł. 180 mm, śr 4 mm cienki – 1 szt.

- Odgryzacz kostny typ Kerrison, tłocznik 130º do góry dł. 180 mm, śr 5 mm cienki – 1 szt.

- Odgryzacz kostny typ Kerrison, tłocznik 130º do góry dł. 180 mm, śr 6mm  – 1 szt.

- Odgryzacz kostny typ Kerrison, tłocznik tnący 130º do góry dł. 180 mm, śr 1 mm cienki – 1 szt.

- Odgryzacz kostny typ Kerrison, tłocznik tnący 130º do góry dł. 180 mm, śr 2 mm cienki – 2 szt.

- Odgryzacz kostny typ Kerrison, tłocznik tnący 130º do góry dł. 180 mm, śr 3 mm cienki – 1 szt.

- Szczypce typ Caspar, śr 2 mm, długość sztancy 155 mm, prosty  - 1 szt.

- Szczypce typ Caspar,tnący do góry kąt 150o  śr 2 mm, długość sztancy 155 mm - 1 szt.

- Szczypce typ Caspar, proste ząbkowane część robocza o wymiarach 2 x 12 mm, długość sztancy 160 mm – 1 szt.

- Szczypce typ Caspar, odgięte do góry ząbkowane część robocza o wymiarach 3 x 12 mm, długość sztancy 185 mm – 1 szt.

- Szczypce typ Caspar, odgięte do góry ząbkowane część robocza o wymiarach  5 x 14 mm, długość sztancy 185 mm – 1 szt.

- Szczypce typ Caspar, proste  ząbkowane część robocza o wymiarach  5 x 14 mm, długość sztancy 185 mm – 1 szt.

- Szczypce typ Caspar, proste ząbkowane część robocza o wymiarach  4 x 14 mm, długość sztancy 185 mm – 2 szt.

- Szczypce typ Caspar, odgięte do dołu ząbkowane część robocza o wymiarach 4 x 14 mm, długość sztancy 185 mm – 1 szt.

- Szczypce typ Caspar, odgięte do góry ząbkowane część robocza o wymiarach 4 x 14 mm, długość sztancy 185 mm – 2 szt.

- Mikronożyczki o bagnetowym profilu Yasargil ze specjalnymi otworami w rękojeści pozwalającymi na bezpieczny uchwyt zapewniający właściwy balans, krótki proste końcówki tnące o ząbkowanym kształcie zapobiegającym ześlizgiwaniu się tkanek, długość 200 mm – 2 szt.

- Mikronożyczki o bagnetowym profilu typu Yasargil ze specjalnymi otworami w rękojeści pozwalającymi na bezpieczny uchwyt zapewniający właściwy balans, krótkie zgięte końcówki tnące o ząbkowanym kształcie zapobiegającym ześlizgiwaniu się tkanek, długość 200 mm – 2 szt.

- Mikronożyczki o bagnetowym profilu typu Yasargil ze specjalnymi otworami w rękojeści pozwalającymi na bezpieczny uchwyt zapewniający właściwy balans, krótkie zagięte pod kątem 45o końcówki tnące z kulką na jednym z ramion, długość 200 mm – 2 szt.

- Mikronożyczki o bagnetowym profilu typu Yasargil ze specjalnymi otworami w rękojeści pozwalającymi na bezpieczny uchwyt zapewniający właściwy balans krótkie proste końcówki tnące o zębatym kształcie, długość 225 mm – 2 szt.

## Zadanie 2 – Pętla urologiczna do resektoskopu Storz

- Pętla urologiczna tnąca CH 24 do resektoskopu Stortz – 24 szt.

Zadanie 3 - Elektroda do litotryptora Stortz

- Elektroda do litotryptora Stortz 7.0 mm – 40 szt.

# Zadanie 4 – Osprzęt do stołów operacyjnych Schmitz OPX 600 RCB

# 1. Jednoczęściowy uchwyt do mocowania ręki wzdłuż ciała na prowadnicy metalowej – 7 szt.

# 2. Pas rzepowy do mocowania nóg w ułożeniu ginekologicznym, oraz ręki na podporze pod rękę – 24 szt.

3. Uchwyty do szybkiego montażu osprzętu do stołu operacyjnego – 2 szt.

# Zadanie 5 – Mikronożyczki okulistyczne

1. Nożyczki mikrochirurgiczne o długości całkowitej nie mniejszej niż 10 cm i nie większej niż 11 cm. Końce delikatne ostre odgięte do góry o długości 10 mm – 11 mm mierzone od miejsca skręcenia do ich końca  - 2 szt.

## Zadanie 6 – Nóż do adenotomii

- Nóż do adenotomii typ Barnhill dł. 220 mm 8 ¾” prosty, szerokość okienka 13 mm – 1 szt.

Zadanie 7 – Mikronożyczki krtaniowe

1. Mikronożyczki krtaniowe proste wchodzące w skład zestawu Kleinssasera, długość części roboczej 250 mm – 1 szt.

Zadanie 8 – Sonda do młotka Lithoclast

- Sonda do młotka Lithoclast o średnicy 1,0 mm  – 32 szt.

Zadanie 9 – Pętle urologiczne do resektoskopu WOLF

1. Pętla urologiczna do resektoskopu WOLF CH 24 – 60 szt.

2. Pętla urologiczna do resektoskopu WOLF typ wstążka  CH 24 – 25 szt.

#### Zadanie 10 – narzędzia chirurgiczne

- Kocher, koniec prosty o długości 18 cm (7”) +/- 1 cm – 6 szt.

- Penseta anatomiczna, końce proste, zaokrąglone, o długości 16 cm (6 ¼”) +/- 1 cm – 5 szt.

- Penseta anatomiczna, końce proste, płaskie, o długości 16 cm (6 ¼”) +/- 1 cm – 5 szt.

- Kocher typu Rankin, prosty, o długości 16 cm (6 ½”) +/- 1 cm – 4 szt.

- Kocher typu Fraser – Kelly, końce zagięte, o długości 18 cm (7”) +/- 1 cm – 2 szt.

- Imadło typu Baumgartner, proste, o długości 14,5 cm (53/4”) +/- 1 cm – 10 szt.

### Zadanie 11 – narzędzia chirurgiczne dla Poradni Okulistycznej

- Pinceta mikrochirurgiczna, długość 9,5 cm, końce tępe i proste od wewnątrz gładkie – 1 szt.

- Pinceta epilacyjna, długość 8,5 cm, końce proste, szerokie – 1 szt.

- Nożyczki mikrochirurgiczne, długość 11 cm, końce delikatne, ostre, proste – 1 szt.

- Rozszerzadło do kanalików łzowych typu WILDER, długość 10 cm – 1 szt.

Zadanie 12 -  Rozszerzadła proste

Rozszerzadła proste zakończone oliwką wielokrotnego użytku wykonane z neoplexu do kalibracji cewki moczowej o długości 34 – 35 cm w rozmiarach:

1.  Ch 16 – 2 szt

- Ch 18 – 2 szt.

- Ch 20 – 2 szt.

- Ch 22 – 2 szt.

Zadanie 13 -  Rozszerzadła dwuczęściowe

Rozszerzadła dwuczęściowe z wymiennymi filiformami wykonane z neoplexu wielokrotnego użytku do kalibracji cewki moczowej,  o długości 34 – 35 cm w rozmiarach:

- Ch 18 – 2 szt.

- Ch 20 – 2 szt.

- Ch 22 – 2 szt.

Zadanie 14 - Kleszczyki biopsyjne

- Kleszczyki biopsyjne, giętkie, obie bransze ruchome, średnica 7Fr, długość 40 cm – 1 szt.

Zadanie 15 -  Kleszczyki do usuwania ciał obcych

- Kleszczyki do usuwania ciał obcych, giętkich, obie bransze ruchome, średnica 7Fr, długość 40 cm – 2 szt.