Formularz „Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych”

Zestaw do treningu cykloergometrycznego ze stanowiskami monitorującymi – 1szt.

| Lp. | Nazwa parametru | Wymaganie graniczne | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cykloergometr z elektromagnetycznym hamowaniem – 2szt. Urządzenia nowe, 2012 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości siodełka | TAK |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia kierownicy | TAK |  |
|  | Zakres obciążenia: min 20-999 Watt | TAK |  |
|  | Pomiar prędkości | TAK |  |
|  | Dopuszczalna waga pacjenta: min.140kg |  |  |
|  | Monitorowanie ekg na panelu cykloergometru | TAK |  |
|  | Automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego metodą nieinwazyjną | TAK |  |
|  | Mankiet do pomiaru ciśnienia – 12 szt. | TAK |  |
|  | Kabel ekg pacjenta mocowany na wysięgniku – 6 szt. | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzania przebiegu treningu bezpośrednio z klawiatury sterującej cykloergometru | TAK |  |
|  | Wbudowane programy ćwiczeń | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzenia własnych programów użytkownika | TAK |  |
|  | Prezentacja na wyświetlaczu pulpitu sterującego cykloergometru aktualnych parametrów: obciążenie, prędkość, czas, ciśnienie krwi, HR, zapis ekg | TAK |  |
|  | Podłączenie cykloergometrów do posiadanego przez Szpital systemu rehabilitacji kardiologicznej typu ERS Reha prod. Ergoline - prezentacja wszystkich danych treningu wraz z krzywą EKG na centralnym monitorze stanowiska sterującego - pomiar ciśnienia w dowolnie wybranym momencie ze stanowiska sterującego systemu rehabilitacji kardiologicznej typu ERS Reha prod. Ergoline - prezentacja na centralnym monitorze stanowiska sterującego aktualnych parametrów treningu dla każdego z cykloergometrów: wartości obciążenia wartości tętna - krzywej EKG - możliwość zmiany obciążenia w trakcie treningu oraz w trakcie realizacji etapu treningowego na każdym z cykloergometrów ze stanowiska sterującego systemu - okablowanie łączące cykloergometry ze stanowiskiem sterującym systemu zabudowane (bez możliwości uszkadzania przez pacjentów) | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |