Załącznik nr 1 do SIWZ

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

1. Nazwa zadania: „Wykonanie przebudowy niewykorzystanego obiektu szpitalnego (tzw. „Zwierzętarni”) dla potrzeb Oddziału Rehabilitacji.”

2. Adres obiektu budowlanego: Budynek wolnostojący tzw. „Zwierzętarnia” między budynkiem po pralni a budynkiem patomorfologii.

3. Nazwy i kody:

- Roboty projektowe – kod CPV 74.22.20.00-1, 74.26.21.00-4.

- Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych – kod CPV 45215100-8

- Roboty w zakresie instalacji elektrycznych – kod CPV 45310000-3

- Instalowanie centralnego ogrzewania – kod CPV 45331100-7

- Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza – kod 45331200-8

- Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego – kod 45330000-9

4. Nazwa zamawiającego oraz jego adres: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu – 22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła 10.

5. Imię i nazwisko osoby sporządzającej Program Funkcjonalno – Użytkowy: inż. Ryszard Władyga.

6. Spis zawartości Programu Funkcjonalno – Użytkowego:

1. Strona tytułowa.

2. Część opisowa.

2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

2.1.1. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych.

2.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

2.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe.

2.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe.

2.2. Wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.2.1. Przygotowanie terenu budowy (dla wykonania robót).

2.2.2. Architektury.

2.2.3. Konstrukcji.

2.2.4. Instalacji.

2.2.5. Wykończenia.

2.2.6. Zagospodarowania terenu.

3. Część informacyjna.

3.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego.

3.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na  cele budowlane.

3.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

3.4. Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

2.  CZĘŚĆ OPISOWA

2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

2.1.1. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych.

Zakres zadania obejmuje:

- wykonanie dokumentacji budowlanej - wykonawczej w branżach: budowlana, elektryczna, sanitarna na podstawie: Projektu Technologii Oddziału Rehabilitacji w Budynku Wolnostojącym; Ekspertyzie Budowlanej – Temat: Ekspertyza stanu technicznego Budynku „Zwierzętarni”;

- uzyskanie pozwolenia (wraz z Inwestorem) na wykonanie prac według sporządzonej dokumentacji;

- wykonanie wszystkich prac zawartych w opracowanej dokumentacji budowlanej – wykonawczej.

Dane ogólne o budynku:

- Budynek pod nazwą „Zwierzętarnia” zlokalizowany jest na terenie Samodzielnego Publicznego  Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II przy ulicy Aleje J.P.II Nr 10 w Zamościu. Budynek zgodnie z technologią miał spełniać funkcję pomocniczą w działalności diagnostycznej szpitala tj. miały w nim przebywać zwierzęta doświadczalne, na których miały być dokonywane badania mające na celu ustalanie diagnoz laboratoryjnych oraz działania leków. W wyniku rezygnacji wytwarzania płynów infuzyjnych realizacja zwierzętarni została ostatecznie wstrzymana wpisem do dziennika budowy w marcu 1993 r. i dotychczas obiekt nie został zakończony i nie jest użytkowany.

- Obiekt w stanie surowym zamkniętym, wykonany w latach od 1988 r. do 1991 r. Z robót wykończeniowych wykonano większość tynków wewnętrznych i zewnętrzne tynki ościeży w elewacji północnej. Z robót instalacyjnych wykonano przyłącza do budynku; gazowe, elektryczne i instalację elektr. pt., przewody wentylacji mechanicznej z częściowym montażem, wod. - kan. i c.o. i kanalizację zakaźną, bez armatury, osprzętu i białego montażu.

- Obiekt parterowy z częściowym podpiwniczeniem, o układzie poprzecznym. Długość budynku 42,74 m, szerokość 15,98 m, wysokość od terenu 4,85 m. Powierzchnia zabudowy 682.99 m². Kubatura 3703 m³. Powierzchnia użytkowa 725,60 m². Poziom posadowienia: w części podpiwniczonej: - 3,80 w części nie podpiwniczonej: - 2,20 m /przejście ławą schodkową/ w odniesieniu do poziomu +_ 0,00 = 235,25 m n. p. m.

- Wejście główne do budynku w elewacji zachodniej, ponadto wejście boczne w elewacji wschodniej /do magazynu pom. 1/28/  i południowej /do magazynu pom. 1/27/. Budynek posiada połączenie
z Zespołem Głównym szpitala poprzez tunel komunikacyjny i wejście do budynku z tunelu na poziomie piwnic/ do pom. 01/3 –komunikacja i przez klatkę schodową pom. 01/1/.

2.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

Szczegółowe wymiary należy wykonać z natury. Zakres do wykonania ma określać dokumentacja budowlana – wykonawcza w branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej. Dokumentację ma zawierać  zakres prac, które należy wykonać na podstawie Projektu Technologii Oddziału Rehabilitacji w Budynku Wolnostojącym.; Ekspertyzie Budowlanej – Temat: Ekspertyza stanu technicznego Budynku „Zwierzętarni”, zaleceń zawartych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę przy współpracy z Zamawiającym (Zamawiający dostarczy oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz podpisze wniosek zgłoszeniowy) należy uzyskać pozwolenie na wykonanie prac budowlanych w stosownym Urzędzie Administracyjnym. Warunki wykonania i odbioru robót należy wykonać zgodnie ze „sztuką budowlaną” według wytycznych zawartych w specyfikacjach technicznych..

2.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe.

Właściwości funkcjonalno – użytkowe zgodnie z opracowanym Projektem Technologii Oddziału Rehabilitacji.

2.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe.

Według Projektu Technologii Oddziału Rehabilitacji.

2.2. Wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.2.1 Przygotowanie terenu budowy (dla wykonania robót).

Przed przystąpieniem do wykonywania robót Zamawiający przekaże budynek protokólarnie. Budynek powinien być oznakowany tablicą informacyjną. Prace należy wykonywać zgodnie z Planem BIOZ. Zaplecze budowy  Wykonawca organizuje na koszt własny. Inwestor wskaże miejsca poboru wody i energii elektrycznej. Potrącenia za korzystanie z mediów zostanie określone w umowie. Wykonawca na bieżąco będzie utrzymywał porządek wokół budowy. Po zakończeniu  wszystkich prac teren wokół budynku należy wysprzątać, zniszczoną trawę rekultywować.

2.2.2. Architektura.

Materiały budowlane użyte do prac remontowych, wykończeniowych i elementów przebudowywanych  powinny być gatunku I (np. glazura i terakota klasy, wykładziny, farby malarskie, kleje itp.). Układ funkcjonalny pomieszczeń oraz rodzaj materiałów jaki należy użyć wykonać zgodnie z projektem technologicznym. Przy  pracach wykończeniowych należy wykonać supertraki (z zasłonkami) w pokojach łóżkowych, odbojnice (poręcze) z PCV.

2.2.3. Konstrukcja.

Należy dodatkowo wykonać szyb windowy dla montażu dźwigu elektrycznego bez maszynowni. Zakup i montaż dźwigu należy uzgodnić z Działem Energetycznym, który poda szczegółowe wymagania techniczne jakie powinny być spełnione przez Wykonawcę robót. Zaprojektować i wykonać ścianki działowe - nowe według Projektu Technologicznego. W załączeniu szczegółowe wytyczne Działu Energetycznego - Szczegółowa specyfikacja techniczna urządzenia dźwigowego Oddział Rehabilitacji w budynku wolnostojącym Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu – Załącznik Nr 3. Należy w ramach przebudowy wykonać: ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą styropianu gr. 12 cm λ = 0,040 W/mK, ocieplenie dachu budynku warstwą szklanej wełny granulowanej o grubości 15 cm λ = 0,041 W/mK (metodą wdmuchu), wymianie okien (pięciokomorowe PCV) i drzwi – max. U = 1,8 W/m²K oraz remoncie pokrycia dachowego papą termozgrzewalną wraz z wymianą wszystkich obróbek blacharskich (rynny i rury spustowe przyjąć z tworzywa sztucznego) + wszystkie roboty związane i wymienione w Technologii Oddziału Rehabilitacji.

2.2.4. Instalacja

ELEKTRYCZNA - Adaptować już istniejącą  instalację elektryczną oraz zgodnie z Projektem Technologii Oddziału Rehabilitacji dokonać jej uzupełnienia o: tablice rozdzielcze,  instalację oświetleniową, instalację gniazd wtykowych, instalację siłową (jeżeli zastosowany wyparzacz będzie ją wymagał), instalację alarmową i sygnalizacyjną [przyzewową, domofonową – do wejść, sygnalizacji ppoż (wraz z czujkami i sygnalizatorami), dźwiękowego systemu ostrzegawczego, systemu kontroli dostępu], multimedialną (komputerową , RTV) – Załącznik  Nr 4 – wytyczne Działu Informatycznego, odgromową. Zamontować kompletny osprzęt. W załączeniu wytyczne użytkownika – Działu Energetycznego do Projektu Budowlanego – Wykonawczego w Branży Elektrycznej – Załącznik Nr 2.

SANITARNA - Adaptować już istniejącą instalację sanitarną oraz zgodnie z Projektem Technologii Oddziału Rehabilitacji dokonać jej uzupełnienia. Adaptacja dotyczy: instalacji wodociągowej, instalacji p/pożarowej, instalacji kanalizacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania. Instalacje wyposażyć w kompletny  tzw. „biały montaż” (sedesy kompaktowe, umywalki, pisuary, bidety, brodziki z kabiną (alternatywnie bez kabiny), zlewozmywaki, baterie (w gabinecie diagnostyczno – zabiegowym baterie „łokciowe”). Piony żeliwne wymienić na wykonane z PCV. Kanalizacyjne przyłącza – instalację zakaźną włączyć do instalacji sanitarnej według technologii. W węzłach sanitarnych zamontować w pionach wentylacji grawitacyjnej wentylatorki wyciągowe włączane wraz z włączeniem instalacji oświetleniowej (dotyczy węzłów bez okna).

Prace przy Instalacjach sanitarnych na bieżąco uzgodnić z Działem Mechanicznym Szpitala.

WENTYLACJA – Każde pomieszczenie powinno posiadać wentylację grawitacyjną. Sala Rehabilitacyjna według wytycznych w Załączniku Nr 2 + KLIMATYZATOR W POK. LEKARZY.

2.2.5.Wykończenie.

Wykonać według zaleceń zawartych w Projekcie Technologii Oddziału Rehabilitacji (dotyczy, wykończenia ścian, sufitów, podług).

Zabudowy podwieszane  powinny spełniać wymogi określające warunki sanitarno – higieniczne w obiektach służby zdrowia, które regulowane są ustawą Ministra Zdrowia o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Na przykład (francuska) norma NF S 90-351, definiująca 4 strefy ochrony przed skażeniem lub inną obowiązującą klasyfikacją - norma ISO 14644-1, określającą 9 klas czystości powietrza na podstawie ilości zawartych w nim cząstek. Spełnienia przez materiały budowlane i wykończeniowe, przeznaczonych do obiektów służby zdrowia, wymagań dotyczących sterylności mikrobiologicznej.

Elewacja – wykonać według punktu 2.2.3 programu funkcjonalno - użytkowego(tj. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie metodą lekką – mokrą, docieplenie stropu, remont pokrycia dachu oraz wymiana obróbek blacharskich – rynny i rury spustowe z tworzywa sztucznego).

2.2.6. Zagospodarowanie terenu.

Wszystkie pomieszczenia po wykonaniu prac powinny być wysprzątane. Teren wokół budynku uporządkowany. Wykonać dojście z kostki brukowej chodnikowej do dwóch wejść. Wykonać wiatrołap zewnętrzny. W wejściach ulokować wycieraczki i skrobaczki.

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

3.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego.

Projekt Technologii Oddziału Rehabilitacji..

3.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Zostanie dołączone do wniosku o pozwolenie wykonania prac budowlanych.

3.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając w szczególności wymagania:

  - Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z późniejszymi zmianami).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1134).

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719)

  - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 15 poz. 42 z późniejszymi zmianami).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r Nr 83 poz. 578 z późniejszymi zmianami).

  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy, Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U.z 2003 r. Nr 89 poz. 828 z późniejszymi zmianami).

  - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą  (Dz. U. z 2012 r. poz. 739)

  - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego.

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130 poz. 1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym.

3.4. Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

- Realizacja zadania została  uwzględniona  w  planie  finansowym  Zamawiającego i środki na ten cel

zostały zabezpieczone w budżecie Szpitala.

- Oferta na wykonanie robót budowlanych, montażu urządzeń i osprzętu powinna obejmować cały zakres realizowanego zadania.

- Oferta powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno - budowlane, przepisy powiązane i normy.

- Przed przystąpieniem do wykonania robót kolejność ich wykonania musi być zaakceptowana przez Szpital. Roboty należy przeprowadzić zgodnie z opracowanym programem funkcjonalno - użytkowym.

- Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu prac stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

- Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w standardzie i zgodnie
z obowiązującymi normami.

- Do wykorzystania w siedzibie Szpitala część pierwotnej dokumentacji budowlanej na budynek „Zwierzętarni”: Konstrukcja; Instalacje Elektryczne; Instalacje Centralnego Ogrzewania; Rysunki zamienne konstrukcyjne; Instalacji wod. kan. i c. c. w.; PT ciepła technologicznego, PT cz. Technologiczna;  PT Instalacji gazowej.; Założenia techniczno - ekonomiczne cz. Architektoniczna.; PT Przyłącza wodoc. przyłączy kan. sanit. zakaźnej i deszczowej; Przedmiar robót, Nakłady rzeczowe, Audyt Energetyczny.

- Termin wykonania do 15.12.2012 r. Pisemne przekazanie frontu robót w ciągu 2 dni od daty podpisanie umowy

- Okres gwarancji na roboty, urządzenia i osprzęt minimum 36 miesięcy.

- Do kontaktów Kierownik Działu TR.

W załączeniu:

1. Projekt Technologii Oddziału Rehabilitacji.

2. Ekspertyza Stanu Technicznego Budynku Zwierzętarni.

Sporządził:

inż. Ryszard Władyga

Zamość, dn. 05.10.2012 r.