Wymogiem jest aby wartości podane w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. Product Data, katalog, ulotka producenta). Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji.

Zadanie 1 - Materace przeciwodleżynowe - 5szt.

| Lp. | Parametr warunek | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie nowe, 2012 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
|  | Materac powietrzny, terapeutyczny, przeciwodleżynowy do V stopnia odleżyn | TAK |  |
|  | Materac dostosowany do łóżka o wymiarach 2180 mm x 935 mm | TAK |  |
|  | Materac kładziony bezpośrednio na ramę łóżka, zbudowany co najmniej 20 poprzecznych, odpinanych, pojedynczo wymiennych komór wykonanych z elastycznego, nieusztywnionego poliuretanu. Wysokość komór po napompowaniu min. 20 cm. System zabezpieczenia pacjenta przed kontaktem z konstrukcją łóżka. | TAK podać |  |
|  | Materac pokryty odpinanym pokrowcem zawierającym środki bakterio- i grzybobójcze oraz elektrostatyczne, przepuszczający parę wodną i powietrze a zatrzymującym ciecze, wykonanym z dzianiny rozciągliwej we wszystkich kierunkach. | TAK |  |
|  | Możliwość szybkiego spuszczenia powietrza z materaca. Zawór CPR oznaczony napisem i wyróżniający się kolorem | TAK |  |
|  | System pracy zmiennociśnieniowy | TAK |  |
|  | Materac wyposażony w system kontroli ciśnienia, w którym przygotowanie optymalnych stref rozkładu niskiego ciśnienia następuje automatycznie bez względu na wielkość, masę i pozycję pacjenta | TAK |  |
|  | Limit wagi pacjenta min. 190 kg | TAK podać |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji | TAK podać |  |
|  | Możliwość transportu pacjenta na materacu pozbawionym zasilania min. 2 h | TAK podać |  |
|  | Wyposażenie materacy: zmiennociśnieniowe pompy powietrzne – 5szt. zawieszane na ramę łóżka od strony nóg wskaźniki sygnalizujące: brak zasilania, brak właściwego ciśnienia z sygnalizacją świetlną i dźwiękową pompa przygotowana do pracy w trybie ciągłym wybór trybu statycznego i maksymalnego wypełnienia ciśnienie wytwarzane przez pompę regulowane automatycznie w zależności od wagi i pozycji pacjenta panel sterujący umożliwiający dokonywanie indywidualnych zmian ustawień | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |

Zadanie 2 - Kardiomonitor – 7szt.

| Lp. | Nazwa parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat nowy, 2012 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
|  | Ekran kolorowy typ TFT, przekątna ekranu minimum 10" | TAK podać |  |
|  | Minimum 4 wyświetlane jednoczasowo na ekranie krzywe dynamiczne | TAK |  |
|  | Wszystkie dane numeryczne wszystkich monitorowanych parametrów wyświetlane jednoczasowo na ekranie | TAK |  |
|  | Trendy graficzne i tabelaryczne minimum 48 godzinne, rozdzielczość trendu 1 minuta. Dane w tabelach kodowane kolorem zgodnym z kolorem monitorowanego parametru. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie zawierające arkusze obliczeń hemodynamicznych, wentylacyjnych, tlenowych. | TAK |  |
|  | Zamrażanie monitorowanych krzywych na ekranie z możliwością wykonania pomiarów | TAK |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
|  | Obsługa monitora poprzez pokrętło i ekran dotykowy | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230 V | TAK |  |
|  | Konstrukcja modułowa –konfigurowanie stanowiska poprzez dowolne przenoszenie przez użytkownika modułów pomiarowych pomiędzy kardiomonitorami w trakcie ich pracy, z automatyczną rekonfiguracją monitora. | TAK |  |
|  | Kardiomonitory wyposażone w funkcję przeglądu międzyłóżkowego tj. podglądania informacji monitor-monitor z możliwością zdalnego uciszania alarmów pochodzących z innych łóżek. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie sieciowe umożliwiające pracę kardiomonitorów z posiadaną przez Szpital centralą monitorującą IntelliVue M3150 firmy Philips. | TAK |  |
|  | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) wszystkich parametrów . Wyłączanie alarmów dla pojedynczych parametrów. | TAK |  |
|  | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny i rejestracją zdarzeń dla potrzeb serwisu | TAK |  |
|  | Pomiar EKG w każdym kardiomonitorze | TAK |  |
|  | Wyposażenie do każdego kardiomonitora: kabel EKG 3-odprowadzeniowy | TAK |  |
|  | Detekcja stymulatora serca |  |  |
|  | Analiza odcinka ST ze wszystkich monitorowanych odprowadzeń. | TAK |  |
|  | Alarm przekroczenia ustalonego zakresu wartości zmian ST w wybranym odprowadzeniu z możliwością definiowania tego zakresu | TAK |  |
|  | Analiza arytmii z alarmami (dokonywana w monitorze przyłóżkowym lub w centrali- dostępna w obydwu urządzeniach). | TAK podać |  |
|  | Pomiar respiracji w każdym kardiomonitorze | TAK |  |
|  | Pomiar metodą impedancji | TAK |  |
|  | Przebieg dynamiczny i wartości numeryczne wyświetlane na ekranie | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną w każdym kardiomonitorze | TAK |  |
|  | Tryb pracy automatyczny (z programowanym interwałem) i ręczny (na żądanie) | TAK |  |
|  | Wyposażenie do każdego kardiomonitora: mankiet dla dorosłych wraz z przewodem połączeniowym |  |  |
|  | Wyświetlanie wartości skurczowej, rozkurczowej, średniej | TAK |  |
|  | Pomiar saturacji i pletyzmografii w każdym kardiomonitorze | TAK |  |
|  | Przebieg dynamiczny i wartości numeryczne wyświetlane na ekranie | TAK |  |
|  | Algorytm pomiarowy odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe | TAK |  |
|  | Wyposażenie do każdego kardiomonitora: wielorazowy czujnik do pomiaru dla dorosłych na palec – elastyczny, nie powodujący ucisku, z przewodem połączeniowym | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury w każdym kardiomonitorze | TAK |  |
|  | Wyposażenie do każdego kardiomonitora: czujnik temperatury wielorazowy, powierzchniowy | TAK |  |
|  | Pomiar kapnografii w strumieniu głównym w każdym kardiomonitorze | TAK |  |
|  | Pomiar stężenia dwutlenku węgla w powietrzu wydychanym w strumieniu głównym | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia krwi w sposób inwazyjny w trzech kardiomonitorach | TAK |  |
|  | Możliwość pomiaru i wpisania nazw różnych ciśnień, w tym ciśnienia śródczaszkowego | TAK |  |
|  | Pomiar rzutu serca w dwóch kardiomonitorach | TAK |  |
|  | Pomiar metodą termodylucji ”prawego serca” /przy użyciu cewnika SwanGanza/ | TAK |  |
|  | Monitorowanie zmian rzutu minutowego serca w sposób ciągły -PiCCO | TAK |  |
|  | Inne |  |  |
|  | Wykonanie podłączenia i zintegrowanie wyżej opisanych kardiomonitorów z posiadaną przez Szpital centralą IntelliVue M3150 firmy Philips | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |