Zadanie 3 – Lampa operacyjna przewoźna – 1 szt.

Formularz „Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych”

| Lp. | Nazwa parametru | Wymaganie graniczne | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie nowe, 2012 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
|  | Przeznaczona są do oświetlenia pola zabiegowego | TAK |  |
|  | Natężenie światła w odległości 100cm: min 30.000 lux | TAK podać |  |
|  | Niski przyrost temperatury na polu zabiegowym-promieniowanie świetlne nie powodujące efektu grzejnego | TAK |  |
|  | Lampa w wersji mobilnej (na kółkach) | TAK |  |
|  | Regulacja natężenia światła pozwalająca na optymalne dobranie jego wartości dla danego zabiegu | TAK |  |
|  | Ramię zapewniające dogodne ustawienie plamy świetlnej w polu roboczym | TAK |  |

Oświadczenie Wykonawcy

- Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.

- Na oferowany przedmiot udzielam ....... miesięcy pełnej gwarancji licząc od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego (min. wymagany przez Zamawiającego okres to 24 miesięcy).

- Warunki gwarancji:

- czas usunięcia uszkodzenia w dniach licząc od daty zgłoszenia uszkodzenia - .............

- czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii - .................. (max 48 h)

- graniczny czas naprawy po przekroczeniu, którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji ..........................

- liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany na nowy element/ podzespół/ urządzenie .................................(max. ilość napraw dopuszczonych przez Zamawiającego – 3)

- siedziba autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski,

adres: .............................................................. ............................................................. ............................................................. .............................................................

- Oświadczam, że wraz z dostawą dostarczę instrukcję obsługi w języku polskim zawierającą zapisy dotyczące bezpieczeństwa użytkownika i bezpieczeństwa pacjenta

- Oświadczam, że bezpośredni użytkownicy zostaną przeszkoleni w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia.

Dokumenty potwierdzające, że oferowana dostawa odpowiada określonym przez Zamawiającego wymaganiom oraz informacje i oświadczenia, które musi zawierać oferta:

1. Formularz „oferta wykonawcy” sporządzony według wzoru na str. 2 SIWZ.

2. Oferta cenowa przygotowana w sposób podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia str. 6 i zawierająca wszystkie elementy, o których w nim mowa.

3. Wypełniony Formularz „Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych”.

4. Oświadczenia wykonawcy dot. oferowanego przedmiotu zamówienia i warunków gwarancji

5. Deklaracja wytwórcy (deklaracja zgodności CE) o spełnieniu wymagań zasadniczych, certyfikat jednostki notyfikowanej zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.

6. Oświadczenie o terminie płatności za dostawy - termin płatności musi być określony w dniach. Zamawiający wymaga by termin płatności wynosił 30 dni od daty otrzymania faktury VAT – treść oświadczenia znajduje się w formularzu „oferta wykonawcy” wystarczy ją uzupełnić o oferowany termin płatności.

Zamawiający informuje, że niezłożenie dokumentów, oświadczeń, informacji określonych w pkt 1 - 6 spowoduje odrzucenie oferty. W przypadku dokumentu wskazanego w pkt. 3, 5 Zamawiający uprzednio zastosuje art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.