Załącznik nr 3 do SIWZ

# Oświadczenie Wykonawcy

dotyczące warunków gwarancji oferowanego aparatu do rotablacji naczyń wieńcowych

- Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów (poza materiałami eksploatacyjnymi).

- Na oferowany przedmiot udzielam .......miesięcy pełnej gwarancji licząc od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego  ( min. wymagany przez Zamawiającego okres to 24 miesięcy).

- Warunki gwarancji:

- czas usunięcia uszkodzenia w dniach licząc od daty zgłoszenia uszkodzenia - .............

- czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii - .................. (max 48h)

- graniczny czas naprawy po przekroczeniu którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji ..........................

- liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany na nowy element/podzespół/urządzenie .................................(max. ilość napraw dopuszczonych przez Zamawiającego – 3)

- siedziba autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski,

adres..............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

- Oświadczam, że w ramach oferowanej gwarancji będą wykonywane przeglądy zalecane przez producenta ( min. jeden przegląd w roku ). Wszystkie koszty związane z wykonaniem przeglądu przeprowadzanego zgodnie z wymogami producenta odbywać się będą na koszt Wykonawcy.

- Oświadczam , że wraz z dostawą dostarczę instrukcję obsługi w języku polskim zawierającą zapisy dotyczące bezpieczeństwa użytkownika i bezpieczeństwa pacjenta .

Miejscowość, data: .......................................... 			................................................

.............................................

.............................................

(podpisy osoby/ osób uprawnionych)

Aparat do rotablacji naczyń wieńcowych

| Lp. | Nazwa parametru | Wymagania graniczne | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat nowy, 2012 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK |  |
| 2. | Kompletny aparat przeznaczony do prowadzenia zabiegów angioplastyki wieńcowej | TAK |  |
|  | Konsola sterująco-napędowa wyświetlacz prędkości obrotu, czasu pracy | TAK |  |
| 3. | Przełącznik podłogowy | TAK |  |
| 4. | Średnica wierteł do rotablacji dostępna z zakresu co najmniej od 1,25 do 2,5 mm | TAK |  |
| 5. | Przewód do podłączenia sprężonego powietrza medycznego z centralnej instalacji gazów medycznych z punktami poboru typu AGA. Szpital posiada sprężone powietrze medyczne od 5 – 5,5 bar | TAK |  |