FORMULARZE CENOWE – ZAŁACZNIK NR 1

Zadanie 1 – Rękawy papierowo - foliowe

| Lp | Nazwa towaru | Nr katalogowy | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Łaczna cena netto (wynik pomnożenia ilości przez cenę jednostkową netto) | Łączna cena brutto (łączna cena netto powiększona o VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękaw papierowo foliowy płaski 400 mm x 200 mb |  | rolka | 70 |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękaw papierowo foliowy z fałda 400 mm x 80 mm x 100 mb |  | rolka | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 | Rękaw papierowo foliowy płaski 100 mm x 200 mb |  | rolka | 240 |  |  |  |  |  |
| 4 | Rękaw papierowo foliowy płaski 150 mm x 200 mb |  | rolka | 440 |  |  |  |  |  |
| 5 | Rękaw papierowo foliowy płaski 210 mm x 200 mb |  | rolka | 288 |  |  |  |  |  |
| 6 | Rękaw papierowo foliowy płaski 250 mm x 200 mb |  | rolka | 76 |  |  |  |  |  |
| 7 | Rękaw papierowo foliowy płaski 300 mm x 200 mb |  | rolka | 140 |  |  |  |  |  |
| 8 | Rękaw papierowo foliowy z fałdą 75 mm x 30 mm x 100 mb |  | rolka | 48 |  |  |  |  |  |
| 9 | Rękaw papierowo foliowy płaski 75 mm x 200 mb |  | rolka | 24 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |

Zadanie 2 – Papier do sterylizacji

| Lp | Nazwa towaru | Nr katalogowy | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Łaczna cena netto (wynik pomnożenia ilości przez cenę jednostkową netto) | Łączna cena brutto (łączna cena netto powiększona o VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Papier naprzemiennie pakowany 100 x 100 cm |  | szt. | 26 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Papier naprzemiennie pakowany 120 x 120 cm |  | szt. | 750 |  |  |  |  |  |
| 3 | Papier naprzemiennie pakowany 60 x 60 cm |  | szt. | 2 400 |  |  |  |  |  |
| 4 | Papier naprzemiennie pakowany 75x 75 cm |  | szt. | 24 000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |

Zadanie 3 – Testy do sterylizacji

| Lp | Nazwa towaru | Nr katalogowy | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Łaczna cena netto (wynik pomnożenia ilości przez cenę jednostkową netto) | Łączna cena brutto (łączna cena netto powiększona o VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ampułkowy wskaźnik o szybkim odczycie do sterylizacji parowej, populacja 10 x 5. Odczyt po 3-5 h inkubacji, op. a 100 szt. Komptybilny z inkubatorem Smart - Well |  | szt. | 700 |  |  |  |  |  |
| 2 | Wieloparametrowy wskaźnik do sterylizacji parowej (liniowy) temp. 121 st. C i 134 st. C, perforowany, oznaczenie klasy i normy na pojedynczym wskaźniku, op. a 250/500 szt. |  | szt. | 36 000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw testowy 1 – krotnego użytku Bowie&Dick wysokiej czułości |  | szt. | 1 400 |  |  |  |  |  |
| 4 | Taśma wskaźnikowa do sterylizacji parą wodną do opakowań 1 – krotnego użytku, szer. 1,9 cm x 55 mb |  | szt. | 280 |  |  |  |  |  |
| 5 | Taśma bez wskaźnika chemicznego o szer. 1,9 cm x 50 mb |  | szt. | 460 |  |  |  |  |  |
| 6 | Ampułkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do sterylizacji tlenkiem etylenu, wynik po 4 godzinach inkubacji, op. a 50 szt. kompatybilny z autoczytnikiem Auto – Reader |  | szt. | 700 |  |  |  |  |  |
| 7 | Wieloparametrowy wskaźnik do tlenku etylenu (liniowy), perforowany, oznaczenie klasy i normy na pojedynczym wskaźniku, op. a 250/500 szt. |  | szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |
| 8 | Taśma wskaźnikowa do sterylizacji tlenkiem etylenu o szer. 1,9 cm x 55 mb |  | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 9 | Ampułkowy wskaźnik biologiczny do sterylizacji tlenkiem etylenu, odczyt po 48 h, opakowanie a 100 szt. |  | szt. | 1 400 |  |  |  |  |  |
| 10 | Integrator klasy 5 do sterylizacji parą wodną z wędrującą substancją wsaźnikową, możliwość oceny wyniku w 2 niezależnych okienkach, z możliwością stosowania PCD, norma i klasa umieszczona na pojedynczym teście |  | szt. | 8 000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |

Zadanie 4 – Torebki włókninowo – foliowe do sterylizacji plazmowej

| Lp | Nazwa towaru | Nr katalogowy | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Łaczna cena netto (wynik pomnożenia ilości przez cenę jednostkową netto) | Łączna cena brutto (łączna cena netto powiększona o VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Torebka włókninowo – foliowa 210 x 420 mm |  | szt. | 1 600 |  |  |  |  |  |
| 2 | Torebka włókninowo – foliowa 420 x 600 mm |  | szt. | 1 600 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |

Zadanie 5 – Rękawy papierowo - foliowe do sterylizacji plazmowej i testy

| Lp | Nazwa towaru | Nr katalogowy | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Łaczna cena netto (wynik pomnożenia ilości przez cenę jednostkową netto) | Łączna cena brutto (łączna cena netto powiększona o VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękaw do sterylizacji plazmowej szer. 150 mm, długość 70 mb |  | rolka | 6 |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękaw do sterylizacji plazmowej szer. 250 mm, długość 70 mb |  | rolka | 6 |  |  |  |  |  |
| 3 | Rękaw do sterylizacji plazmowej szer. 300 mm, długość 70 mb |  | rolka | 8 |  |  |  |  |  |
| 4 | Rękaw do sterylizacji plazmowej szer. 400 mm, długość 70 mb |  | rolka | 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | Chemiczny wskaźnik paskowy do sterylizacji plazmowej, op. a 250 szt. |  | op. | 4 |  |  |  |  |  |
| 6 | Test biologiczny ampulkowy do sterylizacji plazmowej, odczyt po 24 h, op. a 100 szt. |  | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |

Zadanie 6 - Osłonki

| Lp | Nazwa towaru | Nr katalogowy | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Łaczna cena netto (wynik pomnożenia ilości przez cenę jednostkową netto) | Łączna cena brutto (łączna cena netto powiększona o VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Osłonka 15 mm, op. a 1000 szt |  | szt. | 6 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Osłonka 30 mm, op. a 1000 szt |  | szt. | 7 000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |

Zadanie 7 – Testy do myjni, testy kontroli zgrzewu oraz markery

| Lp | Nazwa towaru | Nr katalogowy | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Łaczna cena netto (wynik pomnożenia ilości przez cenę jednostkową netto) | Łączna cena brutto (łączna cena netto powiększona o VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pisak do sterylizacji |  | szt. | 120 |  |  |  |  |  |
| 2 | Test kontroli dezynfekcji, temp. 93 st. C/ 10 min. a 100 szt. |  | op. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Testy kontroli zgrzewu, op. a 250 szt. |  | op. | 6 |  |  |  |  |  |
| 4 | Test kontroli mycia mechanicznego, op. a 100 szt. |  | op. | 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | Naklejki do oznaczania narzędzi chirurgicznych 11 kartek gładkich różnych kolorów |  | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |

Zadanie 8 – Kaseta do sterylizatora Sterrad S z H2O2

| Lp | Nazwa towaru | Nr katalogowy | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Łaczna cena netto (wynik pomnożenia ilości przez cenę jednostkową netto) | Łączna cena brutto (łączna cena netto powiększona o VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kaseta do sterylizacji plazowej |  | op. | 4 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |

Zadanie 9 – Akcesoria do sterylizatora gazowego firmy Getinge typ GEE 669 - 2

| Lp | Nazwa towaru | Nr katalogowy | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Łaczna cena netto (wynik pomnożenia ilości przez cenę jednostkową netto) | Łączna cena brutto (łączna cena netto powiększona o VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uszczelka z gumy do drzwi komory sterylizatora |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 | Papier do rejestratora w rozmiarze pasujacym do zamontowania na obudowie sterylizatora: średnica koła 185 mm; skala na papierze: 0 -150 (określa zakres temperatur); 1 -12 (oznaczenia czasowe); 1 – 5 (określa zakres ciśnienia) opakowanie a 100 szt. |  | op. | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 | Pisak zielony do rejestracji cyklu sterylizacji (zapisuje temperaturę procesu sterylizacji), w komplecie do papieru rejestratora i podanego typu sterylizatora. Nie powinien powodować rozmazujących się wykresów. |  | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 4 | Pisak czerwony do rejestracji cyklu sterylizacji (zapisuje ciśnienie procesu sterylizacji), w komplecie do papieru rejestratora i podanego typu sterylizatora. Nie powinien powodować rozmazujących się wykresów. |  | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |

Zadanie 10 – Filtry do kontenerów typu Martin/Aesculap

| Lp | Nazwa towaru | Nr katalogowy | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Łaczna cena netto (wynik pomnożenia ilości przez cenę jednostkową netto) | Łączna cena brutto (łączna cena netto powiększona o VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Filtr do kontenera ze wskaźnikiem sterylizacji klasy A o wymiarach zewnętrznych 190 mm okrągły opakowanie a 100 szt. |  | op. | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 | Filtr do kontenera ze wskaźnikiem sterylizacji klasy A o wymiarach zewnętrznych 230 mm x 230 mm opakowanie a 100 szt. |  | op. | 6 |  |  |  |  |  |
| 3 | Filtr do kontenera ze wskaźnikiem sterylizacji klasy A o wymiarach zewnętrznych 118 mm x 235 mm opakowanie a 100 szt. |  | op. | 6 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |