| Zadanie 12 - Tasiemki retrakcyjne, odciągi chirurgiczne jałowe, kolorowe (z wyjątkiem białego): |  |
| --- | --- |
| Lp | Nazwa | wielkość | ilość szt. |  |
| 1 | Tasiemka bawełniana | Szerokość 4 mm, długość 75 cm | 1944 |  |

Zadanie 13 - Klej tkankowy:

| Lp | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Klej tkankowy – biologiczny – dwuskładnikowy: albumina osocza bydlęcego, aplikator w wersji strzykawkowej, końcówki mieszające długości 6 cm, dokręcane; klej gotowy do użycia po zmontowaniu strzykawki, nie wymaga oddzielnego wymieszania składników; polimeryzacja kleju natychmiastowa w czasie podawania, max do 2 minut;stosowany w chirurgii naprawczej układu naczyniowego, krążenia; przechowywanie w temperaturze pokojowej; zasobnik z klejem zintegrowany na stałe z aplikatorem strzykawkowym. | 10 ml – 40 szt. 5 ml – 30 szt. |

- Zadanie 18 - Niewchłanialny syntetyczny szew jednowłóknowy polipropylenowy dla Oddziału Kardiochirurgii

| Lp. | Grubość nici | Długość nici | Wielkość igły | Krzywizna igły | Przekrój igły | Ilość saszetek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2/0 | 90 cm | 26 mm | ½ koła | dwie igły okrągłe | 144 |
| 2. | 3/0 | 90 cm | 26 mm | ½ koła | dwie igły okrągłe | 576 |
| 3. | 3/0 | 90 cm | 22 mm | ½ koła | dwie igły okrągłe | 360 |
| 4. | 3/0 | 90 cm | 26 mm | ½ koła | dwie igły okrągłe czarne oxydowane | 72 |
| 5 | 4/0 | 90 cm | 26 mm | ½ koła | dwie igły okrągłe | 720 |
| 6. | 4/0 | 90 cm | 17 mm | ½ koła | dwie igły okrągłe | 360 |
| 7. | 5/0 | 90 cm | 17 mm | ½ koła | dwie igły okrągłe | 72 |

- Zadanie 19 - Niewchłanialny szew jedwabny pleciony powlekany dla Oddziału Kardiochirurgii

| Lp. | Grubość nici | Długość nici | Wielkość igły | Krzywizna igły | Przekrój igły | Ilość sasz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | 75 cm | 30 mm | 3/8 koła | igła odwrotnie tnąca | 3888 |

- Zadanie 20 - Niewchłanialny syntetyczny szew jednowłóknowy polipropylenowy z dodatkiem glikolu polietylenowego dla Oddziału Kardiochirurgii

| Lp. | Grubość nici | Długość nici | Wielkość igły | Krzywizna igły | Przekrój igły | Ilość sasz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 4/0 | 90 cm | 22 mm | 1/2 koła | dwie igły okrągłe | 504 |
| 2. | 5/0 | 75 cm | 13 mm | 3/8 koła | dwie igły okrągłe | 216 |
| 3. | 6/0 | 75 cm | 13 mm | 3/8 koła | dwie igły okrągłe specjalne do zmienionych miażdżycowo naczyń | 240 |
| 4. | 6/0 | 60 cm | 11 mm | 3/8 koła | dwie czarne okrągłe igły do zmienionych miażdżycowo naczyń | 144 |
| 5. | 6/0 | 75 cm | 11 mm | 3/8 koła | dwie igły okrągłe naczyniowe | 288 |
| 6. | 2/0 | 90 cm | 37 mm | 1/2 koła | dwie igły okrągłe | 144 |

- Zadanie 21 - Niewchłanialny syntetyczny szew jednowłóknowy polipropylenowy z kontrolowanym rozciągiem i plastycznym odkształcaniem węzła dla Oddziału Kardiochirurgii

| Lp. | Grubość nici | Długość nici | Wielkość igły | Krzywizna igły | Przekrój igły | Ilość sasz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 7/0 | 60 cm | 9,3 mm gr. 22 mikronów | 3/8 koła | dwie igły z mikroostrzem do tkanek zmienionych miażdżycowo (CC) | 564 |
| 2. | 4/0 | 90 cm | 20 mm | 1/2 koła | dwie igły do zmienionych miażdżycowo tkanek z mikroostrzem | 240 |
| 3. | 8/0 | 60 cm | 8 mm | 3/8 koła | dwie czarne oxydowane igły z mikroostrzem do tkanek zmienionych miażdżycowo (CC) | 552 |

Zadanie 22 - Niewchłanialny syntetyczny szew wielowłóknowy powlekany polibutylanem, poliestrowy z podkładkami teflonowymi do operacji wad zastawkowych dla Oddziału Kardiochirurgii

| Lp. | Grubość nici | Długość nici | Wielkość igły | Krzywizna igły | Podkładki | Przekrój igły | Ilość sasz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2/0 | 75 cm w dwóch kolorach | 17 mm | ½ koła | Podkładki z teflonu o wym 3 x 3 x 1,5 mm | dwie igły specjalne do zmienionych miażdżycowo tkanek | 24 (10 nitek w saszetce) |
| 2. | 2/0 | 75 cm w dwóch kolorach | 17 mm | ½ koła | Podkładki z teflonu o wym 6 x 3 x 1,5 mm | dwie igły do zmienionych miażdżycowo tkanek | 300 (10 nitek w saszetce) |
| 3. | 2/0 | 75 cm w dwóch kolorach | 26 mm | ½ koła | Podkładki z teflonu o wym 6 x 3 x 1,5 mm | dwie igły specjalne do zmienionych miażdżycowo naczyń | 72 (10 nitek w saszetce) |
| 4 | 2/0 | 75 cm w dwóch kolorach | 26 mm | ½ koła | Bez podkładek | dwie igły specjalne do zmienionych miażdżycowo naczyń | 72 (10 nitek w saszetce) |
| 5 | 2/0 | 75 cm w dwóch kolorach | 17 mm | ½ koła | Bez podkładek | dwie igły specjalne do zmienionych miażdżycowo naczyń | 72 (10 nitek w saszetce) |

- Zadanie 23 - Niewchłanialny syntetyczny szew wielowłóknowy powlekany polibutylanem, poliestrowy  dla Oddziału Kardiochirurgii

| Lp. | Grubość nici | Długość nici | Wielkość igły | Krzywizna igły | Przekrój igły | Ilość saszetek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2/0 | 90 cm / niebieskie | 26 mm | 1/2 koła | dwie igły okrągłe typu tapercut | 936 |
| 2. | 1/0 | 90 cm/ niebieskie | 26 mm | 1/2 koła | dwie igły okrągłe typu tapercut | 360 |

- Zadanie 24 - Niewchłanialny syntetyczny szew wielowłóknowy powlekany z przędzy poliestrowej z dodatkiem tereftalanu etylenu bez igieł – podwiązki dla Oddziału Kardiochirurgii

- 1/0 podwiązka 10 x 45 cm – 576 saszetek

- 4/0 podwiązka 10 x 45 cm – 576 saszetek

- Zadanie 25 - Niewchłanialny syntetyczny szew jednowłóknowy poliamidowy dla Oddziału Kardiochirurgii:

| Lp. | Grubość nici | Długość nici | Wielkość igły | Krzywizna igły | Przekrój igły | Ilość saszetek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3/0 | 75 cm | 39 mm | 3/8 koła | Jedna igła odwrotnie tnąca | 288 |
| 2. | 4/0 | 75 cm | 30 mm | 3/8 koła | Jedna igła odwrotnie tnąca | 144 |

- Zadanie 26 - Niewchłanialny szew monofilamentowy goreteksowy wykonany z ptfe (politetrafluorouretan) dla Oddziału Kardiochirurgii:

| Lp. | Grubość nici | Długość nici | Wielkość igły | Krzywizna igły | Przekrój igły | Ilość saszetek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | CV-5 | 76 cm | 2 igły - 13mm | 1/2 koła | Igła okrągło - tnąca | 96 |

Zadanie 27 - Nici wchłanialne syntetyczne plecione, powlekane poliglikonatem, jednokolorowe o okresie wchłaniania od 60 do 90 dni i zdolności podtrzymywania tkankowego 60 - 70% po 14 dniach, 50% po 18 dniach oraz 24-42% po 21 dniach dla Oddziału Kardiochirurgii.

| Lp. | Grubość nici | Długość nici | Wielkość igły | Krzywizna igły | Przekrój igły | Ilość sasz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3/0 | 70 cm | 60 mm | Igła prosta |  | 1152 |
| 2. | 2/0 | 90 cm | 37 mm | 1/2 koła | Jedna igła okrągła | 648 |
| 3. | 1/0 | 90 cm | 37 mm | 1/2 koła | jedna igła okrągła o zakończeniu trokarowym (4 krawędzie tnące) | 1728 |
| 4. | 1 | 90 cm | 37 mm | 1/2 koła | Jedna igła okrągła o zakończeniu trokarowym (4krawędzie tnące) | 144 |
| 5. | 2 | 90 cm | 40 mm | 1/2 koła | Jedna igła okrągła lekko pogrubiona | 144 |

Zadanie 28 – Wchłanialny materiał hemostatyczny wykonany z utlenionej, regenerowanej celulozy do hamowania krwawień. Materiał stosowany w kardiochirurgii

| Opis | Grubość szwu | Długość nici | Wielkość igły | Krzywizna igły | Przekrój igły | Ilość saszetek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A – szew jednowłóknowy z nierdzewnej stali | 5 | 75 cm | 55 mm | 1/2 koła | igła stabilnie połączona ze stalą, odwrotnie tnąca, masywna do łączenia tkanki kostnej | (saszetki 1x1) 1440 |

- B  – Wchłanialny materiał hemostatyczny, wykonany z utlenionej, regenerowanej celulozy do hamowania krwawień:

- o wymiarach 10 x 20 cm – 1x1 saszetki –  360 szt.

- o wymiarach 5 x 7,5 cm – 1x1 saszetki – 720 szt.

- Zadanie 29 - Materiał stosowany w kardiochirurgii

| Lp | opis | rozmiar | długość nici | ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wosk kostny niewchłanialny do kontrolowania krwawień po urazach kości | 1 x 2,95 g | - | 480 (1 x 1 saszetka) |
| 2 | Tasiemki retrakcyjne, odciągi chirurgiczne silikonowe, jałowe | 1,5 mm | 75 cm | 48 (1 x 1 saszetka) |
| 3 | Syntetyczny, niewchłanialny, pleciony szew, powlekany silikonem stosowany do zespoleń kości w alergiach na stopy stali nierdzewnej i osteoporozie | 5 | 4 x 75 cm z igłą okrągło-tnącą 60 mm | 24 |

Zadanie 30 - Gąbka lecznicza dla Oddziału Kardiochirurgii:

Wykonana z kolagenu, po jednej stronie pokryta fibrynogenem ludzkim i trombiną ludzką, stosowana w zabiegach chirurgicznych do tamowania krwawień oraz do uszczelniania tkanki na powierzchni narządów wewnętrznych, całkowicie rozpuszcza się ulegając całkowitemu rozkładowi, pakowana sterylnie, dostępna w rozmiarach 9,5 x 4,8 cm, 4,8 x 4,8 cm  oraz 3 x 2,5 cm.

Ilość: 20 szt. w rozmiarze 9,5 x 4,8 cm, 30 szt. w rozmiarze 4,8 cm x 4,8 cm, 30 szt. w rozmiarze 3 x 2,5 cm

- Zadanie 31 - Sztuczne nici ścięgniste do operacji rekonstrukcji zastawki mitralnej wykonane z teflonu (ptfe), nici w postaci czterech pętli o określonej tej samej długości umocowane trwale na podkładce teflonowej, od której odchodzą dwie dłuższe nici dla Oddziału Kardiochirurgii

| Lp. | Grubość nici | Długość nici | Wielkość igły | Podkładka teflonowa | Ilość saszetek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | CV-4 | Dostępne o rozmiarze pętli (mm) 14,16, 18, 20, 22, 24, 26 | 2 igły – 17 mm | 2 podkładki o rozmiarze 6 x 3 mm jedna trwale umocowana na niciach, a druga obok w zestawie | 32 saszetki (4 jałowe saszetki w opakowaniu) |

- Zadanie 32 - Materiał szewny okulistyczny – szwy niewchłanialne

- 10/0 szew niewchłanialny, jednowłóknowy, nylon z dwiema igłami: dł. szwu 20 - 30 cm, rozmiar igły 6,00 - 6,20 mm, typ igły: szpatułkowa, krzywizna 3/8 koła – 1 opak. a 12 saszetek - ilość 24 opak.

- 7/0 szew niewchłanialny, plecionkowy jedwab z dwiema igłami: dł. szwu 45 cm, rozmiar igły 6,5 – 6,6 mm, typ igły: szpatułkowa, krzywizna 3/8 koła – 1 opak. a 12 saszetek - ilość 20 opak.

- 6/0 szew niewchłanialny, plecionkowy jedwab z dwiema igłami: dł. szwu 45 cm, rozmiar igły 10 - 11 mm, typ igła odwrotnie tnąca, krzywizna 3/8 koła – 1 opak. a 12 saszetek - ilość 12 opak.

- 6/0 szew niewchłanialny, plecionkowy jedwab z jedną igłą: dł. szwu 45 cm, rozmiar igły 11 - 13 mm, typ igły odwrotnie tnąca, krzywizna 3/8 koła - 1opak. a 12 saszetek - ilość 12 opak.

- 4/0 szew  niewchłanialny plecionkowy jedwab z jedną igłą: dł. szwu 45 cm, rozmiar igły 13 - 14 mm, typ igły odwrotnie tnąca, krzywizna 3/8 koła – 1 opak. a 12 saszetek - ilość 24 opak.

- 4/0 szew niewchłanialny, plecionkowy jedwab z dwiema igłami: dł. szwu 45 cm, rozmiar igły 13 - 14 mm, typ igły odwrotnie tnąca, krzywizna 3/8 koła, – 1 opak. a 12 saszetek - ilość 24 opak.

Zadanie 33 - Materiał szewny okulistyczny – szwy rozpuszczalne

1. 8/0 szew rozpuszczalny z dwiema igłami: dł. szwu 30 cm, rozmiar igły 6,10 – 6,50 mm, typ igły szpatułkowata, krzywizna 3/8 koła – 1 opak. a 12 saszetek – ilość 6opak.

2. 7/0 szew rozpuszczalny z dwiema igłami: dł. szwu 30 cm, rozmiar igły 6,5 – 6,6 mm,  typ igły szpatułkowata, krzywizna 3/8 koła – 1 opak. a 12 saszetek - ilość 6 opak.

3. 6/0 szew rozpuszczalny z dwiema igłami: dł. szwu 45 cm, rozmiar igły 7,6 – 8,00 mm, typ igły szpatułkowa, krzywizna ¼ koła – 1 opak. a 12 saszetek - ilość 6 opak.

4. 5/0 szew rozpuszczalny z jedną igłą dł. szwu 75 cm, rozmiar igły 16 - 17 mm, typ igły: okrągła, krzywizna ½  koła – 1 opakowanie zawiera 12 saszetek- ilość 16 opak.