Zamawiający informuje, że dopuszcza tolerancje długości nici w następującym zakresie:

a) dla nici od 45 do 70 cm  tolerancja długości nici + 10 %

b) dla nici powyżej 70 cm  tolerancja długości nici + 5 %

| Zadanie 1 - Nici syntetyczne, plecione, wchłanialne, z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego. Z IGŁĄ |  |
| --- | --- |
| Lp | grubość nici | długość nici | wielkość igły | krzywizna igły | przekrój igły | ilość sasz. |
| 1 | 2 | 75 cm | 37 mm | ½ koła | okrągła | 420 |
| 2 | 1 | 90 cm | 37 mm | ½ koła | okrągła | 7272 |
| 3 | 1 | 75 cm | 30 mm | ½ koła | okrągła | 720 |
| 4 | 0 | 90 cm | 37 mm | ½ koła | okrągła | 360 |
| 5 | 0 | 75 cm | 27 mm | ½ koła | okrągła | 792 |
| 6 | 2-0 | 75 cm | 30 mm | ½ koła | okrągła cienka | 3036 |
| 7 | 3-0 | 75 cm | 30 mm | ½ koła | okrągła cienka | 1548 |
| 8 | 3-0 | 75 cm | 26 mm | ½ koła | okrągła | 720 |
| 9 | 2-0 | 120 cm | 26 mm | ½ koła | okrągła cienka, szew endoskopowy z aplikatorem | 18 szt. |
| 10 | 0 | 120 cm | 26 mm | ½ koła | okrągła cienka, szew endoskopowy z aplikatorem | 6 szt. |
| BEZ IGŁY |
| 11 | 1 | 150 cm | - | - | bez igły | 36 |
| 12 | 0 | 150 cm | - | - | bez igły | 36 |
| 13 | 2-0 | 150 cm | - | - | bez igły | 72 |
| 14 | 3-0 | 150 cm | - | - | bez igły | 324 |
| Zadanie 2 - Nici syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane: |  |
| Lp | grubość nici | długość nici |  | wielkość igły | krzywizna igły | przekrój igły | ilość sasz. |
| 1 | 1 | 100 cm |  | 65 mm | 3/8 koła | okrągła tępa | 120 |
| 2 | 1 | 90 cm |  | 40 mm | ½ koła | okrągła przeciw zakłuciowa | 120 |
| 3 | 1 | 70 cm |  | 31 mm | haczyk | okrągło - tnąca | 1440 |
| 4 | 1 | 70 cm |  | 31 mm | ½ koła | okrągła - tnąca | 1080 |
| 5 | 0 | 90 cm |  | 40 mm | ½ koła | okrągła przeciw zakłuciowa | 120 |
| 6 | 0 | 70 cm |  | 31 mm | ½ koła | okrągło - tnąca | 1200 |
| 7 | 2-0 | 70 cm |  | 36 mm | ½ koła | okrągła rozwarstwiająca | 72 |
| 8 | 2-0 | 70 cm |  | 26 mm | ½ koła | okrągła rozwarstwiająca | 1584 |
| 9 | 3-0 | 70 cm |  | 22 mm | ½ koła | okrągła rozwarstwiająca | 1992 |
| 10 | 4-0 | 70 cm |  | 17 mm | ½ koła | okrągło - tnąca | 1308 |
| 11 | 5–0 | 70 cm |  | 17 mm | ½ koła | okrągła rozwarstwiająca | 228 |
| Zadanie 3 - Nici syntetyczne, jednowłóknowe, wchłanialne, z mieszaniny glikonatu, o okresie wchłaniania od 60 do 90 dni: Z IGŁĄ |  |
| Lp | grubość nici |  | długość nici | wielkość igły | krzywizna igły | przekrój igły | ilość sasz. |
| 1 | 2-0 |  | 90 cm | 26 mm | 1/2 koła | okrągła cienka | 1152 |
| 2 | 3-0 |  | 90 cm | 26 mm | 1/2 koła | okrągła cienka | 1656 |
| 3 | 3-0 |  | 70 cm | 26 mm | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | 720 |
| Zadanie 4 - Nici syntetyczne, plecione, wchłanialne jednobarwne, powlekane poliglikonatem (100% kwas poliglikolowy) o okresie wchłaniania od 60 do 90 dni: Z IGŁĄ |  |
| Lp | grubość nici | Długość nici | wielkość igły | krzywizna igły | przekrój igły | ilość sasz. |
| 1 | 2 | 90 cm |  | 37 mm | ½ koła | okrągła (lekko pogrubiona) | 1764 |
| 2 | 1 | 90 cm |  | 37 mm | ½ koła | okrągła (lekko pogrubiona) | 4284 |
| 3 | 1 | 70 cm |  | 30 mm | ½ koła | okrągła (lekko pogrubiona) | 432 |
| 4 | 0 | 90 cm |  | 37 mm | ½ koła | okrągła | 1602 |
| 5 | 0 | 90 cm |  | 30 mm | ½ koła | okrągła | 1602 |
| 6 | 2-0 | 90 cm |  | 30 mm | ½ koła | okrągła | 1800 |
| 7 | 3-0 | 70 cm |  | 30 mm | ½ koła | okrągła | 1512 |
| BEZ IGŁY |  |
| 8 | 1 | 140 cm | - | - | - | 180 |
| 9 | 2-0 | 3 x 45 cm | - | - | - | 540 |
| 10 | 3-0 | 3 x 45 cm | - | - | - | 540 |
| 11 | 4-0 | 3 x 45 cm | - | - | - | 72 |
| Zadanie 5 - Nici syntetyczne, jednowłóknowe, polipropylenowe, niewchłanialne, do operacji naczyniowych: Z jedną igłą |  |
| Lp | grubość nici |  | długość nici | wielkość igły | krzywizna igły | przekrój igły | ilość sasz. |
| 1 | 3-0 |  | 75 cm | 22 mm | 1/2 koła | okrągła | 192 |
| Z dwiema igłami okrągłymi, typu cc do tkanek zmienionych miażdżycowo oraz uszczelniające |
| 2 | 3-0 |  | 90 cm | 25 mm | 1/2 koła | dwie igły cc | 84 |
| 3 | 4-0 |  | 90 cm | 17 mm | 1/2 koła | dwie igły okrągłe | 240 |
| 4 | 5-0 |  | 90 cm | 16 mm | 1/2 koła | dwie igły okrągłe | 60 |
| 5 | 5-0 |  | 90 cm | 16 mm | 1/2 koła | dwie igły cc | 540 |
| 6 | 5-0 |  | 75 cm | 13 mm | 1/2 koła | dwie igły cc | 144 |
| 7 | 5-0 |  | 90 cm | 17 mm | 1/ 2 koła | dwie igły okrągłe, czarne | 144 |
| 8 | 6-0 |  | 60 cm | 13 mm | 1/ 2 koła | dwie igły cc | 324 |
| 9 | 7–0 |  | 60 cm | 11 mm | 3/8 koła | dwie igły cc | 24 |
| Zadanie 6 - Nici syntetyczne, poliestrowe, plecione, niewchłanialne, powlekane silikonem z igłą i bez igły. Z IGŁĄ |  |
| Lp | grubość nici |  | długość nici | wielkość igły | krzywizna igły | przekrój igły | ilość sasz. |
| 1 | 2 |  | 75 cm | 37 mm | ½ koła | okrągła o czterech krawędziach ostrych | 1980 |
| 2 | 1 |  | 75 cm | 37 mm | ½ koła | okrągła | 1800 |
| 3 | 0 |  | 75 cm | 37 mm | ½ koła | okrągła | 2124 |
| 4 | 0 |  | 75 cm | 30 mm | ½ koła | okrągła | 1008 |
| 5 | 2-0 |  | 75 cm | 30 mm | ½ koła | okrągła | 1260 |
| 6 | 2-0 |  | 75 cm | 26 mm | ½ koła | okrągła | 2520 |
| 7 | 3-0 |  | 75 cm | 30 mm | ½ koła | okrągła | 180 |
| 8 | 3–0 |  | 75 cm | 26 mm | ½ koła | o czterech krawędziach ostrych | 2484 |
| 9 | 3-0 |  | 75 cm | 17 mm | ½ koła | okrągła | 864 |
| 10 | 4-0 |  | 75 cm | 17 mm | ½ koła | 2 igły okrągłe | 108 |
| BEZ IGŁY |
| 11 | 0 |  | 150 | - | - | bez igły, cięte | 1548 |
| 12 | 2-0 |  | 75 cm x 2 | - | - | bez igły, cięte | 2880 |
| 13 | 3-0 |  | 45 cm x 5 | - | - | bez igły, cięte | 1080 |
| 14 | 4–0 |  | 45 cm x 10 | - | - | bez igły, cięte | 252 |
| Zadanie 7 - Nici syntetyczne, niewchłanialne, jednowłóknowe, poliamidowe skórne. Z igłą odwrotnie tnącą |  |
| Lp | grubość nici | długość nici |  | wielkość igły | krzywizna igły | przekrój igły | ilość sasz. |
| 1 | 2 | 100 cm |  | 90 mm | 3/8 koła | Odwrotnie tnąca | 720 |
| 2 | 0 | 75 cm |  | 40 mm | 1/2 koła | Odwrotnie tnąca | 360 |
| 3 | 2-0 | 75 cm |  | 39 mm | 3/8 koła | Odwrotnie tnąca | 12960 |
| 4 | 3-0 | 45 cm |  | 24 mm | 3/8 koła | Odwrotnie tnąca | 2196 |
| 5 | 4-0 | 90 cm |  | 21 mm | 1/2 koła | Odwrotnie tnąca | 108 |
| 6 | 4-0 | 45 cm |  | 19 mm | 3/8 koła | Odwrotnie tnąca | 1080 |
| 7 | 5-0 | 45 cm |  | 16 mm | 3/8 koła | Odwrotnie tnąca | 108 |
| Z igłą atraumatyczną minimalizującą defekty kosmetyczne |
| 8 | 5-0 | 45 cm bezbarwna |  | 13 mm | 3/8 koła | Odwrotnie tnąca kosmetyczna z mikroostrzem | 72 |
| 9 | 6-0 | 45 cm bezbarwna |  | 11 mm | 3/8 koła | Odwrotnie tnąca kosmetyczna z mikroostrzem | 72 |

Zadanie 8 - Produkty specjalistyczne stosowane w chirurgii, neurochirurgii:

- Nici odbarczające zapobiegające rozejściu się rany pooperacyjnej – powlekany drut z dwoma odciążającymi płytkami powlekanymi polietylenem

| Lp | grubość nici |  | długość nici | wielkość igły | krzywizna igły | przekrój igły | ilość sasz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,3 mm |  | 90 cm | 2 x 100 mm | 2 x 3/8 koła | Dwie odwrotnie tnące | 112 |
| - Syntetyczna taśma wchłanialna z kwasu poliglikolowego do szycia narządów miąższowych |
| 2 | 0,3 mm |  | 60 cm | 85 mm | 1/ 2 koła | Okrągła tępa | 18 |
| - Materiał syntetyczny niewchłanialny wykonany z poliuretanu alifatycznego do uzupełniania ubytków opony twardej |
| 3 | Sztuczna opona twarda | 6 cm x 8 cm |  |  | Opakowanie = 1 szt. – 12 op. |
| 4 | Sztuczna opona twarda | 1,5 cm x 3 cm |  |  | Opakowanie = 2 szt. – 6 op. |
| 5 | Sztuczna opona twarda | 4 cm x 5 cm |  |  | Opakowanie = 2 szt. – 8 op. |
| 6 | Sztuczna opona twarda | 2 cm x 10 cm |  |  | Opakowanie = 2 szt. – 3 op. |
| - Wosk kostny sterylny, niewchłanialny, wykonany w 70% z wosku pszczelego i w 30% z wazeliny |
| 7 | Wosk kostny | 2,95 g |  |  | 1440 |

| Zadanie 9 - Staplery do zakładania mechanicznych szwów skórnych powleczone teflonem sterylizowane w tlenku etylenu wraz z retraktorami do ich usuwania: |
| --- |
| Lp | nazwa | wielkość | ilość szt. |  |
| 1 | Stapler skórny pakowany po 6 szt. | 6,9 mm x 3,8 mm +\- 0,2 mm | 1998 |  |
| 2 | Retraktor do usuwania zszywek | Przyrząd wielorazowego użycia | 18 |  |
| Zadanie 10 - Siatki polipropylenowe do operacji naprawczych przepuklin: |
| Lp | Nazwa | wielkość | Tolerancja wielkości | ilość szt. |  |
| 1 | Ultralekka siatka do operacji naprawczych przepuklin pachwinowych | 5 cm x 10 cm | +/ 1 cm | 180 |  |
| 2 | Ultralekka siatka do operacji naprawczych przepuklin pachwinowych | 7,5 cm x 15 cm | +/- 1 cm | 50 |  |
| 3 | Ultralekka siatka do operacji naprawczych przepuklin pachwinowych | 10 cm x 15 cm | +/- 1 cm | 60 |  |
| 4 | Lekka siatka do operacji naprawczych brzusznych | 7,5 cm x 15 cm | +/- 1 cm | 75 |  |
| 5 | Lekka siatka do operacji naprawczych brzusznych | 10 cm x 15 cm | +/- 1 cm | 60 |  |
| 6 | Lekka siatka do operacji naprawczych brzusznych | 30 cm x 30 cm | +/- 1 cm | 15 |  |

| Zadanie 11 - Materiał hemostatyczny wchłanialny żelowy – żelatyna wieprzowa śródoperacyjny: |
| --- |
| Lp | Nazwa | wielkość | ilość szt. |  |
| 1 | gąbka | 7 cm x 5 cm x 0,1 cm | 744 |  |
| 2 | gąbka | 7 cm x 5 cm x 1 cm | 522 |  |
| 3 | gąbka | 20 cm x 7 cm x 0,5 mm | 1 |  |
| Zadanie 12 - Tasiemki retrakcyjne, odciągi chirurgiczne jałowe, kolorowe (z wyjątkiem białego): |  |
| Lp | Nazwa | wielkość | ilość szt. |  |
| 1 | Tasiemka bawełniana | Szerokość 4 mm, długość 75 cm | 1704 |  |

Zadanie 13 - Klej tkankowy:

| Lp | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Klej tkankowy – biologiczny – dwuskładnikowy: albumina osocza bydlęcego, aplikator w wersji strzykawkowej, końcówki mieszające długości 6 cm, dokręcane; klej gotowy do użycia po zmontowaniu strzykawki, nie wymaga oddzielnego wymieszania składników; polimeryzacja kleju natychmiastowa w czasie podawania, max do 2 minut;stosowany w chirurgii naprawczej układu naczyniowego, krążenia; przechowywanie w temperaturze pokojowej; zasobnik z klejem zintegrowany na stałe z aplikatorem strzykawkowym. | 10 ml – 25 szt. 5 ml – 15 szt. |

Zadanie 14 - Systemy do reparacji przepony moczowo-płciowej w zabiegach ginekologicznych

| Lp | Nazwa |  | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System do reparacji przedniej implant o anatomicznym kształcie, trapez z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką, materiał: polipropylen monofilament gramatura 48 gr/m² +/- 0,02 gr/m². Rozmiar trapezu: podstawa górna 5 cm /- 0,5 cm, podstawa dolna 8 cm /- 2cm, wysokość 8 cm /-2 cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami | Zestaw: narzędzia + siatka | 48 |
| 2 | System do reparacji tylnej implant o anatomicznym kształcie z podwójnymi ramionami pokrytymi plastikową osłonką materiał: polipropylen monofilament gramatura 40 gr/m² +/- 0,02 gr. Wysokość dolnej wypustki 12 cm +/- 1 cm, szerokość 3,5 cm +/-0,5 cm, wysokość górnej wypustki 4 cm, szerokość 3,5 cm +/-0,5 cm. Brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami. | Zestaw: narzędzia + siatka | 24 |

Zadanie 15 - Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet.

| Lp | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sterylma taśma z polipropylenu monofilament z plastikową osłonką na taśmie, osłonki nie mogą na siebie zachodzić pozostawiając środek z taśmą (ułatwia lepsze pozycjonowanie taśmy) z możliwością łatwego zaczepu na instrument. | 30 |
| 2 | Instrumenty do zabiegów przeprowadzanych techniką dojścia przez nacięcie otworów zasłonowych | 1 para prawa i lewa |

Zadanie 16 - Zestaw do podwieszania cewki

| Lp | Nazwa | Ilość. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do przezpochwowego podwieszania cewki moczowej w przypadkach wysiłkowego nietrzymania moczu, taśma syntetyczna do wszczepiania przez otwory zasłonione lub przez przestrzeń załonową o szerokości 1 – 1,1 cm, długość dostateczna do założenia w/w sposobami, sterylna, niewchłanialna (żaden element taśmy nie może się wchłaniać). Do zestawu mają być dołączone igły dla dojścia przez kanał zasłonowy. | 100 zestawów |

| Zadanie 17 - Łaty naczyniowe: |
| --- |
| Lp | Nazwa | wielkość | ilość szt. |  |
| 1 | Łata naczyniowa filcowa | 1,3 cm x 10,2 cm | 40 |  |
| 2 | Łata naczyniowa filcowa | 2,5 cm x 15,2 cm | 40 |  |
| 3 | Łata naczyniowa | 15,2 cm x 15,2 cm | 5 |  |
| 4 | Łata poliestrowa z krzyżykiem o zmniejszonej przepuszczalności krwi przeznaczona do rekonstrukcji drogi wypływu z komór do tętnicy płucnej i aorty oraz do rekonstrukcji wewnątrzsercowej o grubości 0,61 mm, również do angiplastyki przeszczepowej, endarterektomii tętnicy szyjnej, chirurgia ASD<VSD | 15,2 cm x 15,2 cm | 5 |  |

- Zadanie 18 - Niewchłanialny syntetyczny szew jednowłóknowy polipropylenowy dla Oddziału Kardiochirurgii

| Lp. | Grubość nici | Długość nici | Wielkość igły | Krzywizna igły | Przekrój igły | Ilość saszetek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2/0 | 90 cm | 26 mm | ½ koła | dwie igły okrągłe | 72 |
| 2. | 3/0 | 90 cm | 26 mm | ½ koła | dwie igły okrągłe | 288 |
| 3. | 3/0 | 90 cm | 22 mm | ½ koła | dwie igły okrągłe | 180 |
| 4. | 3/0 | 90 cm | 26 mm | ½ koła | dwie igły okrągłe czarne oxydowane | 36 |
| 5 | 4/0 | 90 cm | 26 mm | ½ koła | dwie igły okrągłe | 360 |
| 6. | 4/0 | 90 cm | 17 mm | ½ koła | dwie igły okrągłe | 180 |
| 7. | 5/0 | 90 cm | 17 mm | ½ koła | dwie igły okrągłe | 36 |

- Zadanie 19 - Niewchłanialny szew jedwabny pleciony powlekany dla Oddziału Kardiochirurgii

| Lp. | Grubość nici | Długość nici | Wielkość igły | Krzywizna igły | Przekrój igły | Ilość sasz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | 75 cm | 30 mm | 3/8 koła | igła odwrotnie tnąca | 1944 |

- Zadanie 20 - Niewchłanialny syntetyczny szew jednowłóknowy polipropylenowy z dodatkiem glikolu polietylenowego dla Oddziału Kardiochirurgii

| Lp. | Grubość nici | Długość nici | Wielkość igły | Krzywizna igły | Przekrój igły | Ilość sasz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 4/0 | 90 cm | 22 mm | 1/2 koła | dwie igły okrągłe | 252 |
| 2. | 5/0 | 75 cm | 13 mm | 3/8 koła | dwie igły okrągłe | 108 |
| 3. | 6/0 | 75 cm | 13 mm | 3/8 koła | dwie igły okrągłe specjalne do zmienionych miażdżycowo naczyń | 120 |
| 4. | 6/0 | 60 cm | 11 mm | 3/8 koła | dwie czarne okrągłe igły do zmienionych miażdżycowo naczyń | 72 |
| 5. | 6/0 | 75 cm | 11 mm | 3/8 koła | dwie igły okrągłe naczyniowe | 144 |
| 6. | 2/0 | 90 cm | 37 mm | 1/2 koła | dwie igły okrągłe | 72 |

- Zadanie 21 - Niewchłanialny syntetyczny szew jednowłóknowy polipropylenowy z kontrolowanym rozciągiem i plastycznym odkształcaniem węzła dla Oddziału Kardiochirurgii

| Lp. | Grubość nici | Długość nici | Wielkość igły | Krzywizna igły | Przekrój igły | Ilość sasz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 7/0 | 60 cm | 9,3 mm gr. 22 mikronów | 3/8 koła | dwie igły z mikroostrzem do tkanek zmienionych miażdżycowo (CC) | 282 |
| 2. | 4/0 | 90 cm | 20 mm | 1/2 koła | dwie igły do zmienionych miażdżycowo tkanek z mikroostrzem | 120 |
| 3. | 8/0 | 60 cm | 8 mm | 3/8 koła | dwie czarne oxydowane igły z mikroostrzem do tkanek zmienionych miażdżycowo (CC) | 276 |

Zadanie 22 - Niewchłanialny syntetyczny szew wielowłóknowy powlekany polibutylanem, poliestrowy z podkładkami teflonowymi do operacji wad zastawkowych dla Oddziału Kardiochirurgii

| Lp. | Grubość nici | Długość nici | Wielkość igły | Krzywizna igły | Podkładki | Przekrój igły | Ilość sasz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2/0 | 75 cm w dwóch kolorach | 17 mm | ½ koła | Podkładki z teflonu o wym 3 x 3 x 1,5 mm | dwie igły specjalne do zmienionych miażdżycowo tkanek | 12 (10 nitek w saszetce) |
| 2. | 2/0 | 75 cm w dwóch kolorach | 17 mm | ½ koła | Podkładki z teflonu o wym 6 x 3 x 1,5 mm | dwie igły do zmienionych miażdżycowo tkanek | 150 (10 nitek w saszetce) |
| 3. | 2/0 | 75 cm w dwóch kolorach | 26 mm | ½ koła | Podkładki z teflonu o wym 6 x 3 x 1,5 mm | dwie igły specjalne do zmienionych miażdżycowo naczyń | 36 (10 nitek w saszetce) |
| 4 | 2/0 | 75 cm w dwóch kolorach | 26 mm | ½ koła | Bez podkładek | dwie igły specjalne do zmienionych miażdżycowo naczyń | 36 (10 nitek w saszetce) |
| 5 | 2/0 | 75 cm w dwóch kolorach | 17 mm | ½ koła | Bez podkładek | dwie igły specjalne do zmienionych miażdżycowo naczyń | 36 (10 nitek w saszetce) |

- Zadanie 23 - Niewchłanialny syntetyczny szew wielowłóknowy powlekany polibutylanem, poliestrowy  dla Oddziału Kardiochirurgii

| Lp. | Grubość nici | Długość nici | Wielkość igły | Krzywizna igły | Przekrój igły | Ilość saszetek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2/0 | 90 cm / niebieskie | 26 mm | 1/2 koła | dwie igły okrągłe typu tapercut | 468 |
| 2. | 1/0 | 90 cm/ niebieskie | 26 mm | 1/2 koła | dwie igły okrągłe typu tapercut | 180 |

- Zadanie 24 - Niewchłanialny syntetyczny szew wielowłóknowy powlekany z przędzy poliestrowej z dodatkiem tereftalanu etylenu bez igieł – podwiązki dla Oddziału Kardiochirurgii

- 1/0 podwiązka 10 x 45 cm – 288 saszetek

- 4/0 podwiązka 10 x 45 cm – 288 saszetek

- Zadanie 25 - Niewchłanialny syntetyczny szew jednowłóknowy poliamidowy dla Oddziału Kardiochirurgii:

| Lp. | Grubość nici | Długość nici | Wielkość igły | Krzywizna igły | Przekrój igły | Ilość saszetek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3/0 | 75 cm | 39 mm | 3/8 koła | Jedna igła odwrotnie tnąca | 144 |
| 2. | 4/0 | 75 cm | 30 mm | 3/8 koła | Jedna igła odwrotnie tnąca | 72 |

- Zadanie 26 - Niewchłanialny szew monofilamentowy goreteksowy wykonany z ptfe (politetrafluorouretan) dla Oddziału Kardiochirurgii:

| Lp. | Grubość nici | Długość nici | Wielkość igły | Krzywizna igły | Przekrój igły | Ilość saszetek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | CV-5 | 76 cm | 2 igły - 13mm | 1/2 koła | Igła okrągło - tnąca | 48 |

Zadanie 27 - Nici wchłanialne syntetyczne plecione, powlekane poliglikonatem, jednokolorowe o okresie wchłaniania od 60 do 90 dni i zdolności podtrzymywania tkankowego 60- 70% po 14 dniach, 50% po 18 dniach oraz 24-42% po 21 dniach dla Oddziału Kardiochirurgii.

| Lp. | Grubość nici | Długość nici | Wielkość igły | Krzywizna igły | Przekrój igły | Ilość sasz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3/0 | 70 cm | 60 mm | Igła prosta |  | 576 |
| 2. | 2/0 | 90 cm | 37 mm | 1/2 koła | Jedna igła okrągła | 324 |
| 3. | 1/0 | 90 cm | 37 mm | 1/2 koła | jedna igła okrągła o zakończeniu trokarowym (4 krawędzie tnące) | 864 |
| 4. | 1 | 90 cm | 37 mm | 1/2 koła | Jedna igła okrągła o zakończeniu trokarowym (4krawędzie tnące) | 72 |
| 5. | 2 | 90 cm | 40 mm | 1/2 koła | Jedna igła okrągła lekko pogrubiona | 72 |

Zadanie 28 – Wchłanialny materiał hemostatyczny wykonany z utlenionej, regenerowanej celulozy do hamowania krwawień. Materiał stosowany w kardiochirurgii

| Opis | Grubość szwu | Długość nici | Wielkość igły | Krzywizna igły | Przekrój igły | Ilość saszetek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A – szew jednowłóknowy z nierdzewnej stali | 5 | 75 cm | 55 mm | 1/2 koła | igła stabilnie połączona ze stalą, odwrotnie tnąca, masywna do łączenia tkanki kostnej | (saszetki 1x1) 720 |

- B  – Wchłanialny materiał hemostatyczny, wykonany z utlenionej, regenerowanej celulozy do hamowania krwawień:

- o wymiarach 10 x 20 cm – 1x1 saszetki –  240 szt.

- o wymiarach 5 x 7,5 cm – 1x1 saszetki – 624 szt.

- Zadanie 29 - Materiał stosowany w kardiochirurgii

| Lp | opis | rozmiar | długość nici | ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wosk kostny niewchłanialny do kontrolowania krwawień po urazach kości | 1 x 2,95 g | - | 240 (1 x 1 saszetka) |
| 2 | Tasiemki retrakcyjne, odciągi chirurgiczne silikonowe, jałowe | 1,5 mm | 75 cm | 24 (1 x 1 saszetka) |
| 3 | Syntetyczny, niewchłanialny, pleciony szew, powlekany silikonem stosowany do zespoleń kości w alergiach na stopy stali nierdzewnej i osteoporozie | 5 | 4 x 75 cm z igłą okrągło-tnącą 60 mm | 12 |

Zadanie 30 - Gąbka lecznicza dla Oddziału Kardiochirurgii:

Wykonana z kolagenu, po jednej stronie pokryta fibrynogenem ludzkim i trombiną ludzką, stosowana w zabiegach chirurgicznych do tamowania krwawień oraz do uszczelniania tkanki na powierzchni narządów wewnętrznych, całkowicie rozpuszcza się ulegając całkowitemu rozkładowi, pakowana sterylnie, dostępna w rozmiarach 9,5 x 4,8 cm, 4,8 x 4,8 cm  oraz 3 x 2,5 cm.

Ilość: 10 szt. w rozmiarze 9,5 x 4,8 cm, 15 szt. w rozmiarze 4,8 cm x 4,8 cm, 15 szt. w rozmiarze 3 x 2,5 cm

- Zadanie 31 - Sztuczne nici ścięgniste do operacji rekonstrukcji zastawki mitralnej wykonane z teflonu (ptfe), nici w postaci czterech pętli o określonej tej samej długości umocowane trwale na podkładce teflonowej, od której odchodzą dwie dłuższe nici dla Oddziału Kardiochirurgii

| Lp. | Grubość nici | Długość nici | Wielkość igły | Podkładka teflonowa | Ilość saszetek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | CV-4 | Dostępne o rozmiarze pętli (mm) 14,16, 18, 20, 22, 24, 26 | 2 igły – 17 mm | 2 podkładki o rozmiarze 6 x 3 mm jedna trwale umocowana na niciach, a druga obok w zestawie | 16 saszetek (4 jałowe saszetki w opakowaniu) |

- Zadanie 32 - Materiał szewny okulistyczny – szwy niewchłanialne

- 10/0 szew niewchłanialny, jednowłóknowy, nylon z dwiema igłami: dł. szwu 20 - 30 cm, rozmiar igły 6,00 - 6,20 mm, typ igły: szpatułkowa, krzywizna 3/8 koła – 1 opak. a 12 saszetek - ilość 12 opak.

- 7/0 szew niewchłanialny, plecionkowy jedwab z dwiema igłami: dł. szwu 45 cm, rozmiar igły 6,5 – 6,6 mm, typ igły: szpatułkowa, krzywizna 3/8 koła – 1 opak. a 12 saszetek - ilość 10 opak.

- 6/0 szew niewchłanialny, plecionkowy jedwab z dwiema igłami: dł. szwu 45 cm, rozmiar igły 10 - 11 mm, typ igła odwrotnie tnąca, krzywizna 3/8 koła – 1 opak. a 12 saszetek - ilość 6 opak.

- 6/0 szew niewchłanialny, plecionkowy jedwab z jedną igłą: dł. szwu 45 cm, rozmiar igły 11 - 13 mm, typ igły odwrotnie tnąca, krzywizna 3/8 koła - 1opak. a 12 saszetek - ilość 6 opak.

- 4/0 szew  niewchłanialny plecionkowy jedwab z jedną igłą: dł. szwu 45 cm, rozmiar igły 13 - 14 mm, typ igły odwrotnie tnąca, krzywizna 3/8 koła – 1 opak. a 12 saszetek - ilość 12 opak.

- 4/0 szew niewchłanialny, plecionkowy jedwab z dwiema igłami: dł. szwu 45 cm, rozmiar igły 13 - 14 mm, typ igły odwrotnie tnąca, krzywizna 3/8 koła, – 1 opak. a 12 saszetek - ilość 12 opak.

Zadanie 33 - Materiał szewny okulistyczny – szwy rozpuszczalne

1. 8/0 szew rozpuszczalny z dwiema igłami: dł. szwu 30 cm, rozmiar igły 6,10 – 6,50 mm, typ igły szpatułkowata, krzywizna 3/8 koła – 1 opak. a 12 saszetek – ilość 3 opak.

2. 7/0 szew rozpuszczalny z dwiema igłami: dł. szwu 30 cm, rozmiar igły 6,5 – 6,6 mm,  typ igły szpatułkowata, krzywizna 3/8 koła – 1 opak. a 12 saszetek - ilość 3 opak.

3. 6/0 szew rozpuszczalny z dwiema igłami: dł. szwu 45 cm, rozmiar igły 7,6 – 8,00 mm, typ igły szpatułkowa, krzywizna ¼ koła – 1 opak. a 12 saszetek - ilość 3 opak.

4. 5/0 szew rozpuszczalny z jedną igłą dł. szwu 75 cm, rozmiar igły 16 - 17 mm, typ igły: okrągła, krzywizna ½  koła – 1 opakowanie zawiera 12 saszetek- ilość 8 opak.