Zadanie 1 – Strzykawki

| Lp. | Nazwa, nr katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Strzykawka do insuliny 1 ml sterylna, jednorazowego użytku, szczelna, trzyczęściowa, U-100/1 ml przezroczysty cylinder dokładnie pokazujący zawartość strzykawki, minimalna pozostałość resztek leku, łatwy i równomierny przesuw tłoka, pierścień zabezpieczający przed wysunięciem tłoka, dokładne, widoczne określenie podawanych dawek, wyraźna trwała skala, złącze Luer, rozmiar igły 0,40-0,45-0,5G x 13-16 mm, pakowane pojedynczo z igłą w zestawie (igła nie może być zamontowana na stałe ze strzykawką). | Op. (1 op. = 100 szt.) | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Strzykawki 2 ml sterylne, jednorazowego użytku, dwuczęściowe, zakończenie typu Luer, nietoksyczne apirogenne, wykonane z polipropylenu/ polietylenu, szczelne, płynny przesuw tłoka, minimalna objętość zalegająca, dobrze czytelna i niezmywalna skala co 0,1 ml, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka, pakowane pojedynczo. | Op. (1 op. = 100 szt.) | 5 400 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Strzykawki 5 ml sterylne, jednorazowego użytku, dwuczęściowe, zakończenie typu Luer, nietoksyczne, apirogenne, wykonane z polipropyleny / polietylenu, szczelne, płynny przesuw tłoka, minimalna objętość zalegająca, dobrze czytelna i niezmywalna skala co 0,2 ml, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka, pakowane pojedynczo. | Op. (1 op. = 100 szt.) | 8 416 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Strzykawki 10 ml sterylne, jednorazowego użytku, dwuczęściowe, zakończenie typu Luer, nietoksyczne, apirogenne, wykonane z polipropylenu / polietylenu, szczelne, płynny przesuw tłoka, minimalna objętość zalegająca, dobrze czytelna i niezmywalna skala co 0,5 ml, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka, pakowane pojedynczo. | Op. (1 op. = 100 szt.) | 8 052 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Strzykawki 20 ml sterylne, jednorazowego użytku, dwuczęściowe, zakończenie typu Luer, nietoksyczne, apirogenne, wykonane z polipropyleny / polietylenu, szczelne, płynny przesuw tłoka, minimalna objętość zalegająca, dobrze czytelna i niezmywalna skala co 1,0 ml, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka, pakowane pojedynczo. | Op. (1 op. = 100 szt.) | 8 104 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Strzykawki 20 ml sterylne, jednorazowego użytku, z gumowym tłokiem, trzyczęściowe, zakończenie typu Luer, nietoksyczne, apirogenne, wykonane z polipropylenu / polietylenu, szczelne, płynny przesuw tłoka, minimalna objętość zalegająca, dobrze czytelna i niezmywalna skala co 1,0 ml, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka, pakowane pojedynczo. | Szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Strzykawki typu „Żaneta” 50 / 60 ml sterylne, jednorazowego użytku, nietoksyczne, szczelne, apirogenne, zakończenie cylindra cewnikowe, wykonane z polipropylenu, minimalna objętość zalegająca, dobrze czytelna niezmywalna skala, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka, zatyczka do końcówki cylindra. | Szt. | 24 000 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Strzykawki typu „Żaneta” 100 ml sterylne, jednorazowego użytku, nietoksyczne, szczelne, apirogenne, zakończenie cylindra cewnikowe + reduktor typu Luer, wykonane z polipropylenu, minimalna objętość zalegająca, czytelna niezmywalna skala, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka. | Szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Strzykawki do tuberkuliny TBC z igłą nr 0,4 x 13 mm lub 0,45 x 13 mm sterylne, jednorazowego użytku, szczelne, trzyczęściowe, z gumowym tłoczkiem, zakończenie cylindra typu Luer, podziałka ze skalowaniem 0,05 ml lub 0,01 ml, wykonane z polipropylenu lub mieszane (polipropylen + polietylenu), czytelna skala (igła nie może być zamontowana na stałe ze strzykawką), przeźroczysty cylinder | Op. (1 op. = 100 szt.) | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Strzykawki do tuberkuliny TBC z igłą nr 0,6 x 16 mm, sterylne, jednorazowego użytku, szczelne, trzyczęściowe, z gumowym tłoczkiem, zakończenie cylindra typu Luer, podziałka ze skalowaniem 0,05 ml lub 0,01 ml, wykonane z polipropylenu lub mieszane (polipropylen + polietylenu), czytelna skala (igła nie może być zamontowana na stałe ze strzykawką), przeźroczysty cylinder | Op. (1 op. = 100 szt.) | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 2 - Strzykawki do insuliny

| Lp. | Nazwa, nr katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Strzykawka do insuliny 2 ml / 80 jm, z igłą (igła oddzielnie), sterylna, jednorazowego użytku, typu Luer | Op. (1 opak = 100 szt). | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie 3 - Strzykawki do pompy infuzyjnej

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Strzykawki 50 / 60 ml sterylne, jednorazowego użytku, trzyczęściowe, zakończenie cylindra typu Luer-Lock – centralnie, wykonane z polipropylenu (cylinder i tłok), przystosowane do pracy z pompą infuzyjną różnego typu, gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem, precyzyjne dozowanie małych ilości, minimalna objętość zalegająca, dobrze czytelna niezmywalna skala co 1,0 ml, oznaczenie cyfrowe co 10 ml, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka, długość kompatybilna z pompami: Braun, Ascor, Aitecs 2016, pakowane pojedynczo. | Szt. | 63 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Strzykawki bursztynowe 50 / 60ml sterylne, jednorazowego użytku, trzyczęściowe, zakończenie cylindra typu Luer-Lock – centralnie, wykonane z polipropylenu (cylinder i tłok), przystosowane do pracy z pompą infuzyjną różnego typu, gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem, precyzyjne dozowanie małych ilości, minimalna objętość zalegająca, dobrze czytelna niezmywalna skala co 1,0 ml, oznaczenie cyfrowe co 10 ml, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka, długość kompatybilna z pompami: Braun, Ascor,Aitecs 2016, pakowane pojedynczo. | Szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

.....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

Zadanie nr 4 – Igły iniekcyjne, przyrządy do aspiracji z butelek

| Lp. | Nazwa, nr katalogowy | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła iniekcyjna, sterylna, jednorazowego użytku, typu Luer – Lock w rozmiarach: nr 0.5x25, nr 0.6x30, nr 0.7x40, nr 0.8x40, | Opak (1 opak = 100 szt.) | 8 290 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła iniekcyjna, sterylna, jednorazowego użytku, typu Luer – Lock, w rozmiarach: nr 1.1x40, nr 1.2x40 | Opak (1 opak = 100 szt.) | 8 712 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Przyrząd do aspiracji z butelek, z zatyczką, sterylny, jednorazowego użytku, typu Luer – Lock. | Opak (1 opak = 100 szt.) | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

.....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

Zadanie nr 5 – Igły do penów

| Lp. | Nazwa, nr katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igły do penów – sterylne 0,3 x 8 mm | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

.....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

Zadanie nr 6 – Igły do nakłuć lędźwiowych

| Lp. | Nazwa, nr katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła sterylna, jednorazowego użytku, do nakłuć lędźwiowych, w rozmiarach: nr 18Ga, nr 19Ga, 22 Ga (dł. 90mm +/- 10 mm). | Szt. | 2 400 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła sterylna, jednorazowego użytku do nakłuć lędźwiowych 22 Ga (dł. 38- 50 mm) | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

Igły opakowane w opakowania zapobiegające uszkodzeniom mechanicznym.

..... .........................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

Zadanie nr 7 – Igły do biopsji do pistoletu BARD

| Lp. | Nazwa, nr katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. Brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylna igła do biopsji tkanek miękkich 14G x 16cm do pistoletu Magnum Bard | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Sterylna igła do biopsji tkanek miękkich 18G x 30cm do pistoletu Magnum Bard | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

..............................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

Zadanie nr 8 – Igły do biopsji

| Lp. | Nazwa, nr katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. Brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła sterylna, jednorazowego użytku, do biopsji talerza biodrowego 11Gx100mm z osłoną ostrza igły. | Szt. | 240 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła sterylna, jednorazowego użytku, do punkcji mostka nr 16G x 10/75 i nr 16 x 10/50 z regulowanym ogranicznikiem głębokości. | Szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Igła sterylna, półautomatyczna, jednorazowego użytku, do biopsji tkanek miękkich 16G x 8 – 12 cm, pakowane oddzielnie, długość elementu tnącego 20 mm, z podziałką na igle co 1 cm. | Szt. | 240 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Igła sterylna, półautomatyczna, jednorazowego użytku, do biopsji tkanek miękkich 16G x 18 – 22 cm, pakowane oddzielnie, długość elementu tnącego 20 mm, z podziałką na igle co 1 cm. | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

..... .........................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

Zadanie 9 – Kaniule dożylne

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. Brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniula do żył obwodowych z portem bocznym (zaworem iniekcyjnym) do wstrzyknięć – sterylna, jednorazowego użytku, apirogenna, nietoksyczna, elastyczna, odporna na odkształcenia czy zagięcia – wykonana z poliuretanu, z dodatkowym wygodnym dostępem do portu bocznego łatwo domykającym się koreczkiem portu bocznego, ostro zakończoną igłą, gładka powierzchnia kaniuli, zaopatrzona w elastyczne skrzydełka mocujące, kontrastująca kaniula w RTG, końcówka Lock, koreczek Luer-Lock, oznaczenie kolorem kodowym, hypoalergiczna, w rozmiarach: nr 22G (0,7, 0,8 , 0,9), nr 20G (1,0 , 1,1), nr 18G (1,2, 1,3), nr 17G (1,4 , 1,5), nr 16G (1,7 , 1,8). | Szt. | 218 400 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Koreczki sterylne pasujące do końcówek Luer-Lock | Szt. | 120 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

.....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

Zadanie nr 10 – Kaniule dożylne dla noworodków

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniula dożylna dla wcześniaków i noworodków do wkłuć obwodowych w rozmiarach 26G x 19 mm oraz 24 G x 19 mm - bez portu bocznego zdejmowalny uchwyt ułatwiający wprowadzenie kaniuli do naczynia widoczna w USG wykonana z PTFE wielkość przepływu 13ml/min niealergizująca sterylna jednorazowego użytku | Szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

.....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

Zadanie nr 11 – Opaski do identyfikacji i zaciskacze do pępowiny

| Lp. | Nazwa, nr katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opaski do identyfikacji noworodków na zatrzask | Szt. | 9 600 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Opaski do identyfikacji dorosłych na zatrzask | Szt. | 32 500 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zaciskacz do pępowiny, sterylny, jednorazowego użytku. | Szt. | 3 600 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

.....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

Zadanie 12 – Kraniki

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kranik trójdrożny z poliwęglanu, sterylny, jednorazowego użytku z przezroczystą obudową, apirogenny i nietoksyczny ze stabilnym (nie ulegającym samoistnemu rozłączeniu) i szczelnym połączeniem kranik – zakończenie kaniuli o typie Luer-Lock.Odporny na ciśnienie minimum 4,5 bar, obrót kurka obrotowego o 360 O | Szt. | 24 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kranik trójdrożny z drenem (przedłużaczem 7cm) sterylny, apirogenny, nietoksyczny, z przezroczystą obudową, ze stabilnym (nie ulegającym samoistnemu rozłączeniu) i szczelnym połączeniem kranik-zakończenie kaniuli o typie Luer-Lock, odporny na ciśnienie minimum 4,5 bar, obrót kurka obrotowego o 360O | Szt. | 6 400 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

.....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

Zadanie nr 13 – Przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych i krwi

| Lp. | Nazwa, nr katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. Brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z odpowietrzaczem, sterylny, jednorazowego użytku, apirogenny, nietoksyczny. Opakowanie typu blister papierowo – foliowy. | Szt. | 500 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Przyrząd do przetaczania krwi, sterylny, jednorazowego użytku, apirogenny, nietoksyczny. Opakowanie typu blister papierowo – foliowy. | Szt. | 16 800 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

.....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

Zadanie nr 14 – Flocar

| Lp. | Nazwa, nr katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Flocar – przyrząd sterylny, jednorazowego użytku, do żywienia dojelitowego, wersja grawitacyjna, do opakowań miękkich typu Pack. | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 15 – Kaczki, miski nerkowate, baseny

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. Netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaczka sanitarna plastikowa męska z rączką | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Miska nerkowata mała plastikowa | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Miska nerkowata duża plastikowa | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Basen plastikowy z pokrywką | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 16 – Osłonki lateksowe

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Osłonki lateksowe, pudrowane na głowicę USG (prezerwatywy). | szt. | 10 400 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 17 – Żele do USG, defibrylatora

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Żel do USG 250 ml – zgodny z częstotliwością drgań występujących w różnych aparatach USG, całkowicie wodny roztwór, nieuszkadzający głowic i przetworników. Hypoalergiczny, bakteriostatyczny, niezawierający aldehydu mrówkowego. | Szt. | 4500 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Żel do defibrylatora 250ml – posiada wysokie przewodnictwo elektryczne i punktowe; odporny na wysychanie o neutralnym odczynie PH skóry. | Szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 18 – Żele do EEG, EMG

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Żel elektrodowy do EEG i EMG 250 g | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pasta przewodząca do elektrod miseczkowych, niewysychająca, zmywalna za pomocą wody do badania EMG min. 228 g | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Pasta klejąca, przewodząca do elektrod miseczkowych, niewysychająca na powietrzu, łatwo zmywalna min. 100 g | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Żel ścierny do przygotowania skóry do badania EEG, EMG min. 144 g | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 19 – Łopatki, kieliszki do leków, staza

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łopatka laryngologiczna, drewniana | Op. (1 op. = 100 szt.) | 1 500 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kieliszki do leków (plastikowe), niesterylne, z podziałką. | Szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Uciskowa staza/opaska uciskowa o dużej elastyczności i łatwym w obsłudze zaczepie. | Szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 20 - Zestawy do lewatywy

| Lp. | Nazwa, nr katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. Brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw jednorazowy do lewatywy o pojemności worka minimum 1500 ml. | Szt. | 6 800 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie 21 – Rękawice  nitrylowe

| Lp. | Nazwa, nr katalogowy | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, rolowany mankiet, teksturowane tylko na palcach, kolor niebieski, polimerowane od strony roboczej, chlorowane od strony wewnętrznej, długość minimum 240 mm, przebadane na przenikliwość substancji chemicznych potwierdzone badaniami od jednostki niezależnej od producenta. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz jako środek ochrony osobistej. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu XS, S, M, L | Op. (1 op. = 100 szt.) | 45 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie 22 – Rękawice foliowe

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. Netto | Stawka VAT | Cena jedn. Brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice foliowe, damskie, jednorazowego użytku, wykonane z polietylenu o szorstkiej, chropowatej powierzchni | Op. (1 op. = 100 szt.) | 7 600 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie 23 – Rękawice winylowe hypoalergiczne

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. Netto | Stawka VAT | Cena jedn. Brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice zabiegowe, bezpudrowe, hypoalergiczne winylowe, niesterylne, rolowany mankiet, odporne na rozerwanie, w rozmiarach: nr M, nr S. | Op. (1 op. = 100 szt.) | 480 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie 24 – Rękawice sekcyjne

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice sekcyjne, długi mankiet, przylegający do przedramienia, szorstka powierzchnia zewnętrzna w okolicy dłoni, nr 7,0 i nr 8,0. | Para | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie 25 – Rękawice chirurgiczne do chirurgii inwazyjnej

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. Brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, sterylne, bezpudrowe. Pakowane indywidualnie z oznaczeniem prawa lewa. Do stosowania w chirurgii inwazyjnej w rozmiarach: nr 6.0, nr 6.5, nr 7.0, nr 7.5, nr 8.0, nr 8.5. | Para | 96 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 26 – Zestaw do gimnastyki oddechowej

| Lp. | Nazwa, nr katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do gimnastyki oddechowej | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 27 – Przyrządy do tlenu, nebulizatory, maski

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przyrząd do podawania tlenu (wąsy), jednorazowego użytku, biologicznie czysty, długość drenu minimum 200 cm. | Szt. | 16 800 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Nebulizator lekowy z maską i drenem dla dorosłych jednorazowego użytku, biologicznie czysty, długość drenu minimum 200 cm. | Szt. | 320 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Maska do podawania tlenu z drenem i łącznikiem dla dorosłych, jednorazowego użytku, biologicznie czysta, długość drenu minimum 210 cm. | Szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Maska tracheostomijna do podawania tlenu z drenem i łącznikiem, jednorazowego użytku, biologicznie czysta, długość drenu minimum 210 cm, dla dorosłych | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 28 – Porty naczyniowe

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw portu naczyniowego do leczenia chemicznego pacjentów z chorobą nowotworową tzw. niskoprofilowy: tytanowa komora portu pokryta tworzywem sztucznym z tytanowym przewodem wyprowadzającym, dwa otwory w komorze portu do przyszycia w tkance podskórnej, wysokość komory 9,7 mm, zestaw do zakładania portu w technice Seldingera, cewnik silikonowy, 80 cm, z oznaczeniem jego długości o średnicy zewnętrznej 2,2 mm i średnicy wewnętrznej 1,1 mm, tunelizator tępy, igła Hubera i zestaw do przetoczeń z igły Hubera, paszport portu dla pacjenta w języku polskim. | Zestaw | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw portu naczyniowego do leczenia chemicznego pacjentów z chorobą nowotworową tzw. wysokoprofilowy: komora portu i przewód wyprowadzającym z tytanu, komora portu z dwoma otworami do przyszycia jej w tkance podskórnej, komora portu powleczona tworzywem sztucznym wysokość komory 12,5 mm, zestaw wprowadzający do zakładania portu z tunelizatorem tępym, cewnik o średnicy zewnętrznej 2,2 mm i średnicy wewnętrznej 1,1 mm z oznaczeniem jego długości do 80 cm, igła Hubera i zestaw do przetoczeń z igły Hubera, paszport portu dla pacjenta w języku polskim. | Zestaw | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 29 – Szczotki cytologiczne

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szczoteczka sterylna jednorazowego użycia, do pobierania wymazów cytologicznych z szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji. | Szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 30 – Wziernik ginekologiczny

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wziernik ginekologiczny typ Cusco, jednorazowy, jałowy, bez zaczepu. Pakowany pojedynczo w rozmiarach: mały, średni, duży. | Szt. | 26 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 31 –– Test ciążowy

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Test ciążowy kasetowy | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 32 –  Zestaw do strzykawki automatycznej Medrad

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do strzykawki automatycznej Medrad Spectris Solaris EP MR. W skład zestawu wchodzi: 2 jednorazowe wkłady do kontrastu o pojemności 65 ml i 115 ml, 2 ostrza typu spike, złącze niskociśnieniowe typu T z zaworkiem zwrotnym. | zestaw | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 33 – Wkłady i złącza do strzykawki NEMOTO

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wkład do strzykawki 200ml, przeźroczysty, pakowany oddzielnie z podziałką co 10 ml, sterylizowany w tlenku etylenu, kompatybilny do strzykawki DUAL SHOT NEMOTO. | Szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wkład do strzykawki 50ml/60ml, przeźroczysty, pakowany oddzielnie z podziałką co 10 ml, sterylizowany w tlenku etylenu, kompatybilny do strzykawki DUAL SHOT NEMOTO. | Szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Złącze do podawania kontrastu 1,5 m, kształt Y, jednorazowego użytku, sterylne, PSI min 300. Kompatybilne z wstrzykiwaczem automatycznym NEMOTO DUAL SHOT. | Szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Złącze do podawania kontrastu 20-35 cm z zaworem, sterylne, PSI min. 300. Kompatybilne z wstrzykiwaczem automatycznym NEMOTO DUAL SHOT. | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 34 – Stopery do uszu

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stopery do uszu dla dorosłych, jednorazowego użytku | Kpl. (1 kpl – 2 szt.) | 6 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 35 – Wkłady do strzykawki En Vision

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do strzykawki automatycznej En Vision Medrad (wkład do strzykawki automatycznej poj. 200 ml, złącze wysokociśnieniowe PSI min. 300, dren do nabierania kontrastu) | Zestaw | 8 600 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 36 – Pierścienie dotorebkowe

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pierścień dotorebkowy ACPi-11 rozmiar 11 mm do operacji zaćm powikłanych | szt. | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 37 – Nóż okulistyczny

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylny nóż z uchwytem/trzonkiem typu Crescent z ostrzem odgiętym, podwójnie ostrzonym (Bevel UP) rozmiar 2,5 -2,6 mm | szt. | 36 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 38 – Pierścienie dotęczówkowy

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pierścień dotęczówkowy okrągły PMMA (Pupil Dilator) z otworkami do lokalizowania pierścienia, o średnicy 7, 0 -7,5 mm i grubości brzegu 0,9 -1,0 mm. | szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 39 - Noże okulistyczne

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylny nóż, z uchwytem/trzonkiem, z prostym, skośno ściętym pod kątem 15 stopni ostrzem. | Szt. | 900 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Sterylny nóż, z uchwytem/trzonkiem, typu slit, z ostrzem odgiętym do cięcia w czystej rogówce o szerokości 2,6 mm. | Szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Sterylny nóż, z uchwytem/trzonkiem/, trapezoidalny z ostrzem odgiętym do cięcia w czystej rogówce, jednostronnie ostrzony (z powierzchnią antyodblaskową) o szerokości 1,6 mm – 1,8 mm. Ostrze posiada dwa znaczniki, jeden na szerokości 1,6 mm, drugi na szerokości 1,8 mm. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 40 – Cewnik Trokar

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent/ kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik Troakar jałowy, pakowany pojedynczo, sztywny, ostry, w rozmiarach: nr 20, nr 24, nr 28. | Szt. | 140 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

Opis przedmiotu zamówienia: Cewnik długości od 40 cm – 50 cm, z podziałką widoczną w promieniach RTG, skalowany w odstępach co najmniej 2 cm z trokarem trójgraniec, wykonany z tworzywa wysokiej jakości, o optymalnie dobranej twardości i grubości ścianki, nietoksyczny, sterylizowany w tlenku etylenu.

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 41 – Cewniki Thorax

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik Thorax jałowy w rozmiarach: nr 24, nr 26, nr 28, nr 30, nr 32, nr 34, nr 36. | Szt. | 360 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

Opis przedmiotu zamówienia:  wykonany z tworzywa wysokiej jakości, o optymalnie dobranej twardości i grubości ścianki, z kontrastem widocznym w promieniach RTG, długości od 40cm do 60cm, sterylizowany w tlenku etylenu.

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 42 – Rurka sigmoidoskopowa

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rurka sigmoidoskopowa: średnica 20 mm, jednorazowego użytku. | Szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 43 – Sondy Sengstakena

| Lp. | Nazwa, nr katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sonda Sengstakena - trójkanałowa, jałowa nr 18. | Szt. | 16 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 44  – Worki stomijne

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Worki stomijne, jednoczęściowe, przezroczyste, z filtrem, zamknięte. Część przylepca z podziałką umożliwiającą dokładne określenie wycięcia w zależności od wielkości stomii. | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Worki stomijne, jednoczęściowe, przezroczyste, z filtrem, otwarte. Część przylepca z podziałką umożliwiającą dokładne określenie wycięcia w zależności od wielkości stomii. | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 45 – Cewnik Foleya silikonowy

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik Foleya wykonany ze 100% silikonu, dwudrożny, pojemność balona 8-10 ml, sterylny. Rozmiary 14,16,18,20 | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 46 – Zestawy do drenażu przezskórnego

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do drenażu przezskórnego, jednostopniowy kateter PIGTAIL, igła dwuczęściowa, opaska zaciskowa, kołnierz. Pakowany razem, sterylizowany w tlenku etylenu, w rozmiarach: nr 9F, nr 12F | Szt. | 240 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 47 – Zestawy do punkcji jamy opłucnej

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do punkcji jamy opłucnej: zestaw jałowy, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. | Szt. | 750 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 48 – Igła do lokalizacji, oznakowania miejsca guza

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła do lokalizacji, oznakowania miejsca guza z podwójnym haczykiem, długość 11 cm i 15 cm, średnica 0,9mm (20G), sterylizowana w tlenku etylenu, pakowana pojedynczo. | szt. | 240 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 49  – Cewniki Dufoura

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik Dufoura, jałowy, pakowny podwójnie (folia, papier), w rozmiarach: Ch18, Ch20. | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

Opis przedmiotu zamówienia: dwudrożny cewnik, zakończenie zgięte, skośnie ścięte, atraumatyczne, o pojemności balona od 50 ml, wykonany z półtwardego lateksu, sterylizowany w tlenku etylenu.

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 50 – Cewnik Foley’a

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik Foley lateksowy silikonowany, sterylny, jednorazowego użytku, pojemność balona od 3 – 5 ml, pakowny podwójnie (folia, papier), w rozmiarach: nr 8, nr 10. | Szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik Foley lateksowy silikonowany, sterylny, jednorazowego użytku, pojemność balona od 5 – 15 ml, pakowny podwójnie (folia, papier), w rozmiarach: nr 12, nr 14, nr 16, nr 18, nr 20, nr 22, nr 24, nr 26. | Szt. | 30 520 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zatyczka sterylna, jednorazowego użytku do cewników o budowie schodkowej, pakowana pojedynczo. | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Cewnik Foley, lateksowy, silikonowany, sterylny, jednorazowego użytku, z balonem o pojemności od 30ml do 50 ml, pakowny podwójnie (folia, papier), w rozmiarach: nr 16, nr 18, nr 20. | Szt. | 1 320 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 51 – Cewniki Nelaton, Tiemann, Couvelair’a

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik jałowy Nelaton w rozmiarach: nr 8, nr 10, nr 12, nr 14, nr 16, nr 18. | Szt. | 7 160 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik urologiczny jałowy Tiemann w rozmiarach: nr 8, nr 10, nr 12, nr 14, nr 16. | Szt. | 7 00 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewnik jałowy Couvelaire, w rozmiarach: nr 12, nr 14, nr 16, nr 18. | Szt. | 1 080 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

Opis przedmiotu zamówienia: wykonany z tworzywa PCV medycznego, wysokiej jakości, długość co najmniej 40cm, zakończenia kolorowe 
w zależności od rozmiaru cewnika, sterylizowany w tlenku etylenu.

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 52 – Pojemniki i worki na mocz

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pojemnik na mocz z zaworem odpływu moczu z drenem o długości co najmniej 90 cm, posiadającym końcówkę stożkową z zastawką antyrefluksową. | Szt. | 38 400 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pojemnik na mocz z zaworem odpływu moczu z drenem o długości co najmniej 90 cm, posiadającym końcówkę stożkową z zastawką antyrefluksową, sterylny. | Szt. | 2 400 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Pojemnik na mocz z krótkim odprowadzeniem z zaworem odpływu moczu z drenem o długości co najmniej 50 cm, maksymalnie 60 cm, posiadającym końcówkę stożkową z zastawką antyrefluksową, sterylny. | Szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Woreczki do pobierania moczu u noworodków jednorazowego użytku dla dziewcząt. | Szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Woreczki do pobierania moczu u noworodków jednorazowego użytku dla chłopców. | Szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

#### Zadanie nr 53 – Zestaw do pomiaru diurezy

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do pomiaru diurezy godzinowej w systemie zamkniętym sterylny, pakowany pojedynczo.. Skład zestawu: - skalowana komora pomiarowa o poj. min.500 ml - worek zbiorczy o poj. min. 2000 ml - 2 filtry hydrofobowe -w worku i komorze - 2 zawory antyzwrotne - w worku i łączniku drenu - zawór spustowy posiadający dwuświatłowy dren antyzłamaniowy o dł. min. 120 cm - klamra zaciskowa - bezigłowy port do pobierania próbek moczu - elastyczne pasy mocujące | Szt. | 1 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

Opis przedmiotu zamówienia: wykonany z silikonu, jednoczęściowy, z powierzchnią przylepną, hypoalergiczny, sterylny.

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 54 – Cewnik zewnętrzny dla mężczyzn

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik zewnętrzny dla mężczyzn w rozmiarach: 29 mm, 32 mm. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

Opis przedmiotu zamówienia: wykonany z silikonu, jednoczęściowy, z powierzchnią przylepną, hypoalergiczny, sterylny.

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 55 – Zestawy do szynowania, nefrostomia

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do szynowania wew. moczowodów Pigtail w rozmiarach: nr 5F/24/2, nr 6F/24/2 | Szt. | 620 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do szynowania wew. moczowodów Pigtail w rozmiarach: nr 5F/26/2, nr 6F/26/2 | Szt. | 620 |  |  |  |  |  |  |
| Opis przedmiotu zamówienia: jałowy z prowadnikiem długości co najmniej 90 cm, Pigtail podwójnie wygięty z zaciskaczem i popychaczem. Wszystkie elementy pakowane razem i sterylizowane w tlenku etylenu. Czas utrzymania cewnika Pigtail ma wynosić minimum 90 dni. |
| 3. | Zestaw do nefrostomii Nr 9 F, 12F, 14F zawierający cewnik typu Pigtail, prowadnicę i igłę punkcyjną (prowadnica ze zmiękczonym końcem), dilatator z rozrywaną koszulką, kołnierz mocujący, strzykawkę 10 ml i skalpel. Czas utrzymania cewnika Pigtail ma wynosić minimum 90 dni. Wszystkie elementy pakowane razem. Sterylizowany w tlenku etylenu. | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw do cystostomii Nr 9F, 12F, 14F zawierający cewnik Pigtail i igłę rozrywalną, kołnierz mocujący, strzykawkę 10 ml i skalpel. Czas utrzymania cewnika Pigtail ma wynosić minimum 90 dni. Wszystkie elementy pakowane razem. Sterylizowany w tlenku etylenu. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 56 – Katetery moczowodowe

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kateter moczowodowy typ Nelaton z metalowym mandrynem, jałowy, w rozmiarach: nr 4F, nr 5F, nr 6F | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kateter moczowodowy typu Couvelaire z metalowym mandrynem, jałowy, w rozmiarach: nr 3F, nr 4F, nr 5F, nr 6F. | Szt. | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kateter moczowodowy typu Tiemann z zagiętą końcówką z metalowym mandrynem, jałowy, w rozmiarach: nr 4F, 5F, nr 6F. | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kateter moczowodowy typ Oliwka 3F z metalowym mandrynem, jałowy w rozmiarach: nr 3F, nr 4F, nr 5F, nr 6F | Szt. | 70 |  |  |  |  |  |  |
| Opis przedmiotu zamówienia: Kateter moczowodowy wykonany z miękkiej masy plastycznej ze znacznikiem widocznym w promieniach RTG, posiadający centymetrową podziałkę, o długości 70 cm, 80 cm i 110 cm, z metalowym mandrynem, posiadający końcówkę umożliwiającą połączenie ze strzykawką LUEAR, sterylizowany w tlenku etylenu. |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

.Zadanie nr 57 – Cewniki do odsysania z górnych dróg oddechowych, cewniki do karmienia

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z zaokrągloną końcówką wykonany z PCV medycznego, z otworem centralnym i minimum dwoma bocznymi; kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika jałowy, jednorazowego użytku, w rozmiarach: nr 6, nr 8, nr 10, nr 12, nr 14, nr 16, nr 18, nr 20. | Szt. | 124 320 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik do karmienia wykonany z PCV medycznego, ze znacznikiem głębokości, konektor typu Luer z zatyczką, jałowy, jednorazowego użytku, w rozmiarach: nr 6, nr 8. | Szt. | 2 880 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 58 – Kaniula do zakładania linii tętniczej

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniula do zakładania linii tętniczej 20G/ 1,10 mm x 45 mm: wyposażona w zawór odcinający, ze skrzydełkami, przylegającymi do linii ciała, sterylna jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo. | Szt. | 2 400 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 59 – Łącznik martwa przestrzeń

| Lp. | Nazwa/ nr katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łącznik karbowany martwa przestrzeń zespolony z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym: z portem do odsysania, jednorazowego użytku, długość minimalna 13 cm + łącznik kątowy, sterylne. | Szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 60 – Przedłużacze do pomp infuzyjnych

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych: sterylny, jednorazowego użytku, przezroczysty długość min. 150 cm. | Szt. | 43 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Przedłużacz do pompy infuzyjnej: sterylny, jednorazowego użytku, kolor czarny lub bursztynowy, długość min. 150 cm. | Szt. | 1 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 61 – Przyrząd do pomiaru OCŻ

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przyrząd do pomiaru OCŻ – sterylny, składający się z: zestawu drenów, kranika trójdrożnego, odpowietrznika z filtrem bakteryjnym na końcu drenu do skali, koniec drenu do pacjenta zakończony końcówką Luer- Lock, trzeci koniec drenu wyposażony w zacisk rolkowy, komorę kroplową, kolec komory kroplowej, odpowietrznik zaopatrzony w filtr bakteryjny zamykany klapką. | szt. | 1 600 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 62 – Przyrządy do przetaczania płynów do pomp Infusomat

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przyrząd do przetaczania płynów do pomp Infusomat: ostry koniec, łatwy do wprowadzenia do pojemnika, odpowietrznik zaopatrzony w filtr bakteryjny, ergonomiczna komora kroplowa, wykonana z przezroczystego materiału zacisk rolkowy, dren zakończony końcówką Luer – Lock. | Szt. | 2 400 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 63 – System Rampa

| Lp. | Nazwa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rampa z 5 portami bezigłowymi i 4 kranikami trwale zintegrowanymi na płytce sterylna, pakowana pojedynczo, ilość aktywacji min 500 nie dłużej niż 7 dni, przystosowana do kontaktu z krwią, lipidami, szybkość przepływu minimum 160 ml/min, możliwość dezynfekcji preparatami na bazie alkoholu, | szt. | 1 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 64 – Rurki tracheostomijne z podwójnym mankietem

| Lp. | Nazwa / nr katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rurka tracheostomijna z podwójnym mankietem niskociśnieniowym: wykonana z PCV silikonowanego, z dwoma balonikami kontrolnymi zakończonymi zaworami o typie wentyla odzwierciedlającym stan mankietu uszczelniającego, baloniki kontrolne wyraźnie wskazujące na stan wypełnienia mankietu (płaskie przed wypełnieniem) z samouszczelniającymi się zaworami z kapturkiem, posiadające oznaczenia rozmiaru rurki, rodzaju i średnicy mankietu, posiada tasiemkę do mocowania rurki rurka tracheostomijna widoczna w promieniach Rtg, sterylna, pakowana pojedynczo, jednorazowego użytku, w rozmiarach: nr 7.0, nr 8.0, nr 9.0. | szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 65 – Rurki tracheostomijne o regulowanym położeniu

| Lp. | Nazwa/ nr katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rurki tracheostomijne z uchwytem o regulowanym położeniu: z mankietem niskociśnieniowym, wykonana z PCV silikonowanego, z balonikiem kontrolnym zakończonymi zaworami o typie wentyla odzwierciedlającym stan wypełnienia mankietu uszczelniającego, balonik kontrolny wyraźnie wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem) z samouszczelniającym się zaworem z kapturkiem, posiadający oznaczenia rozmiaru rurki, rodzaju i średnicy mankietu, rurka tracheostomijna widoczna w promieniach Rtg, sterylna, pakowana pojedynczo, jednorazowego użytku w rozmiarach: nr 7, nr 8, nr 9. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

.

Zadanie nr 66 – Rurki tracheostomijne

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym nr 6: wykonana z PCV silikonowanego z balonikiem kontrolnym zakończonymi zaworami o typie wentyla odzwierciedlającym stan wypełnienia mankietu uszczelniającego balonik kontrolny wyraźnie wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem) z samouszczelniającym się zaworem z kapturkiem, posiadający oznaczenia rozmiaru rurki, rodzaju i średnicy mankietu, rurka tracheostomijna widoczna w promieniach Rtg, posiada tasiemkę do mocowania sterylna, pakowana pojedynczo, jednorazowego użytku, w rozmiarach: nr 6, nr 7, nr 7.5, nr 8, nr 8.5, nr 9 | szt. | 900 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rurek tracheostomijnych z systemem Lanz’a.

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 67 – Rurki ustno - gardłowe

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rurka ustno - gardłowa nr 2, minimum 90 mm, sterylna, jednorazowego użytku, typu Gudel. | Szt. | 240 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rurka ustno - gardłowa nr 3, minimum 100 mm, sterylna, jednorazowego użytku, typu Gudel. | Szt. | 240 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 68 – Zestawy do tracheostomii przezskórnej

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do tracheostomii przezskórnej nr 7, 8, 9 oparty na użyciu peana i prowadnicy zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 69 – Rurka intubacyjna z mankietem i portem do odsysania

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rurka intubacyjna z mankietem i portem do odsysania w rozmiarach: nr 7, nr 8, nr 9: wyposażone w system drenażu przestrzeni podgłośniowej, mankiet w kształcie stożka, zwężający się ku dołowi, znacznik RTG, do przedłużonej intubacji, sterylna. | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 70 – Zestaw do odsysania z drzewa oskrzelowego

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zamknięty zestaw do odsysania wydzieliny z drzewa oskrzelowego dla dorosłych do rurki intubacyjnej o długości cewnika min. 50 cm - Sterylny - Pakowany pojedynczo - Możliwość stosowania przez minimum 48 godzin. - Rozmiar 14, 16 | Zestaw | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zamknięty zestaw do odsysania z drzewa oskrzelowego dla dorosłych do rurki tracheotomijnej o długości cewnika min. 30cm - sterylny - pakowany pojedynczo - jednorazowego użytku przez minimum 48 godzin - Rozmiar 14,16 | Zestaw | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 71 -  Mikrospąg do  osuszania pola operacyjnego

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mikrospąg trójkątny z uchwytem do osuszania pola operacyjnego | Szt. | 1 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Knot do odprowadzania nadmiaru płynu z pola operacyjnego o wymiarach 0,3-0,4 cm x 15-25 cm | Szt. | 480 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 72 - Zgłębniki

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zgłębnik żołądkowy z zatyczką; sterylny; jednorazowego użytku; wykonany z PCV medycznego ze znacznikiem głębokości; kolor konektora oznaczający kod średnicy; atraumatyczne zakończenie z otworami bocznymi; długość drenu minimum 100cm, w rozmiarach: nr 14, nr 16, nr 18. | Szt. | 9 600 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zgłębnik żołądkowy nr 26 z zatyczką; sterylny; jednorazowego użytku; wykonany z PCV medycznego ze znacznikiem głębokości; kolor konektora oznaczający kod średnicy; atraumatyczne zakończenie z otworami bocznymi; długość drenu minimum 100cm. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zgłębnik żołądkowy z zatyczką; sterylny; jednorazowego użytku; wykonany z PCV medycznego ze znacznikiem głębokości; kolor konektora oznaczający kod średnicy; atraumatyczne zakończenie z otworami bocznymi; długość drenu minimum 100cm, w rozmiarach: nr 32, nr 36. | Szt. | 700 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie 73 – Zestawy do kaniulacji dużych naczyń

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych, metodą Selingera, dwuświatłowy 6F, 7F, 8F dł. 16cm (+/- 1 cm), jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, sterylny nie zawierający lateksu (z dodatkowym niezintegrowanym łącznikiem Y z silikonową membraną uszczelniającą umożliwiającą bezpieczne, bezkrwawe wprowadzenie prowadnicy Seldingera bez konieczności rozłączania strzykawki) | Szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych, metodą Selingera, jednoświatłowy 5F dł. 16 cm (+/- 1 cm), jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, sterylny nie zawierający lateksu (z dodatkowym niezintegrowanym łącznikiem Y z silikonową membraną uszczelniającą umożliwiającą bezpieczne, bezkrwawe wprowadzenie prowadnicy Seldingera bez konieczności rozłączania strzykawki). | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 74 – Układy oddechowe

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Układy oddechowe jednorazowego użytku dla dorosłych do respiratora Engstrom, Bennet skład zestawu: 2 rury karbowane wykonane z PCV długości minim. 1,8 m, fi 22 mm z łącznikiem Y z kapturkiem zabezpieczającym, sterylny pakowany (papier folia) pojedynczo w jednym zestawie | zestaw | 1100 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Układy oddechowe jednorazowego użytku dla dzieci do respiratora Engstrom, Bennet skład zestawu: 2 rury karbowane wykonane z PCV długości minim.1,5 m, fi 15 mm z łącznikiem Y, sterylny, pakowany(papier folia) pojedynczo w jednym zestawie. | zestaw | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Układy oddechowe jednorazowego użytku dla dorosłych do respiratora Bear 1000 skład zestawu: 2 rury karbowane wykonane z PCV długości minimum 1,8 m, fi 22 mm; z łącznikiem Y, z drenem ciśnieniowym, z kapturkiem zabezpieczającym; sterylny; pakowany (papier folia) pojedynczo w jednym zestawie. | zestaw | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 75 – Filtry antybakteryjne

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Filtry przeciwbakteryjne oddechowe dla dorosłych z wymiennikiem ciepła i wilgoci, z portem bocznym, sterylne, skuteczność nawilżania min 33 mg/litr H2O/, minimalna objętość oddechowa 150 ml, pakowane pojedynczo, jednorazowego użytku. | Szt. | 35 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wymiennik ciepła i wilgoci, sztuczny nos (zamykany portem do odsysania, portem do tlenu) do rurki tracheotomijnej i do rurki intubacyjnej, jednorazowego użytku, sterylny, pakowany pojedynczo, skuteczność nawilżania min 25 mg/ litr H2O. | Szt. | 1 600 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 76 – Koce do podgrzewania pacjenta

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Koce do podgrzewania pacjenta jednorazowe niesterylne, kompatybilne z podgrzewaczem WARM TOUCH, bez elementów łączących (typu adapter). | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Koce do podgrzewania pacjenta jednorazowe sterylne, kompatybilne z podgrzewaczem WARM TOUCH, bez elementów łączących (typu adapter). | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 77 – Prowadnice intubacyjne wielorazowego użytku

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prowadnica intubacyjna wielorazowego użytku prosta, zagięta (do wyboru) średnica 10 Ch długość 70 cm przeznaczona do trudnych intubacji wykonana z plecionki pokrytej tworzywem nie zawierającym PCV (powłoka poślizgowa żywiczna) z instrukcją czyszczenia | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Prowadnica intubacyjna wielorazowego użytku prosta, zagięta (do wyboru) średnica 15 Ch dł. 70 cm przeznaczona do trudnych intubacji wykonana z plecionki pokrytej tworzywem nie zawierającym PCV (powłoka poślizgowa żywiczna) z instrukcją czyszczenia | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 78 – Rurki intubacyjne

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rurka intubacyjna bez mankietu niskociśnieniowego w rozmiarach: nr 2.0, nr 2.5, nr 3.0, nr 3.5, nr 4.0, nr 4.5. - z linią widoczną w Rtg na całej długości rurki - wykonana z termoplastycznego PCV silikonowanego - obecność na rurce znaczników położenia rurki w podziałce centymetrowej - rurka zaopatrzona w łącznik zgodny z innymi elementami układu oddechowego pacjenta. - sterylna, - jednorazowego użytku, - pakowana pojedynczo. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym w rozmiarach: nr 3.0, nr 3.5, nr 4.0, nr 4.5. - wykonane z termoplastycznego PCV zapewniającego dużą elastyczność i dopasowujące się do dróg oddechowych - silikonowane o zwiększonym poślizgu, gładkich ścianach ułatwiające intubację i odsysanie, minimalizujące zbieranie się wydzieliny na ściankach - mankiet niskociśnieniowy o delikatnych ścianach zapewniający szczelność i zmniejszający powstawanie odleżyn - balonik kontrolny wskazujący na stan napełnienie mankietu, znakowany z zaworem zwrotnym - otwór Marph'ego o zaokrąglonych krawędziach - czytelne oznaczenia rurek:podwójny znacznik głębokości, podziałka centymetrowa, znak skracania rurki - linia rtg na całej długości rurki - gładkie zakończenie rurki oraz gładkie połączenie mankietu z rurką - jałowe jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo - niezawierające lateksu | Szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym w rozmiarach: nr 5.0, nr 5.5, nr 6.0, nr 6.5, nr 7.0, nr 7.5, nr 8.0, nr 8.5, nr 9.0, nr 9.5, nr 10.0 - wykonane z termoplastycznego PCV zapewniającego dużą elastyczność i dopasowujące się do dróg oddechowych - silikonowane o zwiększonym poślizgu, gładkich ścianach ułatwiające intubację i odsysanie, minimalizujące zbieranie się wydzieliny na ściankach - mankiet niskociśnieniowy o delikatnych ścianach zapewniający szczelność i zmniejszający powstawanie odleżyn - balonik kontrolny wskazujący na stan napełnienie mankietu, znakowany z zaworem zwrotnym - otwór Marph'ego o zaokrąglonych krawędziach - czytelne oznaczenia rurek:podwójny znacznik głębokości, podziałka centymetrowa, znak skracania rurki - linia rtg na całej długości rurki - gładkie zakończenie rurki oraz gładkie połączenie mankietu z rurką - jałowe jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo - niezawierające lateks | Szt. | 12 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Prowadnica do rurek intubacyjnych od rozmiaru 7,0 jednorazowego użytku pokryta PCV do ukształtowania z drutem sterylna, pakowana pojedynczo. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 79 – Rurki intubacyjne zbrojone

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym zbrojone w rozmiarach: nr 5.5, nr 6.0, nr 6.5, nr 7.0, nr 7.5, nr 8.0, nr 8.5, nr 9.0. z PCV silikonowanego z mankietem niskociśnieniowym oznaczenia średnicy rurki i mankietu na baloniku kontrolnym jednorazowego użytku sterylna pakowana pojedynczo. | Szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 80  – Zestawy do znieczulania podpajęczynówkowego

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do znieczulania podpajęczynówkowego 27G/ minimum 90 mm Skład zestawu: Igła Pencil Point z prowadnica, cienkościenna o szybkim wypływie z przezroczystą, rowkowaną końcówką z dopasowaną prowadnicą, oznaczona kolorem dla identyfikacji rozmiaru; igła sródskórna 25G, igła podskórna 22G: dwie strzykawki. Sterylizowane w EO, pakowane pojedynczo. | Zestaw | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do znieczulania podpajęczynówkowego 26G/ minimum 80 mm Skład zestawu: Igła Pencil Point z prowadnicą, cienkościenna o szybkim wypływie z przezroczystą, rowkowaną końcówką z dopasowaną prowadnicą, oznaczona kolorem dla identyfikacji rozmiaru; igła sródskórna 25G, igła podskórna 22G: dwie strzykawki. Sterylizowane w EO, pakowane pojedynczo. | Zestaw | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 81 – Zestawy do znieczulania zewnątrzoponowego

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do znieczulania zewnątrzoponowego 18G/110 mm: Skład zestawu: Igła Tuohy, kodowana kolorem z dokładnie dopasowanym mandrynem z opcjonalnie zdejmowanymi skrzydełkami, cewnik z otworem końcowym, wykonanym z obojętnego chemicznie tworzywa medycznego, odporny na załamania, ze znacznikami długości, widoczny w promieniach RTG, filtr zewnątrzoponowy płaski 0,2 mikrona, skuteczny przez co najmniej 96 h, strzykawka niskooporowa z końcówką luer slip 10 ml, łącznik do cewnika, wykluczający przypadkowe rozłączenie, prowadnik, etykieta identyfikacyjna cewnik ZO, zatrzaskowy system mocowania cewnika do skóry pacjenta typu Lockit, sterylizowane w EO, pakowane pojedynczo. | Zestaw | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 82 – Przetworniki do pomiaru ciśnienia tętniczego metodą krwawą

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Długość linii płuczącej 120 + 30 cm (+/- 5 cm). Biureta wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzeniem – otwory boczne na szpikulcu, częstotliwość własna samego przetwornika ≥200 Hz. Dwa kraniki trójdrożne. Błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1, 5%. Odpowiednie oznaczenie drenów, bądź zestaw wyposażony w kolorowe koreczki, do precyzyjnego oznakowania linii. System przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za wypustek. Połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne). Przetwornik zawierający osobny port do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem (kabel sygnałowy) monitor. Przetwornik jednorazowego użytku, do współpracy z posiadanym kablem typu Edwards. | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 83 – Cewnik Pezzera

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik jałowy Pezzera nr 20, nr 28 | Szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

Opis przedmiotu zamówienia: wykonany z miękkiego lateksu, długości od 30 cm do 40 cm, sterylizowany w tlenku etylenu.

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 84 – Cewniki Foghartego

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik jałowy Foghartego w rozmiarach: nr 3/80, nr 4/80, nr 5/80, nr 6/80, nr 8/80. | Szt. | 720 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

Opis przedmiotu zamówienia: cewnik jednokanałowy posiadający wytrzymały ciśnieniowo balon dla uzyskania skutecznego efektu. Znakowany międzynarodowym kodem kolorów.

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 85 – Dreny  brzuszne

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dren brzuszny nr 24 sterylny | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| Opis przedmiotu zamówienia: dren prosty bez otworów, wykonany z silikonowego tworzywa o optymalnie dobranej sprężystości i giętkości posiadający znacznik promieni Rtg, długość od 30 cm do 50 cm, sterylizowany w tlenku etylenu. |
| 2. | Dren brzuszny sterylny, nr 28, nr 30 | Szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| Opis przedmiotu zamówienia: dren prosty z otworami, wykonany z silikonowego tworzywa o optymalnie dobranej sprężystości i giętkości posiadający znacznik promieni Rtg, długość od 30 cm do 50 cm, sterylizowany w tlenku etylenu. |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 86 – Dreny do odsysania z pola

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dren do odsysania z pola operacyjnego o długości co najmniej 200cm sterylny bez końcówki, wykonany z tworzywa o optymalnie dobranej sprężystości i giętkości. Wymagana średnica 8 mm (ch23\24), podwójnie pakowany. Zakończenie lejek – lejek z możliwością docięcia w wyznaczonych miejscach łącznika i dopasowania do każdego typu ssaka. | Szt. | 4 800 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Dren do odsysania z pola operacyjnego o długości 200 -220 cm sterylny z końcówką typ Yankauer bez kontroli ssania wykonany z tworzywa o optymalnie dobranej sprężystości i giętkości, o średnicy 8mm, (ch 23\24) zakończenie lejek – lejek z możliwością docięcia w wyznaczonych miejscach łącznika i dopasowania do każdego typu ssaka podwójnie pakowany. | szt. | 7 200 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Dren do odsysania z pola operacyjnego o długości 300 -320 cm sterylny z końcówką typ Yankauer bez kontroli ssania wykonany z tworzywa o optymalnie dobranej sprężystości i giętkości, o średnicy 8mm, (ch 23\24) zakończenie lejek – lejek z możliwością docięcia w wyznaczonych miejscach łącznika i dopasowania do każdego typu ssaka podwójnie pakowany. | szt. | 2 400 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Łącznik schodkowy 5-cio stopniowy, o średnicy zew. od 5.0 do 12,0 mm +/- 1 mm | Szt. | 2 400 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Dren medyczny z PCV średnica wew. 8 – 8,5 mm | Mb | 10 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 87 - Mieszek do samoczynnego odsysania

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Harmonijkowy mieszek do niskociśnieniowego drenażu ran chirurgicznych, dopuszczalna pojemność (250 ml, 300 ml) sterylizowany w tlenku etylenu, opakowanie typ blister. | Szt. | 4 800 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 88 – Klipsy naczyniowe do klipsownicy Johnson

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klipsy naczyniowe tytanowe jałowe Large (400) do zakładania klipsownicą Johnson. W opakowaniu 108 szt. | Opak. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 89 – Klipsy naczyniowe do klipsownicy Aesculap

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylne klipsy laparoskopowe tytanowe M/L pyszczki ząbkowane piramidkowo, kompatybilne z posiadaną klipsownicą PL 503R. W opakowaniu 120 sztuk. | Opak. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 90 – Klipsy naczyniowe do klipsownicy Beryl

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Klipsy naczyniowe Tytanowe jałowe Medium/Large do zakładania klipsownicą Beryl. W opakowaniu 120 sztuk. | Opak | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 91 – Igły  Veressa

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła insuflacyjna Veressa. Sterylna igła do insuflacji o długości 120 mm, pakowana pojedynczo. | szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie 92 – Noże typu skalpel

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylne ostrze chirurgiczne typu skalpel do trzonków w rozmiarach: nr 10, nr 11, nr 15, nr 20, nr 21, nr 22, nr 23. | Opak | 960 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

Opis przedmiotu zamówienia : Ostrza chirurgiczne wykonane ze stali węglowej na pojedynczym ostrzu  wygrawerowana nazwa producenta oraz rozmiar ostrza. Pakowane pojedynczo w saszetkę aluminiową z nadrukowanym kształtem oraz rozmiarem ostrza w skali  1:1 . Sterylizowane radiacyjnie. Pakowane a' 100 sztuk z nadrukiem w języku polskim.

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 93 – Szczotki chirurgiczne

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szczotki chirurgiczne jednorazowe sterylne, nie nasączone środkiem dezynfekcyjnym, z pilniczkiem. | Szt. | 7 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie 94 – Rękawice chirurgiczne bezpudrowe, bezlateksowe

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice chirurgiczne, sterylne, bezpudrowe, bezlateksowe w rozmiarach: nr 6.5, nr 7.0, nr 7.5, nr 8.0. | Para | 57 600 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

Opis przedmiotu zamówienia: Rękawice chirurgiczne, sterylne, bezpudrowe, bezlateksowe, do stosowania w chirurgii inwazyjnej, z obrzeżami zrolowanymi, posiadające anatomiczny kształt. Wytrzymałe na rozerwanie, pakowane w opakowanie z wyraźnym oznaczeniem L- lewa, R- prawa.

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 95 – Elektrody jednorazowe

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowy uchwyt monopolarny z elektrodą szkatułkową i przyciskami cięcie/koagulacja z kablem o długości min 4m, kompatybilny z aparatami ERBE ICC/VIO | szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowa elektroda neutralna, dzielona z pierścieniem ekwipotencjalnym. | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 96 – Mankiety i pokrowce jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylna osłona foliowa na przewody złożona teleskopowo z taśmami do mocowania o długości min. 200 cm. | szt. | 4 320 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Sterylna foliowa osłona na mikroskop operacyjny o średnicy obiektywu co najmniej 65 mm | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Foliowa sterylna osłona z gumką na całym obwodzie na promiennik stetoskopu o średnicy koła 50 cm | szt. | 240 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Foliowa sterylna osłona z gumką na całym obwodzie na odbiornik stetoskopu o średnicy koła 80 cm. | szt. | 240 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 97 – Fartuchy, czepki, maski

| Lp | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy czepek chirurgiczny wykonany z cienkiej przewiewnej włókniny polipropylenowej z wszytą w przodzie czapki włókniną wchłaniającą pot z czoła podczas operacji. Rozmiar L, XL | Szt | 6 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowy czepek okrągły wykonany z cienkiej przewiewnej włókniny polipropylenowej z wszytą gumką w całym obwodzie, nie pyląca i hypoalergiczna włóknina antyelektrostatyczna. Materiał jest przepuszczalny dla pary wodnej. W rozmiarze L, XL. | Szt | 60 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Maska chirurgiczna min. 3-warstwowa, pełnobarierowa, zawiązywana na troki, posiadająca sztywnik ułatwiający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy. Pakowana w kartonach. | Szt | 96 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowy fartuch do ochrony osobistej wykonany z włókniny polipropylenowej, posiadający wiązanie w pasie oraz przy szyi | szt | 30 000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Fartuch foliowy /w dowolnym kolorze/ | szt | 51 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  |  |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 98 – Introducery

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | I ntroducer 8F z zastawką hemostatyczną i portem bocznym, prowadnik typu J oraz igła prosta | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 99 – Rury karbowane do aparatów do znieczulania

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rury karbowane, jednorazowego użytku, do aparatów do znieczulania, średnica wewnętrzna łącznika niekarbowanego 22 mm | m | 4 800 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 100 – Drenaż jamy opłucnej

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Drenaż jamy opłucnej jednorazowego użytku - pakowany sterylnie, 3 –komorowy - komora kolekcyjna min. 2500 ml, - precyzyjna podziałka w zakresie małych objętości, - wydzielona i wyskalowana zastawka podwodna z zastawką zabezpieczającą przed utratą, - uszczelnienie podwodne w przypadku wysokiego ujemnego ciśnienia w jamie opłucnej, - mechaniczna zastawka zabezpieczająca przed wzrostami ciśnienia w kierunku dodatnim, - wodna komora regulacji ciśnienia, - półprzezroczysty, elastyczny dren, - zestaw przystosowany do zawieszenia na łóżku i postawienia na podłodze, - port dostępowy, umożliwiający łatwe i aseptyczne pobranie treści nawet przy małej ilości; - port dostępowy do zastawki wodnej umożliwiający łatwą korektę poziomu płynu; - port dostępowy do wodnej komory regulacji podciśnienia; - zawiera barwnik umożliwiający łatwy odczyt poziomu płynów. | Szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 101 – Paski do oznaczania cukru z aparatami

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paski do oznaczania cukru we krwi - 50 szt. w opakowaniu wraz z aparatami pomiarowymi oraz testami kontrolnymi. | opak. kpl. | 5 200 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 102 – Zgłębnik żołądkowy, silikonowy

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zgłębnik żołądkowy, wykonany ze 100% silikonu - dł. min.100cm rozmiar 14, 16 | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 103 – Akcesoria do pomiaru rzutu serca metodą PICCO

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | cewnik do termodylucji 4F | szt | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | cewnik do termodylucji 5F | szt | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | sensor temperatury injectatu | szt | 78 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

Jednorazowe, wymienne elementy zestawu do ciągłego pomiaru rzutu serca metodą PICCO, kompatybilne z kardiomonitorami Phillips HP 70, HP 30. Cewniki powinny posiadać prowadnicę wykonaną z nitinolu.

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 104  – 24 – godzinne zestawy z odsysaniem do pielęgnacji jamy ustnej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 24 – godzinne zestawy z odsysaniem do pielęgnacji jamy ustnej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie Skład zestawu: Szczoteczka do zębów z odsysaniem, pokryta dwuwęglanem sodu, Gąbka z odsysaniem, pokryta dwuwęglanem sodu, Bezalkoholowy płyn do płukania jamy ustnej | kpl | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 105 – Dreny ciśnieniowe

| Lp. | Nazwa, nr katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dreny ciśnieniowe, grubościenne do zestawów monitorujących, tętnicze końcówka męska/ żeńska, długość 140 - 160 cm | szt | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 106 – Ostrza wymienne do piły chirurgicznej

| Lp. | Nazwa, nr katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ostrza wymienne, jednorazowe, jałowe, do współpracy z piłą chirurgiczną do cięcia mostka typ EHD Sternum Saw 296-97 | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie 107 – Dreny do klatki piersiowej

| Lp. | Nazwa, nr katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dreny do klatki piersiowej proste i wygięte. Dren do klatki piersiowej prosty oraz wygięty, jałowy długość min. 50cm, zawierający linie o dobrej widoczności w promieniach RTG, plastyczny, zawiera min. 6 otworów przeciwległych zapewniających optymalną ewakuację wydzieliny, ścięty pod skosem do łatwego i szczelnego montażu z konektorem 3/8 cala, dostępny w rozmiarach 36, 32 | Szt. | 1 600 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 108 – Łącznik bezigłowy

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zamknięty; bezigłowy system dostępu naczyniowego, przystosowany do podawania żywienia pozajelitowego, - z możliwością stosowania przez 7 dni, - sterylny, - pakowany pojedynczo, - przystosowany do podłączenia z końcówkami luer – lock i luer – slip, - możliwość dezynfekcji preparatami na bazie alkoholu | szt. | 1 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 109 – Rurka intubacyjna do mikrochirurgii

| Lp. | Nazwa, nr katalogowy | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rurka intubacyjna do zabiegów mikrochirurgii krtani, ustno-nosowa, ze zwiększoną długością rurki, wysoko objętościowy mankiet niskociśnieniowy, typ Murphy, linia rtg na całej długości rurki, jałowa, jednorazowego użytku, rozmiary: 6,0 | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 110 – Rurka intubacyjna polarna

| Lp. | Nazwa, nr katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rurka intubacyjna do zabiegów w obrębie głowy, profilowana Polarna-Północna, wykonana z miękkiego elastycznego materiału, nosowa, z mankietem niskociśnieniowym, typ Murphy, linia rtg na całej długości rurki, jałowa, jednorazowego użytku, rozmiary: 6,0 ; 7,0 | szt. | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie 111 – Marker skórny

| Lp. | Nazwa, nr katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Marker skórny sterylny z linijką | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Marker skórny niesterylny bez linijki | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

Opis przedmiotu zamówienia1: marker stosowany we wszystkich obszarach chirurgicznych nie zawierający metali ciężkich oraz lateksu, nietoksyczny nieplamiący szybko schnący, doskonała widoczność na wszystkich kolorach skóry, odporny na środki dezynfekujące, uniwersalna końcówka pozwala oznaczać szerokość 0,2 do 2 mm.

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie 112 – Klipsy naczyniowe, polimerowe do klipsownicy BERYL

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Klipsy naczyniowe, polimerowe, jałowe rozmiar XL do zakładania klipsownicą BERYL sterylizowane w tlenku etylenu, opakowanie a'120 sztuk | Opak. | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie 113 – Rękawice diagnostyczne lateksowe

| Lp. | Nazwa, nr katalogowy | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice diagnostyczne lateksowe, pudrowane, teksturowane w kolorze naturalnego lateksu w rozmiarach XS, S, M, L pakowane a' 100 sztuk | Opak. | 5 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 114 – Rurka intubacyjna do zabiegów z użyciem lasera

| Lp. | Nazwa, nr katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rurka intubacyjna z balonem zabezpieczona folią aluminiową do zabiegów laryngologicznych z użyciem lasera, jednorazowego użytku, rozmiary: 6,0 ; 7,0 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie 115 – Klipsy naczyniowe do klipsownicy Beryl

| Lp. | Nazwa, nr katalogowy | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Klipsy naczyniowe tytanowe do zakładania klipsownicą Beryl w rozmiarze Large (400) sterylizowane w tlenku etylenu, pakowane po 120 szt. | Opak. | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie 116 – Rękawice syntetyczne

| Lp. | Nazwa, nr katalogowy | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice ProFeel DHD Synthetic Powder Free Non-Latex Surgical Gloves. Rękawice syntetyczne, bezpudrowe, chirurgiczne, antyalergiczne, bezlateksowe, beznitrylowe, neotrenowe. | Para | 2000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |