Załącznik nr 3 do SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy dot. warunków gwarancji

- Oświadczam , że oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i po uruchomieniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów

- Na oferowany przedmiot udzielam .......miesięcy pełnej gwarancji licząc od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego  ( min. wymagany przez Zamawiającego okres to 24 miesięcy).

W okresie gwarancji Wykonawca zapewni pełną bezpłatną obsługę serwisową oferowanego videogastroskopu oraz  bezpłatną naprawę wszystkich uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas eksploatacji bez względu na przyczynę powstania tych uszkodzeń, tj.

-wady materiałowe, konstrukcyjne i w wykonawstwie,

-wszelkie uszkodzenia eksploatacyjne,

-zalania i zawilgocenia endoskopów,

-zatkania i uszkodzenia mechaniczne kanałów endoskopu,

-inne usterki pojawiające się w czasie eksploatacji

- czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w okresie gwarancji nie dłużej niż 7 dni robocze liczony od podjęcia interwencji serwisowej, w przypadku przedłużającej się naprawy wstawienie endoskopu zastępczego.

- czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii nie dłużej niż 48 h w dni robocze

- graniczny czas naprawy po przekroczeniu którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji ..........................(max 14 dni roboczych)

- liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany na nowy element/podzespół/urządzenie .................................(max. ilość napraw dopuszczonych przez Zamawiającego – 3)

- siedziba autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski, upoważnionego do wykonywania działań serwisowych

adres..............................................................

.............................................................

.............................................................

3. Oświadczam, że w ramach oferowanej gwarancji będą wykonywane przeglądy zalecane przez producenta. Podać zalecaną częstość wykonywania przeglądów ............................ Wszystkie czynności związane z wykonaniem przeglądu odbywać się będą na koszt Wykonawcy.

4. Oświadczam , że wraz z dostawą dostarczę instrukcję obsługi w języku polskim zawierającą zapisy dotyczące bezpieczeństwa użytkownika i bezpieczeństwa pacjenta .

5. Oświadczam, że bezpośredni użytkownicy zostaną przeszkoleni w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia.

Miejscowość, data: ..........................................

.................................................

(podpisy osoby/ osób uprawnionych)

Videogastroskop HD – 1 szt.

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Videogastroskop wysokiej rozdzielczości Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2013 Producent Model Kraj pochodzenia | TAK |  |
|  | Przetwornik CCD w technologii HD | TAK |  |
|  | Średnica kanału biopsyjnego | 3,2 mm |  |
|  | Długość robocza | min. 1050 mm |  |
|  | Kanał płuczący Water Jet | TAK |  |
|  | Dowolna programowalność przycisków sterujących głowicy endoskopu | TAK |  |
|  | Kompatybilność z posiadanym przez Szpital procesorem i źródłem światła HD EPK-i produkcji Pentax - aktualizacja oprogramowania w procesorze HD EPK-i do najnowszej wersji | TAK |  |
|  | Przystosowanie aparatu do mycia i dezynfekcji w myjniach ETD-2 i ETD-3 prod. Olympus | TAK |  |