SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI

IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II

W ZAMOŚCIU

ul. ALEJE JANA PAWŁA II 10

22 – 400 ZAMOŚĆ

tel. (0-84) 677 – 33 – 33

fax (0-84) 638 – 66 – 69

strona internetowa www.szpital.zam.pl

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot.

Przetargu nieograniczonego

na dostawę odczynników dla Pracowni Bakteriologii  wraz z dzierżawą analizatora do posiewu krwi i analizatora do identyfikacji lekowrażliwości dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera:

- Formularz „Oferta wykonawcy”.

- Opis przedmiotu zamówienia wraz z instrukcją dla wykonawców.

- Wzory umów.

- Załącznik nr 1 - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. w związku z art. 44.

- Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

## Zamość, dnia   12  grudnia 2013r

Formularz

O F E R T A  W Y K O N A W C Y

na dostawę odczynników dla  Pracowni Bakteriologii wraz z dzierżawą analizatora do posiewu krwi i analizatora do identyfikacji lekowrażliwości  Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II.

Zadanie .......................

|  | Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki Im. Papieża Jana Pawła II Ul. Aleje Jana Pawła II 10 22 – 400 Zamość |
| --- | --- |

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na  dostawę odczynników dla Pracowni Bakteriologii wraz z dzierżawą analizatora do posiewu krwi i analizatora do identyfikacji lekowrażliwości Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

# Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia objętego zaproszeniem w zadaniu ..................... za cenę netto (bez podatku VAT)  .............................................................................................zł.

słownie....................................................................................................................................

............................................................................................................................................... zł.

plus kwota podatku VAT ....................................................................................................... zł.

słownie.....................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Ogółem cena z podatkiem VAT  ......................................................................................... zł.

słownie ....................................................................................................................................

...............................................................................................................................................zł

zgodnie z  przedstawioną ofertą cenową.

1. Oświadczamy, że oferowany termin płatności wynosi ............. dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Oświadczamy, że dostawy objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami (jeżeli nie należy wskazać część zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć innemu podmiotowi – w takim przypadku wykonawca jest zobowiązany do złożenia odrębnego oświadczenia) i nie będziemy ich powierzać innej osobie lub jednostce ani też przelewać na nią swych praw i wierzytelności wynikających z umowy.

5. Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy lub odmówimy podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, Zamawiający zatrzymuje wniesione przez nas wadium wraz z odsetkami.

6. Oferta składa się z następujących oświadczeń i informacji oraz są dołączone następujące dokumenty:

|  | ....................................................................... (data. Podpis i pieczęć osoby uprawnionej) |
| --- | --- |

Instrukcja dla wykonawców

- Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do Pracowni Bakteriologii wraz z dzierżawą analizatora do posiewu krwi i analizatora do identyfikacji lekowrażliwości   CPV 33.69.65.00-0, 38.43.40.00-6 Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Ofertę można składać na całość przedmiotu zamówienia lub na dane zadanie oddzielnie (oferta częściowa).

Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące zadania :

Zadanie 1

Podłoża do posiewu krwi z dzierżawą analizatora

| Podłoża do posiewu krwi z inhibitorem antybiotyków w warunkach beztlenowych | 3400 butelek/ testów |
| --- | --- |
| Podłoża do posiewu krwi z inhibitorem w warunkach tlenowych | 3900 butelek/ testów |
| Podłoża do posiewu krwi pediatryczne | 900 butelek/ testów |

Parametry techniczne aparatu do posiewu krwi

- aparat fabrycznie nowy rok prod. nie starszy niż rok 2013

- wprowadzanie danych do badania  czytnikiem kodów paskowych

- możliwość inkubacji min. 120 prób jednocześnie

- wykrywanie bakterii i grzybów z krwi i płynów ustrojowych

- hodowla bakterii i grzybów w tym samym podłożu

- komputer systemowy  wraz z oprogramowaniem wbudowany w aparat , z możliwością podglądu prób i tworzenia zestawień/ brak komputera zewnętrznego/

- hodowla i detekcja wzrostu drobnoustrojów w obrębie jednego aparatu

- możliwość dwukierunkowej komunikacji z systemem informatycznym w pracowni

- możliwość wizualnej oceny wzrostu  bakterii w podłożu / metoda kolorymetryczna/

- podłoża hodowlane są jednocześnie podłożami transportowymi

- specjalne podłoża mykologiczne nie są wymagane

- ekran dotykowy

- budowa – niezależne moduły inkubacyjne

- podłoża z inhibitorem wszystkich antybiotyków bez konieczności stosowania suplementów

- butelki wykonane z nietłukącego  materiału

- jednoznaczna wizualizacja zmiany zabarwienia sensora dla butelki preinkubowanej.

Zadanie 2

Podłoża gotowe na płytkach  :

1. Columbia agar + 5% krwi  - 9600 płytek

2. MacConkey agar z fioletem krystalicznym – 7500 płytek

3. Sabouraud dextrose agar z chloramfenikolem i gentamycyną – 6000 płytek

4. Mannitol salt agar – 300 płytek

5. Chocolate haemophilus agar/podłoże wybiórcze w kierunku Neisseria,Haemophilus – 120 płytek

6. Salmonella Shigella agar – 680 płytek

7. Chromagar candida do identyfikacji następujących gatunków drożdży : C.albicans , C. tropicalis , C.krusei . C.glabrata  - 300 płytek

8. Chromogenne dla Pseudomonas aeruginosa   do bezpośredniego posiewu i identyfikacji–  180 płytek

9. Chromogenne dla Enterobacteriacae wytwarzających karbapenemazy – wynik 18-24 h – 360 płytek

10. Hromogenne dla Enterobacteriacae wytwarzających OXA -48  – wynik 18-24 h – 360 płytek

11. Podłoża chromogenne do bezpośredniego posiewu oraz identyfikacji gronkowca MRSA/ w tym szczepów o heterogennej oporności/-płytka – 40 płytek

12. Podłoże chromogenne do oznaczania VRE – 280 płytek

13. Podłoże chromogenne do oznaczania ESBL – 60 płytek

14. Podłoże chromogenne Granada/columbia CNA + 5% krwi baraniej do wykrywania  Streptococcus agalactiae – 1600 płytek

15. Płytki do kontroli czystości powierzchni – 600 płytek

16. Podłoże chromogenne , dwudzielne zawierające podłoże – chromagar salmonella z haektoenem-680  płytek

17. Mueller- Hinton 2  - 10 000 płytek

18. Mueller-Hinton agar z 5% krwi końskej i 20 mg/L NAD (MH-F)- 440  płytek

19. Mueller – Hinton 2 + 5% krwi  baraniej – 200 płytek

Warunki jakie muszą spełniać podłoża :

- termin ważności podłoży z krwią   nie może być krótszy niż 4-5 tygodni od daty dostawy, podłoży VRE nie krótszy niż 4 tygodnie,  inne podłoża 5-8 tygodni;

- podłoża  muszą pochodzić od jednego producenta;

- płytki pakowane  po 10 lub 20  w folię oznakowaną nazwą podłoża ,numerem serii produkcji datą ważności , a następnie w pudełka kartonowe , podłoża :Columbia, Mac Conkey oraz Sabouraud mogą być dostarczone w opakowaniach zbiorczych po 100 szt. ;

- do każdej dostawy musi być dołączone  świadectwo kontroli jakości podłoża , które powinno  zawierać :

Nazwę podłoża

Nr serii

Skład/ może znajdować się na certyfikatach jakości lub w ulotkach odczynnikowych,pod warunkiem ,ze ulotki odczynnikowe będą dostarczane do każdej dostawy.

Termin ważności podłoża

Ogólną charakterystykę podłoża

Charakterystykę mikrobiologiczną podłoża

Żyzność podłoża / na jakich szczepach była sprawdzana /

Selektywność podłoża / na jakich szczepach była sprawdzana/

- dostawca zobowiązany jest dostarczyć do każdej dostawy płytek MUELLER- HINTON  oprócz certyfikatu ogólnego , również certyfikat kontroli jakości, gdzie aktywność bakteriologiczna podłożą będzie badana za pomocą szczepów:

ATCC 25923 - STAPHYLOCOCCUS AUREUS

ATCC 25922 – ESCHERICHIA COLI

ATCC 27853 – PSEUDOMONAS AERUGINOSA lub ATCC 27863

- dostawca zobowiązany jest dostarczyć do każdej dostawy podłoża  MUELLER – HINTON + 5% krwi oprócz ogólnego certyfikatu jakości , również certyfikat kontroli jakości, gdzie aktywność bakteriologiczna podłożą będzie badana za pomocą szczepów:

ATCC 49619 STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE

- dostawca zobowiązany jest dostarczyć do każdej dostawy podłoża MacCONKEY  oprócz certyfikatu ogólnego , również kontrolę jakości na szczepach :

ATCC 25922- ESCHERICHIA COLI

ATCC 12453 – PROTEUS MIRABILIS

ATCC 14028 – SALMONELLA TYPHIMURIUM

ATCC 29212 – ENTEROCOCCUS FAECALIS

Podłoże musi hamować pełzanie szczepów Proteus spp. oraz nie może brudzić wymazówek  	zawartymi barwnikami.

Do podłoża COLUMBIA AGAR + 5% KRWI  kontrolę jakości na szczepach :

ATCC 19615 – STREPTOCOCCUS PYOGENES

- podłoża muszą pochodzić wyłącznie od producentów posiadających dokument potwierdzający   badanie  stabilności podłoża

- wymagane jest dołączenie do oferty instrukcji technicznych w języku polskim dla każdego oferowanego podłoża, zawierających co najmniej:

szczegółowe informacje o składzie podłoża i jego pH

przeznaczeniu  podłoża

warunkach i okresie przechowywania

kontroli jakości

interpretacji odczytu w przypadku podłóż identyfikacyjnych i/lub selektywnych lub różnicujących

- gotowe podłoża muszą być rozlane na płytki   z żebrami wentylacyjnymi i posiadać na każdej płytce czytelną :

datę ważności

nr serii produkcji

nazwę podłoża

- dostawca zobowiązany jest dostarczyć płytki o równej warstwie podłoża , która w przypadku podłoża Mueller – Hinton  musi mieć 3 – 5 mm grubości, dostawa z płytkami o nierównej powierzchni / więcej niż 3 % / będzie reklamowana w całości .

- odbiorca zastrzega sobie kontrolę temperatury i warunków transportu płytek  i zastrzega sobie prawo reklamacji podłóż Mueller – Hinton transportowanych w warunkach niezgodnych ze specyfikacją tzn w temperaturze powyżej 25 °C. Płytki muszą być pakowane po 10 lub 20 w folię oznakowaną nazwą podłoża, numerem serii produkcji i datą ważności , a następnie w pudełka kartonowe dla ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi. Każde pudełko musi być czytelnie oznakowane nazwą producenta , nazwą podłoża , terminem ważności oraz numerem serii produkcji,

- podłoża Columbia agar + 5% krwi oraz podłoża Mueller-Hinton + 5 % krwi  nie mogą zmieniać barwy po inkubacji 24 godzinnej w temperaturze 37 stopni C, oba w/w podłoża powinny posiadać barwę jasnoczerwoną.-podłoża brunatniejące po w/w inkubacji będą podlegać reklamacji.

- dostawca ma obowiązek dostarczyć płytki bez uszkodzeń mechanicznych

- oferent powinien dołączyć do dokumentów przetargowych wymagane certyfikaty  jakości

- zamawiający zastrzega sobie możliwości zażądania przesłania pilotażowej serii wszystkich płytek ujętych w specyfikacji .

Zadanie 3

PODŁOŻA SYPKIE :

| telluryn potasu w fiolkach po 5 ml | 1 op |
| --- | --- |
| Agar BHI – granulat lub postać sypka | 1 kg |
| Bulion BHI – granulat lub postać sypka | 1,5 kg |
| Vankomycin suplement | 10 fiolek |

Zadanie  4

ODCZYNNIKI DO APARATU VIDAS

- VIDAS ANTI-HBS TOTAL  -1x 60 testów –	  1200 testów

- VIDAS HIV DUO QUICK-1x 60 testów –		  1560 testów

- VIDAS TOXO IgM-1x 60 testów –         		  1440 testów

- VIDAS TOXO IgG-1x 60 testów –          		  1440 testów

- VIDAS PROKALCYTONINA-1x 60 testów –	 1800 testów

- VIDAS CYTOMEGALIA  IgG-1 x60  testów – 	 540  testów

- VIDAS CYTOMEGALIA  IgM-1 x 30  testów – 	 540  testów

- VIDAS RÓŻYCZKA IgG 1 x 60 testów-         	 360   testów

- VIDAS RÓŻYCZKA IgM 1 x 30 testów -       	 300   testów

- VIDAS LYME IgM 1 x 60 testów -		             480    testów

- VIDAS LYME IgG 1 x 60 testów - 		             480    testów

- VIDAS HCV						 2400  testów

Zadanie 5

Paski z gradientem stężeń-  testy do oznaczenia minimalnego stężenia wzrostu mikroorganizmów. Pod tą nazwą rozumiemy nieporowaty pasek plastikowy, którego jedna strona jest skalibrowana w wartościach MIC wyrażonych w ug/ml i obejmuje 15 kolejnych , podwójnych stężeń. Druga strona paska zawiera związany z nośnikiem antybiotyk o określonym gradiencie stężeń. Paski powinny być pakowane w gąbki w bistrach lub pojedynczo  . Muszą pochodzić od jednego producenta .

Do oferty powinna być dołączona pełna lista dostępnych na rynku pasków z gradientem stężeń antybiotyków. Dopuszcza się zmiany numerów katalogowych z przyczyn niezależnych od dostawcy pod warunkiem że dostarczony produkt będzie taki sam lub lepszy jakościowo. Zamawiający powinien być poinformowany o planowanych zmianach  aneksem  z co najmniej 2 miesięcznym wyprzedzeniem .

1. Paski z gradientem stężeń do oznaczania MIC pojedynczych antybiotyków w ilości 1940 szt.

między innymi:

- Benzylopenicillin

- Cefotaxime

- Meropenem

- Imipenem

- Kolistyna

- Vancomycin

- Teikoplanina

- Tigecyklina

- linezolid

- ceftazidim

- inne z listy  dostępnych na rynku

2. Paski z gradientem stężeń antybiotyków służące do oznaczania  mechanizmów oporności bakterii

w ilości 180 szt. zawierające między innymi:

- do badania mechanizmu AMPC

- do badania mechanizmu MBL-MP/MPI

- do badania mechanizmu MBL-IP/IPI

- do badania mechanizmu ESBL Z  CEFOTAKSIMEM

- inne z listy  dostępnych na rynku

Zadanie 6

Krążki antybiotykowe

PAKOWANE PO 10 FIOLEK X 50 KRĄŻKÓW- KAŻDA FIOLKA ZABEZPIECZONA ODDZIELNIE ŚRODKIEM OSUSZAJĄCYM,NIE DOPUSZCZA SIĘ OPAKOWAŃ  ZBIORCZYCH , W KTÓRYCH ZNAJDUJĘ SIĘ KILKA FIOLEK Z JEDNYM ŚRODKIEM OSUSZAJĄCYM. NIE DOPUSZCZA SIĘ FIOLEK  PAKOWANYCH POJEDYŃCZO, BEZ OPAKOWAŃ ZBIORCZYCH.

KAŻDY KRĄŻEK W FIOLCE MUSI MIEĆ WYDRUKOWANY NAZWĘ / SKRÓT/ ANTYBIOTYKU I STĘŻENIE.

KRĄŻKI POCHODZĄ OD JEDNEGO PRODUCENTA.

DATA WAŻNOŚCI KRĄŻKÓW MUSI WYNOSIĆ MINIMUM 1 ROK.

- amikacyna 30 g -					 5 op.

- amoksycylina/kwas klawulanowy (20/10) 30 g  	 7 op

- ampicylina 10 g 					 1  op

- ampicylina 2 g 					 1  op

- ampicylina/sulbaktam (10/10) 20 g			 4 op

- aztreonam 30 g					 4 op

- cefepim 30 g						 4  op

- cefotaksym 5 g					 7 op

- cefotaksym 30 ug					 12  op

- cefoksytyna 30 g					 5 op

- ceftazydym 10 g 					 7 op

- ceftazidim 30 u					 12 op

- cefuroksym 30 g 					 1 op

- cefoperazon/ sulbactam /75+30 / ug   		 7 op

- chloramfenikol 30 g				 1 op

- ciprofloksacyna 5 g					  7 op

- norfloksacyna – 10  g 				  1 op

- lewoflloksacyna- 5  g 				  2 op

- doripenem 10 g 					  1 op

- ertapenem 10 g 					  1 op

- erytromycyna 15 g 					 1  op

- gentamicyna 30 g 					 1  op

- gentamycyna 10  g					 12 op

- imipenem 10 g 					 1  op

- klindamycyna 2 g					 1  op

- kwas nalidyksowy 30 g				 5  op

- linezolid 10 g 					 1  op

- meropenem 10 g 					 12 op

- moksifloksacyna 5 g				 2  op

- netilmycyna 10 g 					 5  op

- nitrofurantoina 100 g 				 1 op

- mupirocyna /mup-200/				 1  op

- oksacylina 1 g 					 1 op

- penicylina G (penicylina benzylowa) 1 UI		 1 op

- fenoksymetylopenicylina / penicylina v  10 ug 	 1 op

- piperacylina/tazobaktam (30/6) 36 g 		 4 op

- rifampicyna 5 g 					 1   op

- teikoplanina 30 g					 4 op

- tetracyklina 30 g					 1 op

- tigecyklina 15 g 					 1  op

- tikarcylina/kwas klawulanowy (75/10) 85 g 	 1   op

- tobramycyna 10 g 					 11 op

- trimetoprim 5 g 					  1  op

- trimetoprim/sulfametoksazol (1:19) 25 g		 11 op

- wankomycyna 5 g					 5 op

- streptomycyna 300 ug 				 7 op

- czyste krążki antybiotykowe 1 x 50 			 1 op

- cefinasa						 7 op

- temocylina 30 ug					 3 op.

Zadanie 7

TESTY LATEKSOWE DO OZNACZEŃ JAKOŚCIOWYCH I ILOŚCIOWYCH / ZESTAWY MUSZĄ ZAWIERAĆ KONTROLĘ DODATNIĄ I UJEMNĄ / :

- ASO- reakcja dodatnie obecność ASO w stęż. min.100 IU/ml -      600 ozn.

- CRP- reakcja dodatnia OBECNOŚĆ  CRP-  6 mg/l 	      -     350 ozn.

- czynnik reumatoidalny reakcja dodatnia przy stęż RF –8 IU/ML–  700 ozn.

- przeciwciała przeciwjądrowe	-	     				 600 ozn.

Zadanie 8

METODA  SZYBKICH TESTÓW PASKOWYCH LUB  ODCZYNNIK LATEKSOWY W POSTACI SUCHEJ:

HELICOBACTER PYLORI –900 OZNACZEŃ

Zadanie 9

METODA SZYBKICH TESTÓW PASKOWYCH SŁUŻĄCYCH DO WYKRYWANIA PRZECIWCIAŁ IgG I IgM SKIEROWANYCH  PRZECIWKO  TREPONEMA PALLIDUM.W TESTACH NIE POWINIEN BYĆ UŻYWANY JAKO ANTYGEN KARDIOLIPINA I LECYTYNA-POWINIEN ZAWIERAĆ KONTROLĘ DODATNIĄ I UJEMNĄ.

ODCZYNNIK DO OZNACZANIA KIŁY (WR) 	600 ozn.

Zadanie 10

  - WAALER- TEST JAKOŚCIOWY , METODA LATEKSOWA/TEST DODATNI PRZY  STĘZENIU RF - 8 IU/ml/ – 800 OZNACZEŃ

  - WAALER ROSE – TEST ILOŚCIOWY METODĄ HEMAGLUTYNACJI  –200 OZNACZENIA

Zadanie 11

Identyfikacja grzybów drożdżopodobnych i mykogram

testy do identyfikacji grzybów drożdżopodobnych na mikropłytce – 6 op.

testy do oznaczania lekowrażliwości grzybów na mikropłytce  –        6  op.

Zadanie 12

Clistrisium Difficile - test chromatograficzny do wykrywania jednocześnie antygenu i toksyn -

-  400 testów

Zadanie 13

SPORALE DO KONTROLI AUTOKLAWU

SPORAL A-1x 10 testów – 20 op.

SPORAL B- 1x 10 testów- test biologiczny	- 20 op.

Zadanie 14

Odczynniki do  identyfikacji lekowrażliwości wraz z dzierżawą analizatora

| Nazwa testu | Ilość |
| --- | --- |
| Automatyczny test do identyfikacji bakterii gram + | 1100 testów |
| Automatyczny test do identyfikacji bakterii gram - | 600 testów |
| Automatyczny test do identyfikacji bakterii z rodzaju Neseria i Haemophilus | 100 testów |
| Automatyczny test do lekooporności bakterii. Wybór testu dowolny z załączonej listy testów | 3400 testów |
| Akcesoria i media niezbędne do wykonania testów na aparacie : - roztwór do przygotowania zawiesiny bakterii - probówki testowe - końcówki do pipet | 17 opakowań – 3x 500 ml 2x2000 sztuk 1700 szt. |

Opis parametrów technicznych aparatu do identyfikacji lekowrażliwości.

| Lp. | Aparat rok produkcji nie starszy niż 2011 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pełna automatyzacja wykonanych badań, napełnianie , inkubacja, odczyt oraz usuwanie testów po odczycie w obrębie aparatu. |  |
| 2 | Średni czas identyfikacji dla większości drobnoustrojów 6-8 godz. |  |
| 3 | Średni czas oznaczenia lekowrażliwości dla większości drobnoustrojów 6-8 godz. |  |
| 4 | Możliwość identyfikacji drobnoustrojów Gram (-) ujemnych i Gram (+) dodatnich , Neisseria ,Haemophilus Corynebacterium ,Drożdżaki, bakterie beztlenowe |  |
| 5 | Możliwość lekowrażliwości dla drobnoustrojów Gram(-) ujemnych i Gram (+) dodatnich w tym S.Pneumonie i drożdżaki |  |
| 6 | Możliwość identyfikacji mechanizmów oporności MRSA ,MRSE, HLAR, ESBL, VRE, GISA, MLSB ,KPC. |  |
| 7 | Możliwość interpretacji przez system ekspertowy z podaniem wskazówek terapeutycznych. |  |
| 8 | Możliwość oznaczenia testów identyfikacyjnych i antybiogramowych na oddzielnych testach |  |
|  | Turbidymetryczna metoda oznaczania lekowrażliwości |  |
| 9 | Wynik lekowrażliwości podany w MIC I S,I,R |  |
| 10 | Aparat pracujący w oparciu o zalecenia EUCAST |  |
| 11 | Kolorymetryczna metoda identyfikacji , testy zawierające min. 5 dołków |  |
| 12 | Czytnik kodów kreskowych |  |
| 13 | Specjalne urządzenie do pomiaru gęstości zawiesiny - 1szt. Kalibrator w ilości niezbędnej do kontroli aparatu. |  |
| 14 | Zaawansowany system ekspertowy przygotowany w oparciu o bazę wiedzy zawierającą dane ze światowych publikacji naukowych, inny niż system oparty o proste reguły oporności. |  |
| 15 | System złożony z modułu inkubacyjnego , komputera z monitorem i drukarką , oddzielną stacją do przygotowywania próbek oraz UPS. |  |
| 16 | Firma umożliwi bezpłatne podłączenie aparatu do sieci szpitalnej |  |
| 17 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 18 | Szkolenie w siedzibie Zamawiającego |  |

Zadanie 15

SZCZEPY WZORCOWE

- ATTC 25923 – STAPHYLOCOCCUS AUREUS		2 szt.

- ATCC-BAA-747-ACINETOBACTER BAUMANNII	2 szt.

- ATCC700324-KLEBSIELLA OXYTOCA			2 szt.

- ATCC700327-ENTEROCOCCUS CASSELIFLAVUS	2 szt.

- ATCC 29213 – STAPHYLOCOCCUS AUREUS 		2 szt.

- ATCC 29212 – ENTEROCOCCUS FAECALIS		2 szt.

- ATCC  51299   - ENTEROCOCCUS FAECALIS		2 szt.

- ATCC 49619 – STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE	2 szt.

- ATCC 25922 – ESCHERICHIA COLI			2 szt.

- ATCC 27853 – PSEUDOMONAS AERUGINOSA		2 szt.

- ATCC 700603 – KLEBSIELLA PNEUMONIAE		2 szt.

- ATCC 14053 – CANDIDA ALBICANS			2 szt.

- ATCC  MYA-2950- CANDIDA GLABRATA		2 szt.

- ATCC 20-2200- PODŁOŻE TSB-2 OPAKOWANIA	2 szt.

- CCUG 58547 - KLEPSIELLA PNEUMONIAE		2 szt.

- CCUG 56233 -  KLEPSIELLA PNEUMONIAE		2 szt.

- NCTC 13442 -   KLEPSIELLA PNEUMONIAE		2 szt.

Szczepy wzorcowe muszą posiadać co najmniej roczny termin ważności do każdego musi być

dołączony certyfikat jakości.

Zadanie 16

ODCZYNNIKI manualne

| RODZAJ TESTU | ILOŚC |
| --- | --- |
| Test biochemiczny manualny oparty o minimum 16 cech/może być więcej/ identyfikacji Pałeczek z grupy Enterobacteriaceae + wszystkie odczynniki do każdej dostawy niezbędne do wykonania tego | 1400 testów |
| Test biochemiczny manualny oparty o min 16 cech do identyfikacji gronkowców + wszystkie odczynniki niezbędne do wykonania tego testu | 450 testów |
| Test biochemiczny manualny oparty o min 16 cech do identyfikacji paciorkowców + wszystkie odczynniki do każdej dostawy niezbędne do wykonania tego testu | 75 testów |
| Test biochemiczny manualny oparty o min 16 cech identyfikacji Pałeczek niefermentujących + wszystkie odczynniki niezbędne do wykonania tego testu | 100 testów |
| Test do oznaczania katalazy | 200 testów |
| Test do oznaczania oksydazy | 100 testów |
| Test lateksów do oznaczania 5 podstawowych patogenow z PMR | 175 testów |
| Test lateksowy do identyfikacji paciorkowców gr. A, B, C,D,F,G. | 750 testów |
| Test lateksowy do oznaczania Streptococcus pneumoniae | 150 testów |
| Test lateksowy do identyfikacji gronkowców z białkiem A | 2500 testów |
| Zestaw do barwienia metodą Grama | 2 opakowań |
| Decoloryzer do barwienia gramem | 2 LITRY |
| Standard McFarlanda 7 roztworów wzorcowych/może być inna ilość ale nie mniej niż 5 | 2 opakowanie |
| Enzym do ekstrakcji paciorkowców KOMPATYBILNY do testów lateksowych do identyfikacji paciorkowców gr.A,B,C ,D.F.G | 300 testów |
| Zestaw kontrolny do densytometru | zestawy |
| Test lateksowy do wykrywania gronkowców złocistych MRSA | 150 testów |
| Jałowy roztwór0.85% NACL do robienia zawiesiny bakterii w 2 ml probówkach nadających się do densytometru firmy bioMerieux | 3400 sztuk |
| Osocze królicze pakowane po 0.5 ml | 50 sztuk |

`

1.Test biochemiczny manualny do oznaczania pałeczek z grupy Enterobacteriaceae, identyfikacji gronkowców, identyfikacji paciorkowców i pałeczek niefermentujących  musi zawierać co najmniej  16 cech biochemicznych do identyfikacji. Testy powinny być gotowe do odczytu po dodaniu niezbędnych odczynników. Do identyfikacji bakterii muszą wystarczyć parametry zawarte w pasku , bez konieczności wykonywania dodatkowych testów.

2.Test biochemiczny manualny oparty o min 16 cech do identyfikacji paciorkowców musi identyfikować wszystkie grupy paciorkowców, łącznie z Enterococcus spp..

3.Odczynniki zgodne z wymogami EUCAST

Zamawiający informuje, że oferta, która nie będzie zawierała wszystkich wymienionych pozycji asortymentowych w danym zadaniu, bądź nie będzie odpowiadała opisowi przedmiotu zamówienia, zostanie odrzucona jako nie odpowiadająca treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dostawę przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego zapewnia wykonawca, ponosząc ryzyko transportu. W razie reklamacji ilościowych bądź jakościowych wykonawca będzie je uwzględniał na swój koszt w ciągu 7 dni licząc od daty zgłoszenia reklamacji.

Kupujący będzie określał terminy poszczególnych dostaw odrębnymi zleceniami na piśmie określając asortyment i ilość zapotrzebowanych odczynników na dwa dni robocze wcześniej przed terminem dostawy.

Termin realizacji zamówienia (wymagany) – dostawa odczynników - przez okres 18 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy; dostarczenie wydzierżawionego analizatora do posiewu krwi/analizatora do identyfikacji lekowrażliwości w terminie dwóch tygodni licząc od daty zawarcia umowy.

II. Warunki  udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki:

- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

- Posiadania  wiedzy i doświadczenia.

- Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Potwierdzeniem spełnienia tych warunków będą oświadczenia i dokumenty złożone w ofercie.

Nie wykazanie spełnienia choćby jednego z podanych warunków podmiotowych spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na mocy art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dokumenty i oświadczenia wymagane celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

- Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r z późniejszymi zmianami w związku z art. 44 – załącznik nr 1 do SIWZ.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Zamawiający wymaga następujących dokumentów:

1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2 do SIWZ.

2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub  ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.  Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5. Aktualnej  informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5 - 8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu  do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ma zastosowanie § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 2 – 4 i pkt. 6, wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. W pkt. 5 wykonawca składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 ustawy. Dokumenty, o których mowa w lit./ a i c  oraz pkt. 5 powinny być  wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a dokument o którym mowa w lit/ b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju,  w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje  się dokumentów, o których mowa  powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio  kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę  lub miejsce zamieszkania, lub przed  notariuszem.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

Wykonawca wraz z ofertą jest zobowiązany do złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Art. 24 ust. 2 pkt. 5 brzmi: „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 5/ należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia”.

Zamawiający będzie zwracał się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy. Zamawiający oceniając wyjaśnienia będzie brał pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, istniejących między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie złoży wyjaśnień, oraz wykonawcę, który nie złoży listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w sytuacji opisanej powyżej zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział  w realizacji części zamówienia zamawiający wymaga od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów następujących dokumentów:

1. Pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

2. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.

3. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub  z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

4. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem  zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6. Aktualnej  informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania umowy regulującej współpracę tych wykonawców przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega  na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający będzie wzywał wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust.1, zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Złożone na wezwanie oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert.

Zamawiający będzie wykluczał z przedmiotowego postępowania wykonawców, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 1 – 11 i ust. 2 pkt. 1 – 5. Ofertę wykonawcy, który został wykluczony uznaje się za odrzuconą.

Dokumenty potwierdzające, że oferowana dostawa odpowiada określonym przez Zamawiającego wymaganiom, oraz informacje i oświadczenia, które musi zawierać oferta:

1. Formularz „oferta wykonawcy” (sporządzony według wzoru strona 2 i 3 SIWZ), złożony dla każdego zadania oddzielnie.

2. Oferta cenowa sporządzona dla każdego zadania oddzielnie w sposób podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia str. 18, 19  i zawierająca wszystkie elementy, o których w nim mowa.

3. Oświadczenie wykonawcy o dopuszczeniu do obrotu i używania oferowanych odczynników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,  a także iż wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia tych dokumentów na każde żądanie zamawiającego, a także oświadczenie, iż oferowane odczynniki są zgodne z zaleceniami Europejskiego Komitetu ds. Oznaczeń Lekowrażliwości EUCAST.

4. Charakterystyka techniczna oferowanych aparatów - dot. zadania nr 1 i 14, zawierająca minimum dane na temat parametrów technicznych wymaganych określonych w opisie przedmiotu zamówienia z podaniem producenta i kraju pochodzenia.

5. Deklaracja zgodności CE, certyfikat jednostki notyfikowanej (jeżeli są wymagane certyfikaty jednostki notyfikowanej) dla oferowanych w ramach dzierżawy analizatorów - dotyczy zadania nr 1 i 14.

6. Informacja na temat ceny netto i brutto oferowanych w ramach dzierżawy analizatorów - dotyczy zadania nr 1 i 14.

7. Oświadczenie wykonawcy o zapewnieniu ciągłości pracy wydzierżawionych analizatorów dotyczy zadania nr 1 i 14 przez cały okres obowiązywania umowy  oraz o udzieleniu pełnej gwarancji na wydzierżawione analizatory na cały okres trwania umowy, z podaniem następujących informacji :

- czasu usunięcia usterek licząc od daty zgłoszenia naprawy (wymagany przez Zamawiającego czas usunięcia usterek nie dłuższy niż 48 godzin);

- czasu reakcji serwisowej na zgłoszenie awarii (wymagany przez Zamawiającego czas reakcji serwisu nie dłuższy niż 24 godziny)

8. Informacja o warunkach dzierżawy analizatorów - dot. zadania nr 1 i 14. Zamawiający wymaga by płatności za dzierżawę były realizowane w okresach miesięcznych licząc od daty zainstalowania i uruchomienia aparatów.

9. Oświadczenie o terminie płatności za dostawy odczynników - termin płatności musi być określony w dniach. Zamawiający wymaga by termin płatności wynosił 60 dni od daty otrzymania faktury VAT – treść oświadczenia znajduje się w formularzu „oferta wykonawcy”  wystarczy ją uzupełnić o oferowany termin płatności.

Zamawiający informuje, że nie złożenie dokumentów, oświadczeń, informacji określonych w pkt. 1 – 10 spowoduje odrzucenie oferty. W przypadku dokumentów wskazanych w pkt. 3, 4, 5, 7 Zamawiający uprzednio zastosuje art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Inne wymagane dokumenty: Dowód wniesienia wadium.

- Terminy i wymagania co do sposobu sporządzania, składania i otwarcia ofert.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Złożenie oferty wariantowej spowoduje jej odrzucenie jako niezgodnej z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem  nieważności. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, a zadrukowane strony oferty ponumerowane. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być odpowiednio zabezpieczone np. w oddzielnej kopercie lub skoroszycie (teczce). Oferta musi być podpisana przez wykonawcę tj. osobę (lub osoby) uprawnioną do reprezentowania firmy (zgodnie z wpisami do akt rejestrowych), bądź osobę upoważnioną przez wykonawcę na piśmie, w tym parafowane wszystkie strony oferty (wszystkie załączniki i dołączone dokumenty wymagane przez zamawiającego) oraz wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany. Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w tym podpisującej ofertę w imieniu wykonawcy może być przedstawione w formie oryginału bądź kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy zgodnie z wpisami do akt rejestrowych. Przedmiotowe pełnomocnictwo musi być złożone wraz z ofertą i stanowi jej integralną część. Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty dotyczące podmiotów, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia bez względu na jego charakter muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub przez ten podmiot.

Wykonawcy są zobowiązani do zachowania niżej podanego sposobu obliczania ceny (sporządzania oferty cenowej):

Nazwa przedmiotu zamówienia (nazwa odczynnika,  kontroli ...), numer katalogowy (jeżeli dotyczy), j.m.,  cena jednostkowa bez podatku VAT, stawka VAT, cena jednostkowa z podatkiem VAT, łączna cena bez podatku VAT (wynik pomnożenia ceny jednostkowej bez podatku VAT przez ilość), łączna cena z podatkiem VAT (wynik pomnożenia ceny jednostkowej z podatkiem VAT przez ilość), producent odczynnika, kraj pochodzenia.

Cena ostateczna za całość przedmiotu zamówienia (suma cen łącznych) musi być podana w wartości netto (bez podatku VAT) i wartości brutto (z podatkiem VAT).

Wykonawcy składający ofertę w zadaniu nr 1 i 14 są zobowiązani do podania informacji w ofercie cenowej o miesięcznym koszcie dzierżawy analizatora w wartości netto (bez podatku VAT) i wartości brutto (z podatkiem VAT) oraz o koszcie dzierżawy analizatora za cały okres dzierżawy w wartości netto (bez podatku VAT) i w wartości brutto (z podatkiem VAT).

Cena ostateczna za całość przedmiotu zamówienia (suma ceny za dostawę odczynników i ceny za 18 - miesięczną dzierżawę analizatora) musi być podana w wartości netto (bez podatku VAT) i wartości brutto (z podatkiem VAT).

Ceny muszą być wyrażone w polskich złotych i muszą być podane zgodnie z obowiązującym w Polsce systemem monetarnym (zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku). Zamawiający informuje, iż rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone tylko w złotych polskich.

Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażącą niską cenę  w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, będzie brał pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył w wyznaczonym terminie wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Oferty należy składać w nieprzejrzystych zaklejonych kopertach w sposób uniemożliwiający ich otwarcie bez uszkodzenia. Należy stosować koperty podwójne zewnętrzne i wewnętrzne. Koperta zewnętrzna winna być zaadresowana na  Zamawiającego – Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, 22 - 400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10 pok. 248 i powinna być oznakowana następująco: „Przetarg nieograniczony dostawa odczynników do Pracowni Bakteriologii wraz z dzierżawą analizatora do posiewu krwi i analizatora do identyfikacji lekowrażliwości. Zadanie  .......  Nie otwierać przed 23 grudnia 2013r. godz. 12°°”, oraz powinna zawierać nazwę i dokładny adres wykonawcy.

Koperta  wewnętrzna  musi być oznakowana identyczne jak koperta zewnętrzna.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone w sposób podany wyżej, a wewnętrzna i zewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „Zmiana” lub „Wycofanie”. Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

Oferty mogą być doręczone osobiście, za pośrednictwem firmy kurierskiej lub przesłane pocztą, z tym że nie będzie brana pod uwagę data stempla pocztowego, oferta w sposób fizyczny musi wpłynąć w wyznaczonym terminie do siedziby zamawiającego. Oferty złożone po wyznaczonym terminie Zamawiający niezwłocznie zwróci wykonawcy.

Termin składania ofert upływa dnia 23 grudnia 2013r. o godz. 11°°. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10 pok. 248 (Kancelaria Szpitala).

Wykonawca pozostanie związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu rozpocznie się wraz z upływem terminu składania ofert. Co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 Wykonawca, który nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą zostanie wykluczony z postępowania. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy, albo nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą zostanie wykluczony z postępowania. Odmowa wyrażenia zgody nie spowoduje utraty wadium.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, w dniu 23 grudnia 2013 r., o godz. 12°°, pokój nr 210.

Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10. Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert będą podawane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i warunków płatności oraz okresy gwarancji zawarte w ofertach.

W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od wykonawców udzielenia  wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

Zamawiający będzie poprawiał w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty  jednocześnie zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko albo miejsce zamieszkania   i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano,  uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; o wykonawcach których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne, o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne, terminie określonym zgodnie z art. 94 ust 1 lub 2 ustawy PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10.

IV. Warunki przeprowadzenia przetargu w tym kryteria oceny

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych zero groszy) za całość przedmiotu zamówienia.  W poszczególnych zadaniach wysokość wadium wynosi:

Zadanie 1 – 1.300,00 zł.

Zadanie 2 – 600,00 zł.

Zadanie 3 – 10,00

Zadanie 4 – 2.500,00 zł.

Zadanie 5 – 300,00 zł.

Zadanie 6 – 10,00 zł.

Zadanie 7 – 30,00 zł.

Zadanie 8 – 60,00 zl.

Zadanie 9 -  20,00 zł.

Zadanie 10 – 50,00 zł.

Zadanie 11- 40,00 zł.

Zadanie 12 – 200,00 zł.

Zadanie 13 – 40,00 zł.

Zadanie 14 – 1.100,00 zł.

Zadanie 15 -  40,00 zł.

Zadanie 16 – 700,00 zł.

Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt. 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 w Banku PEKAO S.A. I Oddział Zamość nr 87 1240 2816 1111 0010 3901 4026.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert  tj. przed 23 grudnia 2013 r. godz. 11,00. Wadium w sposób fizyczny musi wpłynąć do zamawiającego w wyznaczonym terminie. Nie wniesienie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą spowoduje wykluczenie z postępowania.

Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsze.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba, że wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Zamawiający zatrzyma także wadium wraz z odsetkami wykonawcy, którego oferta została wybrana jeżeli:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 (dwa)  dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczyć będzie udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

W uzasadnionych przypadkach w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert zamawiający może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną  zmianę specyfikacji zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, zamieści ją także na swojej stronie internetowej.

Zamawiający przedłuży określony termin składania ofert jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zmiany zamieści na stronie internetowej.

W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

Zamawiający nie będzie zwoływał zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pracownikiem upoważnionym przez zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są: mgr Urszula Bajus tel. 84 677 38 00 w sprawie oferowanego przedmiotu zamówienia, mgr Anna Kokoć w sprawach formalnych tel. 84 677 32 81, pok. 215  od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,00 – Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane faksem i na piśmie za pośrednictwem poczty. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przekazywanych faxem oświadczeń, wniosków zawiadomień oraz informacji.

Nr faksu Zamawiającego na który należy kierować korespondencję – 84 638 66 69.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny o znaczeniu:

##### Cena - 100 %

Cena - będzie oceniana na podstawie oferty cenowej. Najwyżej oceniona w danym zadaniu zostanie oferta o najniższej cenie. Porównywane będą w danym zadaniu ceny ostateczne brutto za całość przedmiotu zamówienia.

Sposób obliczania punktów za kryterium ceny: przyjmuje się zasadę poziomu odniesienia - w tym przypadku stosunek ceny minimalnej do ceny oferty badanej. Uwzględniając wartość tego kryterium 100 punktów (1% = 1 pkt.) obliczamy przyznaną liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 100 pkt.

Za ofertę najkorzystniejszą złożoną w ramach tego przetargu w danym zadaniu zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów za jedyne kryterium oceny tj. cena – 100%

Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Zamawiający zawrze umowę w terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faksem zawiadomienia  o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa wcześniej, jeżeli w niniejszym przetargu nieograniczonym zaistnieją przesłanki o których mowa w art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit./a i pkt. 3 lit./a

Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie jedynie w przypadkach określonych we wzorach umowy.

Zamawiający  nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana uchlać się będzie od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. Prawo zamówień publicznych.

Oferta zostanie odrzucona gdy:

- jest niezgodna z ustawą;

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3;

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

- zawiera  błędy w obliczeniu ceny;

- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3;

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie unieważnione gdy zaistnieje jedna  z okoliczności określonych w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich  interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechaniu czynności do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie w ramach przedmiotowego postępowania z uwagi na wartość zamówienia przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia

- odrzucenia oferty odwołującego.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł się zapoznać z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawca zgodnie  z art. 181 ustawy Prawo zamówień publicznych może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2 albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5  dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Jeżeli zamawiający nie prześle wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

- 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych  ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

- 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych  ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

Wszystkie istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy są zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części zatytułowanej wzór umowy.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Wzór umowy 1

zawierający istotne  postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Umowa Nr ..................................................

zawarta w dniu ............................ w Zamościu pomiędzy Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód  w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS 0000021024, NIP 922 – 22 – 92 – 491,   zwanym w treści umowy "Kupującym" w imieniu którego działa:

- ...................................................................................................................

a .............................................. z siedzibą w ...................................................., wpisaną do ...................................... w .............................................. pod nr ....................., zwaną w treści umowy „Sprzedającym,” w imieniu której działają:

- ....................................................................................................................

2.  .....................................................................................................................

Umowa jest wynikiem przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., z późniejszymi zmianami którego rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu .................................r. Treść umowy jest sporządzona na podstawie złożonej oferty.

§ 1.

- Kupujący zleca a Sprzedający przyjmuje do realizacji dostawę odczynników dla Pracowni Bakteriologii  Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, w niżej wymienionym asortymencie i ilościach lub załączniku do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część.

§ 2.

- Dostawy będą odbywały się  przez okres 18 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.     Kupujący będzie określał terminy dostaw odrębnymi zleceniami na piśmie określając asortyment i ilość zapotrzebowanych odczynników  na dwa dni robocze wcześniej przed terminem dostawy.

- Sprzedający zobowiązuje się do realizacji dostawy w wyznaczonym  terminie do siedziby Kupującego, ponosząc ryzyko transportu.

- Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy, którego pochodzenie jest zgodne ze złożonym w ofercie dokumentem określającym producenta towaru. Asortyment i ilość dostarczonego przedmiotu umowy musi odpowiadać złożonemu przez Kupującego zleceniu na dostawę.

- Sprzedający będzie uwzględniał reklamacje jakościowe i ilościowe dotyczące dostawy przedmiotu umowy na swój koszt w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

- Trzykrotna reklamacja ilościowa bądź jakościowa danego przedmiotu umowy upoważnia Kupującego do rozwiązania umowy w zakresie reklamowanych dostaw. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 3.

1. Za dostawę odczynników, będą stosowane ceny jednostkowe brutto (z podatkiem VAT) takie jak w złożonej ofercie cenowej tj.:

Łączną cenę netto (bez podatku VAT) za całość przedmiotu umowy ustala się w wysokości  .......................................................................zł.

Łączną cenę brutto (z podatkiem VAT) za całość przedmiotu umowy ustala się w wysokości  .......................................................................zł.

słownie: .............................................................................................................................

2. Wymienione wyżej ceny nie mogą ulec podwyższeniu przez okres obowiązywania umowy (za wyjątkiem zmiany przewidzianej w § 9 ust. 2). Obniżenie cen może nastąpić bez względu na przyczynę obniżenia  Podwyższenie cen w stosunku do oferty upoważnia Kupującego do odstąpienia od  umowy bez odszkodowania na rzecz Sprzedającego.

§ 4.

- Płatności za wykonaną dostawę Kupujący będzie regulował przelewem na konto Sprzedającego podane w fakturze za  dostawę przedmiotu umowy w ciągu ...........dni licząc od daty otrzymania faktury VAT.

- Jako datę zapłaty faktury  przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

§ 5.

Sprzedający nie może powierzyć wykonania umowy innej osobie lub jednostce, ani też przelać na nią swych wierzytelności wynikających z umowy.

§ 6.

1.Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną:

- w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu zamówienia albo    poszczególnych jego części, w wysokości 0,2% wartości opóźnionej dostawy za każdy    roboczy dzień zwłoki.

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedającego zapłaci on Kupującemu karę    umowną w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy.

- Kupujący zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego      wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 7.

W razie zwłoki w wykonaniu zamówienia Kupujący ma prawo rozwiązać umowę bez potrzeby udzielenia dodatkowego terminu. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku uiszczenia kary umownej określonej w § 6 pkt. 1.

§ 8.

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 9.

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą wprowadzane do umowy stosownym aneksem.

2. Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie w następujących przypadkach:

- w przypadku zmiany danych stron,

- w przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmianie mogą ulec ceny brutto. Ceny netto nie mogą ulec podwyższeniu,

- w przypadku obniżenia ceny na dany przedmiot umowy bez względu na przyczynę takiej zmiany,

- w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem umowy na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach w cenie jednostkowej (brutto) zaoferowanej w ofercie,

- w przypadku niezrealizowania umowy pod względem ilościowym, wydłużenie jej obowiązywania maksymalnie do 6 (sześciu) miesięcy licząc od daty zakończenia jej obowiązywania,

- w przypadku zmiany oznaczeń katalogowych.

§ 10.

W przypadku wystąpienia braku środków finansowych Kupujący zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości dostaw, o czym powiadomi Sprzedającego na piśmie. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia za faktycznie zrealizowaną część dostawy.

§ 11.

Umowa obowiązuje od dnia zawarcia umowy tj. ...............................  przez okres 18 miesięcy tj. do dnia ......................

§ 12.

- Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny w miejscu siedziby Kupującego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami.

§ 13.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Kupującego, jeden dla Sprzedającego.

| SPRZEDAJĄCY : | KUPUJĄCY: |
| --- | --- |

Wzór umowy 2

zawierający istotne  postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

Umowa Nr ..................................................

zawarta w dniu .........................................r w Zamościu, pomiędzy Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II z siedzibą w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000021024, NIP 922 – 22 – 92 – 491, zwanym w treści umowy „Kupującym”, w imieniu którego działa:

- ...................................................................... a firmą ..................................... z siedzibą w .................... adres : ..............................., wpisaną do ...................................w................... pod Nr ....................... NIP ................., zwaną w treści umowy „Sprzedającym,” w imieniu której działają:

- .............................................................................................

- .............................................................................................

Umowa jest wynikiem przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. z późniejszymi zmianami, którego rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu ...........................r. Treść umowy jest sporządzona na podstawie złożonej oferty.

§ 1.

Kupujący zleca a Sprzedający przyjmuje do realizacji dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora do posiewu krwi/analizatora do identyfikacji lekowrażliwości model  ........... dla Pracowni Bakteriologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, w asortymencie i ilościach określonych poniżej lub załączniku do niniejszej umowy.

§ 2.

- Dostawy odczynników  będą odbywały się przez okres 18 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy. Kupujący będzie określał terminy poszczególnych dostaw odrębnymi zleceniami na piśmie określając asortyment  i ilość zapotrzebowanego przedmiotu umowu  w na dwa dni robocze wcześniej przed terminem dostawy.

- Dostawa analizatora do posiewu krwi/analizatora do identyfikacji lekowrażliwości model ................produkcji ............................ w ramach dzierżawy nastąpi w ciągu dwóch tygodni licząc od daty zawarcia umowy tj. najpóźniej do dnia ........................ i obejmuje także zainstalowanie, uruchomienie i szkolenie personelu Kupującego. Dostawa analizatora zostanie stwierdzona poprzez podpisanie przez strony protokołu zdawczo – odbiorczego.

- Sprzedający zobowiązuje się do realizacji dostawy przedmiotu umowy w wyznaczonym  terminie do siedziby Kupującego, ponosząc koszty i ryzyko transportu.

- Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy, którego pochodzenie jest zgodne ze złożonym w ofercie dokumentem określającym producenta towaru. Asortyment i ilość dostarczonego przedmiotu umowy musi odpowiadać złożonemu przez Kupującego zleceniu na dostawę.

- Sprzedający będzie uwzględniał reklamacje jakościowe i ilościowe dotyczące dostawy przedmiotu umowy na swój koszt w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

- Trzykrotna reklamacja ilościowa bądź jakościowa danego przedmiotu umowy upoważnia Kupującego do rozwiązania umowy w zakresie reklamowanych dostaw. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 3.

- Sprzedający udzieli gwarancji jakości na dostarczony w ramach dzierżawy analizator do posiewu krwi/analizator do identyfikacji lekowrażliwości model ............ produkcji ............................ na okres obowiązywania umowy.

- Sprzedający zobowiązuje się podczas trwania gwarancji do zapewnienia normalnej zgodnej z warunkami technicznymi pracy dostarczonego analizatora naprawiając lub wymieniając na inny taki sam przedmiot umowy, do czasu usunięcia usterki w ciągu ............ licząc od daty zgłoszenia naprawy przez Kupującego. Czas reakcji serwisowej na zgłoszenie awarii wynosi ........................

- Wszelkie czynności związane z wykonaniem obowiązków gwarancyjnych Sprzedający będzie wykonywał na własny koszt. Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usuwane w siedzibie Kupującego.

§ 4.

- Za dostawę dostawę przedmiotu umowy będą stosowane ceny jednostkowe  takie jak w złożonej  ofercie cenowej tj. określone poniżej lub  w załączniku do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część.

Łączną cenę netto bez podatkiem VAT za całość przedmiotu umowy ustala się w wysokości    ......................... słownie : ....................................................................................

Łączną cenę brutto z podatkiem VAT za całość przedmiotu umowy ustala się w wysokości ......................... słownie : ....................................................................................

- Wymienione wyżej ceny nie mogą ulec podwyższeniu przez okres obowiązywania  umowy (za wyjątkiem zmiany przewidzianej w §9 ust. 2). Obniżenie cen może nastąpić bez względu na przyczynę obniżenia. Podwyższenie cen w stosunku do oferty upoważnia Kupującego do odstąpienia od umowy bez odszkodowania na rzecz Sprzedającego.

§ 5.

- Płatności za wykonaną dostawę Kupujący będzie regulował przelewem na konto Sprzedającego podane w fkaturze za dostawę przedmiotu umowy w ciągu....... dni licząc od daty otrzymania faktury VAT.

- Jako datę zapłaty faktury  przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego  Kupującego.

§ 6.

Sprzedający nie może powierzyć wykonania umowy innej osobie lub jednostce, ani też przelać na nią swych wierzytelności wynikających z umowy.

§ 7.

1.Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną:

- w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy albo poszczególnych jego części, w wysokości 0,2% wartości opóźnionej dostawy za każdy roboczy dzień zwłoki.

-  w przypadku niedotrzymania terminu dostarczenia w ramach dzierżawy analizatora do posiewu krwi / analizatora do identyfikacji lekowrażliwości model .................... produkcji .................... w wysokości 0,2% wartości analizatorów za każdy dzień zwłoki, wartość analizatorów: .......

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedającego zapłaci on Kupującemu karę umowną w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy.

2. Kupujący zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 8.

W razie zwłoki w wykonaniu zamówienia Kupujący ma prawo rozwiązać  umowę bez potrzeby udzielenia dodatkowego terminu. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku uiszczenia kary umownej określonej w § 7 ust. 1.

§ 9.

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą wprowadzane do umowy stosownym aneksem.

2. Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie w następujących przypadkach:

- w przypadku zmiany danych stron,

- w przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmianie mogą ulec ceny brutto. Ceny netto nie mogą ulec podwyższeniu,

- w przypadku obniżenia ceny na dany przedmiot umowy bez względu na przyczynę takiej zmiany,

- w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem umowy na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach w cenie jednostkowej (brutto) zaoferowanej w ofercie,

- w przypadku niezrealizowania umowy pod względem ilościowym, wydłużenie jej obowiązywania maksymalnie do 6 (sześciu) miesięcy licząc od daty zakończenia jej obowiązywania,

- w przypadku zmiany oznaczeń katalogowych.

§ 10.

W przypadku wystąpienia braku środków finansowych Kupujący zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości dostaw, o czym powiadomi Sprzedającego na piśmie. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia za faktycznie zrealizowaną część dostawy.

§ 11.

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 12.

- Umowa obowiązuje od dnia zawarcia umowy tj. ....................................r  przez okres 18 miesięcy tj. do dnia ..............................................

- Po zakończeniu obowiązywania umowy, bądź jej rozwiązania w inny sposób, wydzierżawiony analizator zostanie zwrócony Sprzedającemu. Fakt ten zostanie potwierdzony protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez strony.

§ 13.

- Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny w miejscu siedziby Kupującego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r z późniejszymi zmianami.

§ 14.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Kupującego, jeden dla Sprzedającego.

| SPRZEDAJĄCY : | KUPUJĄCY: |
| --- | --- |