ZAŁĄCZNIK  NR 1

do SIWZ – postępowanie AG-ZP/74/13

Zadanie 1 – Strzykawki jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa, nr katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Strzykawki 2 ml sterylne, jednorazowego użytku, dwuczęściowe, zakończenie typu Luer, nietoksyczne apirogenne, wykonane z polipropylenu/ polietylenu, szczelne, płynny przesuw tłoka, minimalna objętość zalegająca, dobrze czytelna i niezmywalna skala co 0,1 ml, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka, pakowane pojedynczo. | szt. | 12000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Strzykawki 5 ml sterylne, jednorazowego użytku, dwuczęściowe, zakończenie typu Luer, nietoksyczne, apirogenne, wykonane z polipropyleny / polietylenu, szczelne, płynny przesuw tłoka, minimalna objętość zalegająca, dobrze czytelna i niezmywalna skala co 0,2 ml, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka, pakowane pojedynczo. | szt. | 22000 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Strzykawki 10 ml sterylne, jednorazowego użytku, dwuczęściowe, zakończenie typu Luer, nietoksyczne, apirogenne, wykonane z polipropylenu / polietylenu, szczelne, płynny przesuw tłoka, minimalna objętość zalegająca, dobrze czytelna i niezmywalna skala co 0,5 ml, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka, pakowane pojedynczo. | szt. | 24000 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Strzykawki 20 ml sterylne, jednorazowego użytku, dwuczęściowe, zakończenie typu Luer, nietoksyczne, apirogenne, wykonane z polipropyleny / polietylenu, szczelne, płynny przesuw tłoka, minimalna objętość zalegająca, dobrze czytelna i niezmywalna skala co 1,0 ml, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka, pakowane pojedynczo. | szt. | 20000 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Strzykawki typu „Żaneta” 50 / 60 ml sterylne, jednorazowego użytku, nietoksyczne, szczelne, apirogenne, zakończenie cylindra cewnikowe, wykonane z polipropylenu, minimalna objętość zalegająca, dobrze czytelna niezmywalna skala, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka, zatyczka do końcówki cylindra. | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 2 – Przyrządy jednorazowego użytku do przetaczania płynów infuzyjnych i krwi

| Lp. | Nazwa, nr katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. Brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z odpowietrzaczem, sterylny, jednorazowego użytku, apirogenny, nietoksyczny. Opakowanie typu blister papierowo – foliowy. | Szt. | 72000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Przyrząd do przetaczania krwi, sterylny, jednorazowego użytku, apirogenny, nietoksyczny. Opakowanie typu blister papierowo – foliowy. | Szt. | 1200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie 3 – Rękawice chirurgiczne bezpudrowe, bezlateksowe

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice chirurgiczne, sterylne, bezpudrowe, bezlateksowe w rozmiarach: nr 6.5, nr 7.0, nr 7.5, nr 8.0. | Para | 4 400 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

Opis przedmiotu zamówienia: Rękawice chirurgiczne, sterylne, bezpudrowe, bezlateksowe, do stosowania w chirurgii inwazyjnej, z obrzeżami zrolowanymi, posiadające anatomiczny kształt. Wytrzymałe na rozerwanie, pakowane w opakowanie z wyraźnym oznaczeniem L- lewa, R- prawa.

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie 4 – Rękawice chirurgiczne do chirurgii inwazyjnej

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. Brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, sterylne, bezpudrowe. Pakowane indywidualnie z oznaczeniem prawa lewa. Do stosowania w chirurgii inwazyjnej w rozmiarach: nr 6.0, nr 6.5, nr 7.0, nr 7.5, nr 8.0, nr 8.5. | Para | 5 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie 5 – Rękawice diagnostyczne lateksowe

| Lp. | Nazwa, nr katalogowy | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice diagnostyczne lateksowe, pudrowane, teksturowane w kolorze naturalnego lateksu w rozmiarach XS, S, M, L pakowane a' 100 sztuk | Opak. | 5 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 6 – Filtry antybakteryjne

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Filtry przeciwbakteryjne oddechowe dla dorosłych z wymiennikiem ciepła i wilgoci, z portem bocznym, sterylne, skuteczność nawilżania min 33 mg/litr H2O/, minimalna objętość oddechowa 150 ml, pakowane pojedynczo, jednorazowego użytku. | Szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |