Załącznik nr 3 do SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy dot. warunków gwarancji

- Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów (poza materiałami eksploatacyjnymi).

- Na oferowany przedmiot udzielam .......miesięcy pełnej gwarancji licząc od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego  ( min. wymagany przez Zamawiającego okres to 24 miesięcy).

- Warunki gwarancji:

- czas usunięcia uszkodzenia w dniach licząc od daty zgłoszenia uszkodzenia - .............

- czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii - .................. (max 48h)

- graniczny czas naprawy po przekroczeniu którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji ..........................

- liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany na nowy element/podzespół/urządzenie .................................(max. ilość napraw dopuszczonych przez Zamawiającego – 3)

- siedziba autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski,

adres..............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

- Oświadczam, że w ramach oferowanej gwarancji będą wykonywane przeglądy zalecane przez producenta ( min. jeden przegląd w roku ). Wszystkie koszty związane z wykonaniem przeglądu przeprowadzanego zgodnie z wymogami producenta odbywać się będą na koszt Wykonawcy.

- Oświadczam, że wraz z dostawą dostarczę instrukcję obsługi w języku polskim zawierającą zapisy dotyczące bezpieczeństwa użytkownika i bezpieczeństwa pacjenta .

- Oświadczam, że bezpośredni użytkownicy zostaną przeszkoleni w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia.

7. Oświadczam, że zostanie przeprowadzone szkolenie serwisowe w siedzibie Zamawiającego dla pracowników Działu Inżynierii Klinicznej z wykonywania podstawowych czynności serwisowych potwierdzone wydaniem zaświadczenia.

Miejscowość, data: .......................................... 			               .........................................................................

............................................

............................................

(podpisy osoby/ osób uprawnionych)

Automatyczna myjnia endoskopowa

| Lp. | Nazwa parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie nowe min. 2012 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK Podać |  |
|  | Mycie i dezynfekcja wszystkich typów zanurzalnych endoskopów giętkich. Uniwersalność urządzenia (nie powiązane z firmą i typem endoskopu). Komplet adapterów do mycia i dezynfekcji posiadanych przez Zamawiającego endoskopów produkcji Pentax, Olympus dostępne w dniu dostawy | Tak |  |
|  | Urządzenie przeznaczone do mycia i dezynfekcji dwóch endoskopów jednocześnie | Tak |  |
|  | Automatyczny proces mycia i dezynfekcji | Tak |  |
|  | Możliwość zastosowania aldehydu glutarowego | Tak |  |
|  | Jednokrotne użycie roztworów roboczych (środka myjącego i dezynfekcyjnego) | Tak |  |
|  | Wyświetlacz wskazujący poszczególne fazy danego cyklu | Tak |  |
|  | Wyświetlanie komunikatów w języku polskim | Tak |  |
|  | Sygnalizacja braku środków: myjącego i dezynfekcyjnego | Tak |  |
|  | Zasilanie wodą bieżącą z instalacji | Tak |  |
|  | Lampa UV w myjni lub proces termiczny uzdatniania wody | Tak podać |  |
|  | Możliwość samodezynfekcji myjni | Tak |  |
|  | Automatyczna kontrola szczelności endoskopu podczas całego procesu, urządzenie wyposażone w zintegrowany automatyczny system testowania szczelności endoskopów, automatyczne przerwanie procesu w przypadku wykrycia nieszczelności endoskopu w trakcie procesu | Tak |  |
|  | Dokumentowanie przebiegu procesu mycia i dezynfekcji z rozpoznaniem endoskopów i osób, tj. typ i nr fabryczny endoskopu, nazwisko osoby uruchamiającej proces | Tak |  |
|  | Obudowa i komora myjni wykonana ze stali kwasoodpornej | Tak |  |
|  | Wymagania instalacyjne | Podać |  |