# ZAŁĄCZNIK nr 3 do SIWZ

# Numer przetargu:  AZP.3320/9/2013

................................................

/pieczęć/

# FORMULARZ CENOWY – Dreny do odsysania z pola operacyjnego – Zadanie nr 1

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dren do odsysania z pola operacyjnego o długości co najmniej 200cm sterylny bez końcówki, wykonany z tworzywa o optymalnie dobranej sprężystości i giętkości. Zakończenie lejek-lejek z możliwością docięcia w oznaczonych miejscach łącznika i dopasowania do każdego typu ssaka. Wymagana śr. zew. 8mm, podwójnie pakowany. | Szt. | 700 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto(słownie złotych) - ...................................................................................                              ................................................

/pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

....................................

/pieczęć/

# FORMULARZ CENOWY – Osłonki lateksowe – Zadanie nr 2

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Osłonki lateksowe, pudrowane na głowicę USG (prezerwatywy). | szt. | 2 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) ............................................................................                                                  .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

....................................................................................................................................

..........................................

/pieczęć/

# FORMULARZ CENOWY – Woreczki na mocz, zestawy do pomiaru diurezy  – Zadanie nr 3

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Woreczki do pobierania moczu u noworodków jednorazowego użytku dla dziewcząt | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Woreczki do pobierania moczu u noworodków jednorazowego użytku dla chłopców | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Sterylny zestaw do pomiaru diurezy godzinowej w systemie zamkniętym z dwoma filtrami hydrofobowymi, z dwoma zastawkami antyzwrotnymi, komora pomiarowa o pojemności minimum 500ml, skalowana i worek zbiorczy o poj. minimum 2000ml, skalowany, z zaworem spustowym. Posiadający dwuświatłowy dren antyzałamaniowy co najmniej 120cm długości, z klamrą zaciskową i bezigłowym portem do pobierania próbek. Zestaw powinien posiadać elastyczne paski mocujące. | szt. | 640 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.....................................

/pieczęć/

# FORMULARZ CENOWY – Osłona na mikroskop – Zadanie nr 4

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylna foliowa osłona na mikroskop operacyjny o średnicy obiektywu co najmniej 65 mm. | szt. | 45 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

...................................................................................................................................

..................................

/Pieczęć/

# FORMULARZ CENOWY – Przyrządy do przetaczania płynów do pomp Infusomat – Zadanie nr 5

| Lp. | Nazwa, nr katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przyrząd do przetaczania płynów do pomp Infusomat ostry koniec, łatwy do wprowadzenia do pojemnika, odpowietrznik zaopatrzony w filtr bakteryjny, ergonomiczna komora kroplowa, wykonana z przezroczystego materiału zacisk rolkowy, dren zakończony końcówką luer – lock. | szt. | 1 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................

.................................

/pieczęć/

# FORMULARZ CENOWY – Maski, fartuchy – Zadanie nr 6

| Lp | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maska chirurgiczna 3-warstwowa, pełnobarierowa, zawiązywana na troki, wykonana z włókniny pozbawionej mikrowłosków powodujących podrażnienia skóry, posiadająca sztywnik ułatwiający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy. Pakowana w kartonach. | Szt. | 18 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowy, niesterylny fartuch do ochrony osobistej wykonany z włókniny polipropylenowej, posiadający wiązanie w pasie oraz zapięcie przy szyi . | szt. | 8 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  |  |

Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

......................................

/pieczęć/

# FORMULARZ CENOWY – Wymiennik ciepła i wilgoci – Zadanie nr 7

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiennik ciepła i wilgoci, sztuczny nos (zamykany portem do odsysania, portem do tlenu) do rurki tracheotomijnej i do rurki intubacyjnej, jednorazowego użytku, sterylny, pakowany pojedynczo, skuteczność nawilżania min 25 mg/ litr H2O. | Szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby upoważnionej/

# FORMULARZ CENOWY – Zestawy do tracheostomii przezskórnej – Zadanie nr 8

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do tracheostomii przezskórnej oparty na użyciu peana i prowadnicy zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiary 7, 8, 9. | Szt. | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................

.............................

pieczęć

# FORMULARZ CENOWY – Igły do biopsji do pistoletu Bard - Zadanie 9

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylna igła do biopsji tkanek miękkich 18G x 30 cm do pistoletu Magnum Bard | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................

...................................

/pieczęć/

# FORMULARZ CENOWY – Igły do biopsji talerza biodrowego– Zadanie nr 10

| Lp. | Nazwa, nr katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła sterylna, jednorazowego użytku do biopsji talerza biodrowego 11Gx100 mm z osłoną ostrza igły | Szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                ..... .........................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................

.....................................

/pieczęć/

# FORMULARZ CENOWY – Opaski do identyfikacji dorosłych – Zadanie nr 11

| Lp. | Nazwa, nr katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opaski do identyfikacji dorosłych | Szt. | 14 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

....................................................................................................................................

......................................

/pieczęć/

# FORMULARZ CENOWY  – Zestaw do drenażu przezskórnego - Zadanie nr 12

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do drenażu przezskórnego jednostopniowy kateter Pigtail 9F, 12F, igła dwuczęściowa, opaska zaciskowa, kołnierz. Pakowany razem, sterylizowany w tlenku etylenu. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................

.....................................

/pieczęć/

# FORMULARZ CENOWY – Cewniki Foghartego – Zadanie nr 13

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik jałowy Foghartego rozmiar 4F, 5F, 6F długość 80 cm. Cewnik jednokanałowy posiadający wytrzymały ciśnieniowo balon dla uzyskania skutecznego efektu. Znakowany międzynarodowym kodem kolorów. | Szt. | 125 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

....................................

/pieczęć/

# FORMULARZ CENOWY – Rurki intubacyjne  – Zadanie nr 14

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym nr 3.0; 3,5; 4,0; 4,5 - wykonana z termoplastycznego PCV zapewniającego dużą elastyczność i dopasowujące się do dróg oddechowych, - silikonowana o zwiększonym poślizgu, gładkich ścianach, ułatwiająca intubację i odsysanie, minimalizująca zbieranie się wydzieliny na ściankach, - mankiet niskociśnieniowy o delikatnych ścianach zapewniający szczelność i zmniejszający powstawanie odleżyn, - balonik kontrolny wskazujący na stan napełnienia mankietu, znakowany z zaworem zwrotnym, - czytelne oznaczenia rurki: podwójny znacznik głębokości, podziałka centymetrowa, znak skracania rurki, - linia rtg na całej długości rurki, - otwór Murph’ego o zaokrąglonych krawędziach, - gładkie zakończenie rurki oraz gładkie połączenie mankietu z rurką , - sterylna, - jednorazowego użytku, - pakowana pojedynczo, - niezawierająca latexu. | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym nr 5.0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0 - wykonana z termoplastycznego PCV zapewniającego dużą elastyczność i dopasowujące się do dróg oddechowych - silikonowana o zwiększonym poślizgu, gładkich ścianach, ułatwiająca intubację i odsysanie, minimalizująca zbieranie się wydzieliny na ściankach - mankiet niskociśnieniowy o delikatnych ścianach zapewniający szczelność i zmniejszający powstawanie odleżyn - balonik kontrolny wskazujący na stan napełnienia mankietu, znakowany z zaworem zwrotnym - czytelne oznaczenia rurki: podwójny znacznik głębokości, podziałka centymetrowa, znak skracania rurki - linia rtg na całej długości rurki - otwór Murph’ego o zaokrąglonych krawędziach - gładkie zakończenie rurki oraz gładkie połączenie mankietu z rurką - sterylna, - jednorazowego użytku, - pakowana pojedynczo - niezawierająca latexu | szt. | 6 600 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.....................................................................................................................................

.....................................

/pieczęć/

# FORMULARZ CENOWY – Sprzęt do badań naczyniowych – Zadanie nr 15

| Lp | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewniki angiograficzne końcówka cewnika stabilna i atraumatyczna cewnik zbrojony oplotem cewnik dobrej sterowalności 1:1 końcówka cewnika ze znacznikiem o podwyższonej widoczności w promieniowaniu rtg długość od 100 do 120cm przepływ nie mniejszy niż 12ml/sek Typy ukształtowania końcówki: cewnik Pigitail 5F/0,38” zbrojony z bocznymi otworami (od 8 do12 otworów) cewnik Vertebral 5F/0,38” zbrojony, z pojedyńczym otworem końcowym cewnik Multiperpes 5F/0,38”zbrojony, z pojedyńczym otworem końcowym Cewnik Simons I 5F/0,38”zbrojony, z pojedyńczym otworem końcowym cewnik Headhunter I 5F/0,38'zbrojony, z pojedyńczym otworem końcowym | Szt Szt Szt Szt Szt | 20 20 20 10 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  |  |

Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

....................................................................................................................................

......................................

/pieczęć/

# FORMULARZ CENOWY  – Introduktory - Zadanie nr 16

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Introduktor – zestaw wprowadzający pokryty substancją hydrofilną łagodne przejście między koszulką a poszerzaczem składający się z koszulki z rozszerzaczem, mini prowadnikiem „J'' o średnicy 0.38” z igłą angiograficzną18G/0.38”, długość igły 7-10 cm koszulka z zastawką hemostatyczną, długość koszulki od 11do 13cm, średnica koszulki 5F | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................

......................................

/pieczęć/

# FORMULARZ CENOWY  – Prowadniki - Zadanie nr 17

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prowadniki do cewników angiograficznych obwodowe sterowalne pokryte od zewnątrz teflonem, typu ,,J” (promień zagięcia 3 mm) długość 180 cm średnica 0,35” | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................

.....................................

/pieczęć/

# FORMULARZ CENOWY – Okularki ochronne do fototerapii – Zadanie nr 18

| Lp. | Nazwa, nr katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okularki ochronne jednorazowego użytku do fototerapii, konstrukcja w kształcie litery Y,powinny pasować do każdego kształtu głowki dziecka, mocowane na rzepy: - dla noworodków - dla wcześniaków | Szt. Szt. | 250 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

....................................................................................................................................

.............................

pieczęć

# FORMULARZ CENOWY – Ostrza chirurgiczne  - Zadanie 19

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. Brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylne ostrze chirurgiczne typu skalpel do trzonków. Rozmiary: 10, 11, 15, 20, 21, 22, 23. Ostrze wykonane ze stali chirurgicznej. Opakowanie zawierające 100 szt. Pakowane pojedynczo w folię aluminiową z rozmiarem znajdującym się w widocznym miejscu. Oznakowanie rozmiaru z widocznym kształtem ostrza. | Opak | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................

......................................

/pieczęć/

# FORMULARZ CENOWY Mieszek do samoczynnego odsysania – Zadanie nr 20

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. Brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mieszek do samoczynnego odsysania ran chirurgicznych sterylny (dopuszczalna pojemność (250ml, 300ml) sterylizowany w tlenku etylenu, opakowanie typ blister. | Szt. | 1 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) -............................................................................                                                  .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................

.....................................

/pieczęć/

# FORMULARZ CENOWY – Akcesoria do pomiaru rzutu serca metodą PICCO – Zadanie nr 21

| Lp | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik do termodylucji 4F | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik do termodylucji 5F | Szt. | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Sensor temperatury injectatu | Szt | 32 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

Opis przedmiotu zamówienia – Jednorazowe, wymienne elementy zestawu do ciągłego pomiaru rzutu serca metodą PICCO. Kompatybilne z kardiomonitorami marki Philips HP 70, HP 30.

Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

....................................................................................................................................

.....................................

/pieczęć/

# FORMULARZ CENOWY – Zestaw do hemodializy – Zadanie nr 22

| Lp. | Nazwa, nr katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw permanentny do hemodializy sterylny dwukanałowy, z rozdwojona końcówką i mufką do długotrwałego utrzymywania w żyle, hydrofilny wykonany z carbothanu, silikonu umożliwiający przepływ min. 400 ml/min. Rozmiar 12, 18 F długość 18 – 32 cm (do wyboru przez zamawiającego. Maja być dostarczone w kompletnych zestawach do implantacji internistycznej z systemem zabezpieczającym przed znacznym ubytkiem krwi | zestaw. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

....................................................................................................................................