Załącznik nr 1 do SIWZ

Zadanie nr 1 – Żele do EEG, EMG

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Żel elektrodowy do EEG i EMG min. 250 g | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pasta przewodząca do elektrod miseczkowych, niewysychająca, zmywalna za pomocą wody do badania EMG min. 228 g | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Pasta klejąca, przewodząca do elektrod miseczkowych, niewysychająca na powietrzu, łatwo zmywalna min. 100 g | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Żel ścierny do przygotowania skóry do badania EEG, EMG min. 144 g | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 2  -  Test ciążowy

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Test ciążowy kasetowy | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 3 – Nóż okulistyczny

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylny nóż z uchwytem/trzonkiem typu Crescent z ostrzem odgiętym, podwójnie ostrzonym (Bevel UP) rozmiar 2,5 -2,6 mm | szt. | 36 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 4 – Pierścień dotęczówkowy

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pierścień dotęczówkowy okrągły PMMA (Pupil Dilator) z otworkami do lokalizowania pierścienia, o średnicy 7, 0 -7,5 mm i grubości brzegu 0,9 -1,0 mm. | szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 5 – Zestawy do szynowania, nefrostomia

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do szynowania wew. moczowodów Pigtail w rozmiarach: nr 5F/24/2, nr 6F/24/2 | Szt. | 620 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do szynowania wew. moczowodów Pigtail w rozmiarach: nr 5F/26/2, nr 6F/26/2 | Szt. | 620 |  |  |  |  |  |  |
| Opis przedmiotu zamówienia: jałowy z prowadnikiem długości co najmniej 90 cm, Pigtail podwójnie wygięty z zaciskaczem i popychaczem. Wszystkie elementy pakowane razem i sterylizowane w tlenku etylenu. Czas utrzymania cewnika Pigtail ma wynosić minimum 30 dni. |
| 3. | Zestaw do nefrostomii Nr 9 F, 12F, 14F zawierający cewnik typu Pigtail, prowadnicę i igłę punkcyjną (prowadnica ze zmiękczonym końcem), dilatator z rozrywaną koszulką, kołnierz mocujący, strzykawkę 10 ml i skalpel. Czas utrzymania cewnika Pigtail ma wynosić minimum 30 dni. Wszystkie elementy pakowane razem. Sterylizowany w tlenku etylenu. | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw do cystostomii Nr 9F, 12F, 14F zawierający cewnik Pigtail i igłę rozrywalną, kołnierz mocujący, strzykawkę 10 ml i skalpel. Czas utrzymania cewnika Pigtail ma wynosić minimum 30 dni. Wszystkie elementy pakowane razem. Sterylizowany w tlenku etylenu. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 6 – System Rampa

| Lp. | Nazwa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rampa z min. 5 portami trwale zintegrowanymi na płytce - wyposażona we wskaźnik pozycji otwarty –zamknięty, - sterylna, - pakowana pojedynczo, - ilość aktywacji min 500 - nie dłużej niż 7 dni, - przystosowana do kontaktu z krwią, lipidami, - szybkość przepływu minimum 160 ml/min, - możliwość dezynfekcji preparatami na bazie alkoholu, | szt. | 1 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie 7 – Zestawy do kaniulacji dużych naczyń

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych, metodą Selingera, dwuświatłowy 6F, 7F, 8F dł. 16cm (+/- 1 cm), jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, sterylny nie zawierający lateksu (z dodatkowym niezintegrowanym łącznikiem Y z silikonową membraną uszczelniającą umożliwiającą bezpieczne, bezkrwawe wprowadzenie prowadnicy Seldingera) | Szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych, metodą Selingera, jednoświatłowy 5F dł. 16 cm (+/- 1 cm), jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, sterylny nie zawierający lateksu (z dodatkowym niezintegrowanym łącznikiem Y z silikonową membraną uszczelniającą umożliwiającą bezpieczne, bezkrwawe wprowadzenie prowadnicy Seldingera). | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 8 –  Fartuchy, czepki, maski

| Lp | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy czepek chirurgiczny wykonany z cienkiej przewiewnej włókniny polipropylenowej z wszytą w przodzie czapki włókniną wchłaniającą pot z czoła podczas operacji. Rozmiar L, XL | Szt | 6 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowy czepek okrągły wykonany z cienkiej przewiewnej włókniny polipropylenowej z wszytą gumką w całym obwodzie, nie pyląca i hypoalergiczna włóknina antyelektrostatyczna. Materiał jest przepuszczalny dla pary wodnej. W rozmiarze L, XL. | Szt | 60 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Maska chirurgiczna min. 3-warstwowa, pełnobarierowa, zawiązywana na troki, posiadająca sztywnik ułatwiający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy. Pakowana w kartonach. | Szt | 96 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowy fartuch do ochrony osobistej wykonany z włókniny polipropylenowej, posiadający wiązanie w pasie oraz wiązanie lub rzep przy szyi. | szt | 30 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  |  |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 9 –  Fartuchy foliowe

| Lp | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fartuch foliowy /w dowolnym kolorze/ pakowany pojedynczo, rozmiar L | szt. | 51 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  |  |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 10 – Igły iniekcyjne, przyrządy do aspiracji z butelek

| Lp. | Nazwa, nr katalogowy | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła iniekcyjna, sterylna, jednorazowego użytku, typu Luer – Lock w rozmiarach: nr 0.5x25, nr 0.6x30, nr 0.7x40, nr 0.8x40, | Opak (1 opak = 100 szt.) | 8 290 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła iniekcyjna, sterylna, jednorazowego użytku, typu Luer – Lock, w rozmiarach: nr 1.1x40, nr 1.2x40 | Opak (1 opak = 100 szt.) | 8 712 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Przyrząd do aspiracji z butelek, z zatyczką, sterylny, jednorazowego użytku, typu Luer – Lock. | Opak (1 opak = 100 szt.) | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

.....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

Zadanie nr 11  -  Maski tlenowe

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maska tlenowa dla dzieci z workiem i drenem | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Maska tlenowa dla dorosłych z workiem i drenem | szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 12  -  Igły do biopsji

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igły do biopsji wspomagane próżnią 13G do posiadanego aparatu Mammotome Elite | szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 13  -  Aparaty do pomp przepływowych

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat infuzyjny do pompy przepływowej Ascor AP31 typu Uni – ascoset, długość drenu 230 cm, bez wkładki silikonowej. | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 14 – Przyrząd typu Cytoluer

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. Brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przyrząd typu Cytoluer do bezigłowego transferu leków do worków typu Viaflo z zaworem samozamykającym się. | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 15  -  cewniki do żyły pępowinowej

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik do cewnikowania żyły pępowinowej w rozmiarach 3,5Fr, 5Fr, 8Fr. Cewnik miękki, zaokrąglony z atraumatycznym końcem dystalnym, z możliwością stosowania do 3 tygodni, łącznik LuerLock, cieniujący w RTG | szt. | 140 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 16  - Prowadnice

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prowadnice jednorazowego użytku, sterylne o długości 150cm i średnicy 0,89 mm, wykonane ze stali nierdzewnej powlekane, pakowane w spiralną obręcz, zakończone końcówka prostą, sterylizowane w tlenku etylenu | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 17 – Dedykowane elementy wymienne jednorazowe do strzykawki automatycznej CT Expres 4D System prod. firmy Bracco Injeneering

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw wielu pacjentów (Multi Patient Set) | szt. | 1 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw dzienny (Day Set) | szt. | 720 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dedykowany nakłuwacz do butelek (Spike) | szt. | 2 880 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Linia pacjenta (Patient Line) | szt. | 14 400 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 18 – opaski mocujące do rurek tracheostomijnych

| Lp. | Nazwa, nr katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. Netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylne opaski mocujące dla dorosłych do rurek tracheostomijnych zapinane na rzepy. | szt. | 2 400 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 19  -  kaczki, baseny miski nerkowate z pulpy celulozowej

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | basen płaski z pokrywą z pulpy celulozowej | szt. | 2 500 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | basen głęboki z pokrywą z pulpy celulozowej | szt. | 1 500 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | kaczka tradycyjna z pulpy celulozowej | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | miska nerkowata duża (28cm) z pulpy celulozowej | szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

|  | ..................................................................... /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/ |
| --- | --- |

Zadanie nr 20  -  flocary  grawitacyjne

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. Netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Flocar – przyrząd sterylny, jednorazowego użytku, do żywienia dojelitowego, wersja grawitacyjna, do opakowań miękkich typu Pack. | Szt. | 7450 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

.....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

Zadanie nr 21  -  mankiety na kończyny dolne

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mankiety na kończyny dolne do aparatu BOA- DVT firmy Metrum Cryoflex. Rozmiary: duże – 30szt średnie 30szt małe 20szt | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

.....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

Zadanie nr 22  -  zestawy żywieniowe do pompy Flocare

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. Netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | zestawy do worków żywieniowych typu Pack do pompy Flocare Infinity z końcówką typu Enlock | szt | 1 600 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

.....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

Zadanie nr 23  -  okulary do fototerapii noworodków

| Lp. | Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. Netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Okulary do fototerapii wcześniaków jednorazowego użytku | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Okulary do fototerapii dla noworodków jednorazowego użytku | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

.....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/