OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Zadanie 1 NICI SYNTETYCZNE, JEDNOWŁÓKNOWE, WCHŁANIALNE Z MIESZNINY GLIKONATU O OKRESIE WCHŁANIANIA OD 60 DO 90 DNI: Z IGŁĄ |
| --- |
| Lp | grubość nici |  | długość nici | wielkość igły | krzywizna igły | przekrój igły | ilość sasz. |
| 1 | 2-0 |  | 90 cm | 26 mm | 1/2 koła | okrągła cienka | 1152 |
| 2 | 3-0 |  | 90 cm | 26 mm | 1/2 koła | okrągła cienka | 1656 |
| 3 | 3-0 |  | 70 cm | 24 mm | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | 720 |
| Zadanie 2 NICI SYNTETYCZNE, JEDNOWŁÓKNOWE, POLIPROPYLENOWE, NIEWCHŁANIALNE DO OPERACJI NACZYNIOWYCH: Z JEDNĄ IGŁĄ |
| Lp | grubość nici |  | długość nici | wielkość igły | krzywizna igły | przekrój igły | ilość sasz. |
| 1 | 3-0 |  | 75 cm | 22 mm | 1/2 koła | okrągła | 192 |
| Z DWIEMA IGŁAMI OKRĄGŁYMI, TYPU CC DO TKANEK ZMIENIONYCH MIAŻDŻYCOWO ORAZ USZCZELNIAJĄCE |
| 2 | 3-0 |  | 90 cm | 26 mm | 1/2 koła | dwie igły okrągłe cc z mikro ostrzem | 84 |
| 3 | 4-0 |  | 90 cm | 17 mm | 1/2 koła | dwie igły okrągłe | 240 |
| 4 | 5-0 |  | 90 cm | 16 mm | 1/2 koła | dwie igły okrągłe cc z mikro ostrzem | 60 |
| 5 | 5-0 |  | 90 cm | 16 mm | 1/2 koła | dwie igły okrągło - tnąca | 540 |
| 6 | 5-0 |  | 75 cm | 13 mm | 1/2 koła | dwie igły cc z mikro ostrzem | 144 |
| 7 | 5-0 |  | 90 cm | 17 mm | 1/ 2 koła | dwie igły okrągłe, czarne | 144 |
| 8 | 6-0 |  | 60 cm | 13 mm | 1/ 2 koła | dwie igły cc z mikro ostrzem | 324 |
| 9 | 7–0 |  | 60 cm | 11 mm | 3/8 koła | dwie igły okrągłe cc z mikro ostrzem | 24 |
| Zadanie 3 TASIEMKI RETRAKCYJNE, ODCIĄGI CHIRURGICZNE JAŁOWE, KOLOROWE (Z WYJĄTKIEM BIAŁEGO): |  |
| Lp | Nazwa | wielkość | ilość szt. |  |
| 1 | Tasiemka bawełniana | Szerokość 4 mm, długość 75 cm | 1944 |  |

# Zadanie 4

# SZEW SYNTETYCZNY, MONOFILAMENTOWY,  WCHŁANIALNY O OKRESIE WCHŁANIANIA 180 – 210 DNI

| Lp. | Grubość nici | Długość nici | Wielkość igły | Krzywizna igły | Przekrój igły | Ilość saszetek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 150 cm pętla | 48 mm | 1/2 koła | okrągła wzmacniana | 576 |

| Zadanie 5 ŁATY NACZYNIOWE: |
| --- |
| Lp | Nazwa | wielkość | ilość szt. |  |
| 1 | Łata naczyniowa filcowa | 1,3 cm x 10,2 cm | 40 |  |
| 2 | Łata naczyniowa filcowa | 2,5 cm x 15,2 cm | 40 |  |
| 3 | Łata naczyniowa | 15,2 cm x 15,2 cm | 5 |  |
| 4 | Łata poliestrowa z krzyżykiem o zmniejszonej przepuszczalności krwi przeznaczona do rekonstrukcji drogi wypływu z komór do tętnicy płucnej i aorty oraz do rekonstrukcji wewnątrzsercowej o grubości 0,61 mm, również do angiplastyki przeszczepowej, endarterektomii tętnicy szyjnej, chirurgia ASD<VSD | 15,2 cm x 15,2 cm | 5 |  |

# Zadanie 6

# SZTUCZNE NICI ŚCIĘGNISTE DO OPERACJI REKONSTRUKCJI ZASTAWKI MITRALNEJ WYKONANE Z TEFLONU (PTFE), NICI W POSTACI CZTERECH PĘTLI O OKREŚLONEJ TEJ SAMEJ DŁUGOŚCI UMOCOWANE TRWALE NA PODKŁADCE TEFLONOWEJ, OD KTÓREJ ODCHODZĄ DWIE DŁUŻSZE NICI DLA ODDZIAŁU KARDIOCHIRURGII

| Lp. | Grubość nici | Długość nici | Wielkość igły | Podkładka teflonowa | Ilość saszetek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | CV-4 | Dostępne o rozmiarze pętli (mm) 14,16, 18, 20, 22, 24, 26 | 2 igły - 17mm | 2 podkładki o rozmiarze 6x3mm jedna trwale umocowana na niciach, a druga obok w zestawie | 32 saszetki (4 jałowe saszetki w opakowaniu) |

# Zadanie 7

# NIEWCHŁANIALNY SYNTETYCZNY SZEW WIELOWŁÓKNOWY POWLEKANY POLIBUTYLANEM, POLIESTROWY  DLA ODDZIAŁU KARDIOCHIRURGII

| Lp. | Grubość nici | Długość nici | Wielkość igły | Krzywizna igły | Przekrój igły | Ilość saszetek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2/0 | 90 cm /nie białe | 26 mm | 1/2 koła | dwie igły okrągłe typu tapercut | 936 |
| 2. | 1/0 | 90 cm/nie białe | 26 mm | 1/2 koła | dwie igły okrągłe typu tapercut | 360 |

Zadanie  8

Materiał hemostatyczny stosowany w neurochirurgii, chirurgii i chirurgii naczyń

Wchłanialny, elastyczny hemostatyk stosowany do szybkiej hemostazy, pozwalający na wizualną kontrolę krwawienia z możliwością pokrycia  dużych obszarów krawawienia. Wykonany z miękkiego 7 – warstwowego materiału pozwalający na dozowanie w zależności od natężenia krwawienia w rozmiarach i ilości:

2,5 cm x 5,1 cm +/- 1 cm – 240 sztuk

5,1 cm x 10,2 cm +/- 1 cm – 240 sztuk

10,2 cm x 10,2 cm +/- 1 cm – 120 sztuk.

Zadanie 9

Staplery liniowe:

- Jednorazowy, sterylny stapler liniowy z nożem stosowany w chirurgii jamy brzusznej o długości 60 mm i grubości tkankowej  3,8 mm – 96 sztuk

- Jednorazowy, sterylny ładunek z nożem do staplera o długości 60 mm i grubości tkankowej 3,8 mm – 72  sztuki

### Zadanie 10

Szwy mechaniczne:

- Sterylny stapler tnący stosowany w chirurgii onkologicznej – jednorazowy stapler zamykająco – tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca) długość linii cięcia 40 mm. Stapler umożliwia  6 wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu, zawierający ładunek do tkanki grubej – 36 sztuk

- Ładunek do staplera z zakrzywioną głowicą – ładunek do staplera z zakrzywioną głowicą o długości linii cięcia 40 mm. Ładunek do tkanki grubej – 24 sztuki.

Zadanie 11

Staplery okrężne:

- Jednorazowy, sterylny stapler okrężny wykonujący jednocześnie czynności cięcia i szycia tkanek do zespoleń „koniec do końca” przy użyciu dwóch ustawionych rzędów szwów wokół kolistej linii cięcia, zewnętrzna średnica głowicy 25 mm – 48 sztuk

- Jednorazowy, sterylny stapler okrężny wykonujący jednocześnie czynności cięcia i szycia tkanek do zespoleń „koniec do końca” przy użyciu dwóch ustawionych rzędów szwów wokół kolistej linii cięcia zewnętrzna średnica głowicy 33 mm – 72 sztuki.