Zadanie 1 - Piła do  przecinania mostka – 1 szt.

| Lp. | Nazwa parametru | Wymaganie graniczne | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, 2014 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
|  | Piła bezprzewodowa, akumulatorowa do przecinania mostka podczas operacji kardiochirurgicznych | TAK |  |
|  | Akumulatory trwałe, wytrzymujące co najmniej 400 cykli ładowania – 2 szt. | TAK |  |
|  | Ładowarka do akumulatorów z możliwością równoczesnego ładowania co najmniej 2 szt. akumulatorów | TAK |  |
|  | Możliwość dezynfekcji oraz sterylizacji parowej, plazmowej i gazowej sternotomu wraz z akumulatorem | TAK |  |
|  | Osłonka ostrza sternotomu – 1 szt. | TAK |  |
|  | Ostrza do sternotomu – 5 szt. | TAK |  |

Wymogiem jest aby wartości podane w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający, pod rygorem odrzucenia oferty, ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji.

Zadanie 2 – Zestaw do PCNL z nefroskopem – 1 zestaw

| Lp. | Nazwa parametru | Ilość | Wymaganie graniczne | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, 2014 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia |  | TAK podać |  |
|  | Optyka nefroskopowa, zakres kąta 6º - 25°, długość robocza 220 - 250 mm, kanał roboczy dla instrumentów wprowadzanych na wprost, autoklawowalna, typ optyki - łamana pod kątem 90º (okular równoległy) | 2 szt. | TAK |  |
|  | Płaszcz operacyjny nefroskopu 23-26 Charr., obrotowy, z kranikiem odpływ/ dopływ, do oferowanej optyki z obturatorem | 2 szt. | TAK |  |
|  | Zestaw min 7 sztuk rozszerzadeł typu teleskopowego, zakres od min. 9 Charr. do min. 27 Charr., komplet rur teleskopowych typu Alkena wraz z prowadnicą „rod” | 1 kpl | TAK |  |
|  | Druty prowadzące „guide wire” do PCNL | 6 szt. | TAK |  |
|  | Kleszczyki do kamieni, obie bransze ruchome, dł. 340-380 mm, do kanału roboczego optyki nefroskopowej | 1 szt. | TAK |  |
|  | Kleszczyki podgięte do kamieni, obie bransze ruchome, z zębami przytrzymującymi, dł. 340-380 mm, do kanału roboczego optyki nefroskopowej | 1 szt. | TAK |  |
|  | Kleszczyki do kamieni typ „aligator”, obie bransze ruchome, z delikatnymi rowkowaniami, dł. 340-380 mm, do kanału roboczego optyki nefroskopowej | 1 szt. | TAK |  |
|  | Ewakuator typ Elika wraz z adapterem pośredniczącym do oferowanego płaszcza nefroskopu | 1 szt. | TAK |  |
|  | Diodowe źródło światła, min 175 W. Żywotność diody min. 30 000 godz. | 1 szt. | TAK |  |
|  | Światłowód do oferowanych optyk, długość min. 2200 mm, średnica 3,5 mm | 1 szt. | TAK |  |
|  | Dren ssący silikonowy nadający się do sterylizacji, do współpracy z posiadaną przez Zamawiającego pompą UROPUMP prod. Storz | 1 szt. | TAK |  |
|  | Sonda do kruszenia kamieni śr. 1,0 mm dł. 39,5 mm współpracująca z oferowanym PCNL oraz urządzeniem CALCUSPLIT | 1 szt. | TAK |  |
|  | Pojemnik do transportu, przechowywania i sterylizacji w autoklawie oferowanej optyki PCNL i instrumentów z zabezpieczeniem przed przemieszczaniem się. | 2 szt. | TAK |  |

Zadanie 3 - Tonometr bezkontaktowy – 1 szt.

| Lp. | Nazwa parametru | Wymaganie graniczne | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, 2014 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
|  | Naprowadzanie za pomocą joysticka lub samoistne | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia – min. 0-50 mm Hg | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru – min. 1 mm Hg | TAK |  |
|  | Dokładność wyświetleń – 0,1 mm Hg | TAK |  |
|  | Funkcja demo-strzał | TAK |  |
|  | Zintegrowana drukarka | TAK |  |
|  | Stolik pod urządzenie z elektrycznie regulowaną wysokością | TAK |  |

Wymogiem jest aby wartości podane w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający, pod rygorem odrzucenia oferty, ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji.

Zadanie 4 -Autorefraktokeratometr – 1 szt.

| Lp. | Nazwa parametru | Wymaganie graniczne | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, 2014 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
|  | Funkcje: pomiar refrakcji pomiar keratometrii pomiar średnicy rogówki i źrenicy pomiar krzywizny bazowej soczewki kontaktowej pomiar PD tryb IOL | TAK |  |
|  | Regulacja głowicy za pomocą joysticka | TAK |  |
|  | Minimalna szerokość źrenicy 2,2 mm | TAK |  |
|  | Czas pomiaru nie dłuższy niż 0,07 s | TAK |  |
|  | Pomiar ręczny i automatyczny | TAK |  |
|  | Rozstaw źrenic PD: 10-85mm | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru osi: 1˚ - 180˚ | TAK |  |
|  | Średnica rogówki: 2mm – 12mm | TAK |  |
|  | Znak cylindra: +, - , +/- | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru sfery : -25.0D do +25.0D | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru cylindra : 0.0D do +/- 10.0D | TAK |  |
|  | Promień krzywizny rogówki: 5mm - 10 mm | TAK |  |
|  | Moc rogówki: 33.0D - 67.0D | TAK |  |
|  | Astygmatyzm rogówki: 0.0D - 14.0D | TAK |  |
|  | Wbudowana drukarka | TAK |  |

Wymogiem jest aby wartości podane w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający, pod rygorem odrzucenia oferty, ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji.