Zał. Nr 4 do SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy

1. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i po uruchomieniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.

2. Na oferowany przedmiot udzielam ....... miesięcy pełnej gwarancji licząc od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego (min. wymagany przez Zamawiającego okres to 24 miesięcy). W okresie gwarancji Wykonawca zapewni pełną bezpłatną obsługę serwisową oferowanego przedmiotu zamówienia
- czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w okresie gwarancji nie dłużej niż 7 dni robocze liczony od dnia przesłania urządzenia do autoryzowanego serwisu ( w okresie gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy ), a w przypadku przedłużającej się naprawy wstawienie aparatu zastępczego.
- czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii nie dłużej niż 48 h w dni robocze
- graniczny czas naprawy po przekroczeniu którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji .......................... (maks. 14 dni roboczych)
- liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany na nowy element/ podzespół/ urządzenie ................................. (maks. ilość napraw dopuszczonych przez Zamawiającego – 3)
siedziba autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski, upoważnionego do wykonywania działań serwisowych

adres: ..................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................

3. Wykonawca zapewni bezpłatną naprawę wszystkich uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas eksploatacji endoskopów (wymagany przez Zamawiającego okres to 36 miesięcy) bez względu na przyczynę powstania tych uszkodzeń, tj.
- wady materiałowe, konstrukcyjne i w wykonawstwie,
- wszelkie uszkodzenia eksploatacyjne,
- zalania i zawilgocenia endoskopu,
- zatkania i uszkodzenia mechaniczne kanałów endoskopu,
- inne usterki pojawiające się w czasie eksploatacji
Jeżeli naprawa nie jest możliwa Wykonawca zapewni uszkodzony sprzęt na nowy.

4. Oświadczam, że w ramach oferowanej gwarancji będą wykonywane przeglądy zalecane przez producenta.
Podać zalecaną częstość wykonywania przeglądów: ...................................................
Wszystkie czynności związane z wykonaniem przeglądu odbywać się będą na koszt Wykonawcy.

5. Oświadczam, że wraz z dostawą dostarczę instrukcję obsługi w języku polskim zawierającą zapisy dotyczące bezpieczeństwa użytkownika i bezpieczeństwa pacjenta.

6. Oświadczam, że bezpośredni użytkownicy zostaną przeszkoleni w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia.

Miejscowość, data: ..........................................	................................................ / (podpisy osoby/ osób uprawnionych)