SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI
IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II
ul. ALEJE JANA PAWŁA II 10
22 – 400 ZAMOŚĆ
tel.: (84) 677 – 33 – 33
faks: (84) 638 – 66 – 69
strona internetowa: www.szpital.zam.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dot.
Przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” lub „Pzp”

na dostawę osprzętu endoskopowego
dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera:

- Formularz „Oferta wykonawcy”.
- Opis przedmiotu zamówienia wraz z instrukcją dla wykonawców.
- Wzór umowy.
- Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 1
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2
- Załącznik nr 3 do SIWZ – informacja o przynależności/ nieprzynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5.

Zamość, dnia 1 września 2014 r.

FORMULARZ OFERTA WYKONAWCY
na dostawę osprzętu endoskopowego
 dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki / Im. Papieża Jana Pawła II / ul. Aleje Jana Pawła II 10 / 22 – 400 Zamość

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę osprzętu endoskopowego dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

1. oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia objętego zaproszeniem w zadaniu ............
za cenę z podatkiem VAT: .................................................................................................... zł.

słownie: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

zgodnie z przedstawioną ofertą cenową.
(Dane, o których mowa w pkt. 1 należy wyszczególnić dla każdego z oferowanych zadań oddzielnie).

2. Oświadczamy, że oferowany termin płatności wynosi 60 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Wadium w kwocie ......................... zostało wniesione w dniu ......................w formie
..............................................................................................................................................
6. Oświadczamy, że przedmiotowe zamówienie zamierzamy wykonać sami (jeżeli nie należy wskazać część zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć temu podmiotowi – w takim przypadku wykonawca jest zobowiązany do złożenia odrębnego oświadczenia) i nie będziemy go powierzać innej osobie lub jednostce ani też przelewać na nią swych praw i wierzytelności wynikających z umowy.
7. Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy lub odmówimy podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, Zamawiający zatrzymuje wniesione przez nas wadium wraz z odsetkami.
8. Oferta składa się z następujących oświadczeń i informacji oraz są dołączone następujące dokumenty:

....................................................................... / (data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

Instrukcja dla wykonawców

I . Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa osprzętu endoskopowego dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Ofertę należy składać na całość przedmiotu zamówienia lub na dane zadanie oddzielnie.
CPV: 33.10.00.00-1.

Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące zadania:

Zadanie nr 1

1. Ligatory:
- Rękojeść z mechanizmem działającym w dwóch kierunkach i umożliwiającym precyzyjne uwalnianie podwiązek, końcówka typu OPTI-VU Barrel dająca duży kąt widzenia z czterema podwiązkami, przedostatnia gumka przeźroczysta, cewnik zakładający, adapter do płukania - 10 szt.
- Rękojeść z mechanizmem działającym w dwóch kierunkach i umożliwiającym precyzyjne uwalnianie podwiązek, przedostatnia gumka przeźroczysta, końcówka typu OPTI-VU typu Barrel dająca duży kąt widzenia z sześcioma podwiązkami, cewnik zakładający, adapter do płukania - 10 szt.

2. Zestawy do przezskórnej gastrostomii:
a) zakładane metodą pull - 80 szt.
- długi dren do podawania pokarmu średnicy 24 F
- prowadnica pętlowa
- cewnik stomijny widoczny pod RTG - przezroczysty
- końcówki do żywienia
- skalpel
- igła punkcyjna
- pierścień stabilizujący z pętlą zaciskającą
- pętla metalowa do wyciągnięcia prowadnicy przez kanał endoskopu

b) zakładane metodą push - 20 szt.
- krótki dren do podawania pokarmu średnicy 24F
- wprowadzany przez istniejący kanał przetoki, fiksowany balonem
- w zestawie środek poślizgowy i dezynfekujący, strzykawka, zewnętrzny pierścień mocujący

Zadanie nr 2

1. Stent samorozprężalny nitinolowy do jelita grubego z mechaniczną rękojeścią w formie pistoletu ułatwiającego pracę w dwie strony, z możliwością rozwijania i chowania stentu do koszulki w 80%, korektę podczas uwalniania, zestaw o średnicy 10F współpracujący z prowadnicą 0,035
- rozmiar 6 cm - 3 szt.
- rozmiar 8 cm - 3 szt.
- rozmiar 10 cm - 3 szt.

Zadanie nr 3

1. Samorozprężalny stent metalowy do dróg żółciowych wykonany z cienkiego plecionego drutu nitinolowego z platynowym rdzeniem zamontowany na zestawie wprowadzającym 8. 5 Fr w wersji niepokrywanej, pokrywanej i częściowo pokrywanej, współpracujący z prowadnikiem 0,035”.
Kołnierz na obu końcach stentu zapobiegający przemieszczaniu się stentu. Średnica stentu niepokrywanego 8, 10 mm i długość 4, 6, 8, 10 cm. Średnica stentu pokrywanego i częściowo pokrywanego 8, 10 mm i dł. 6, 8 cm (dla średnicy 8 mm) 4, 6, 8 cm (dla średnicy 10 mm). Uchwyt pistoletowy do uwalniania lub odzyskanie stentu. W wersji pokrywanej i częściowo pokrywanej na końcu stentu pętla uchwytowa służąca do dystalnej zmiany położenia/ usunięcia w przypadku nieprawidłowego umieszczenia. Możliwość otwierania i zamykania stentu na zestawie do 80%. Cieniodajne znaczniki na cewniku zewnętrznym i uchwycie do podawania pozwalają na kontrolę stopnia uwolnienia stentu i pozwalające uchwycić próg rozprężenia.
Przeznaczony do jednorazowego użytku. – 30 szt. ( wg potrzeb zamawiającego)

2. Stent samorozprężalny nitinolowy do dróg żółciowych zakładany przezskórnie, wykrawany laserowo z walca przez co nie ulega skracaniu. Długość zestawu wprowadzającego 40 cm, średnica 6 Fr, do prowadnicy 0,035. Wymagane średnice: 8, 9, 10 mm, długość 4, 6, 8 cm - 3 szt.

Zadanie nr 4

1. Stent samorozprężalny nitinolowy do przełyku z odkrytymi kołnierzami, pokryty silikonem z dwóch stron. Pistoletowa rękojeść uwalniająca umożliwiająca pracę w dwie strony, możliwość rozwijania i chowania stentu do koszulki, repozycjonowanie w czasie jak i po rozłożeniu protezy. Wymagane rozmiary: 8, 10, 12,5, 15 cm. Cewnik wprowadzający 8 mm współpracujący z prowadnicą 0,035 - 8 szt.

2. Stent samorozprężalny nitinolowy do łagodnych zwężeń przełyku, całkowicie pokryty silikonem z dwóch stron. Możliwość rozwijania i chowania stentu do koszuli. Repozycjonowanie w czasie jak i po rozprężeniu. System uwalniania typu pistoletowego, cewnik średnicy 8 mm współpracujący z prowadnicą 0,035. Rozmiary 8, 10, 12,5 cm - 3 szt.

3. Samorozprężalny sten nitinolowy do nowotworowych zwężeń dwunastnicy i żołądka, pokrywany silikonem, dopasowujący się do anatomicznych krzywizn. Pistoletowy system uwalniania umożliwiający precyzyjne ustawienie stentu. Możliwość uwalniania i chowania stentu do koszulki. Cewnik wprowadzający średnicy 10 F. Wymagane długości 6, 9, 10 cm - 2 szt. (wg potrzeb zamawiającego)

Zadanie nr 5

1. Hemospray endoskopowy do tamowania krwawień w górnym odcinku przewodu pokarmowego. Cewnik 7 lub 10F, dł. 220 cm.- 1 szt.

Zadanie nr 6

1. Zestawy do protezowania:
- długość 208 cm, średnica 8,5 F, cewnik prowadzący z markerami co 5 cm, widocznymi w aparacie RTG, prowadnica 0,35 inch, trwały nieodkształcalny popychacz - 15 szt.
- długość 208 cm, średnica 10,0 F, cewnik prowadzący z markerami co 5 cm, widoczny w aparacie RTG, trwały nieodkształcany popychacz - 15 szt.
- długość 208 cm, średnica 11,5 F, cewnik prowadzący z markerami co 5 cm, widoczny w aparacie RTG, trwały nieodkształcany popychacz - 10 szt.

2. Balony do okluzji dróg:
- długość 200 cm, średnica cewnika 6,8 – 5,0 F, średnica balonu 8,5 mm, pojemność 1,5 cc, możliwość pracy z prowadnicą 0,35 inch - 15 szt.
- długość 200 cm, średnica cewnika 6,8 – 5,0 F, średnica balonu 12 mm, pojemność 3,0 cc, możliwość pracy z prowadnicą 0,35 inch - 15 szt.
- długość 200 cm, średnica cewnika 6,8 – 5,0 F, średnica balonu 15 mm, pojemność 0,4 cc, możliwość pracy z prowadnicą 0,35 inch - 15 szt.
- długość 200 cm, średnica cewnika 6,6 F, średnica balonu 12-15-18-20mm, pojemność 5,0 cc, możliwość pracy z prowadnicą 0,35 inch - 15 szt.
- długość 200 cm, średnica cewnika 7,0 – 5,0 F, trójkanałowy, średnica balonu 8,5-12-15 mm, możliwość pracy z prowadnicą 0,035 i podawania kontrastu przed balonem - 5 szt.

3. Kompletny zestaw do przezskórnej biopsji dróg żółciowych zawierający krótkie prowadniki 0,035F teflonowe i hydrofilne, mikroprowadnik z platynową końcówką 0,015, cewnik wprowadzający, igłę do nakłucia, rozszerzadło, kleszcze biopsyjne 5,2 F/ 60 cm - 4 szt.

4. Prowadnice do ERCP:
- dwukolorowa, przez co identyfikująca ruch, posiadająca skalę od 5 do 25 cm, jak również system markerów co 5 cm, mówiący nam o głębokości na jakiej się znajdujemy, cieniodajny koniec długości 5 cm pokryty hydrofilnie, średnica 0,025, 0,035, długość 480 cm, koniec prosty lub zagięty - 25 szt.
- posiadająca hydrofilny koniec na długości 15 lub 25 cm, system markerów mówiący o głębokości na jakiej się znajdujemy, cieniodajny koniec, średnica 0,025, 0,035, długość 480 cm, koniec prosty lub zagięty - 25 szt.
- posiadająca hydrofilny koniec na 25 cm, system markerów mówiący nam na jakiej głębokości się znajdujemy, cieniodajny koniec długości 4 cm, średnica 0,035, długość 450 cm, koniec prosty - 25 szt.

5. Drenaż nosowo-żółciowy typu pig-tail lub alfa, długość 250 cm, średnica 5, 6, 7, 8,5, 10 F - 2 szt.( wg potrzeb zamawiającego)

6. Rozszerzadła mechaniczne do dróg żółciowych:
- sztywne rozszerzadła do dróg żółciowych, cewnik 8,5 i 10 F, długość 200 cm, temperowany koniec dł. 4 cm, na prowadniku 0,035 – 10 szt.
- sztywne rozszerzadło do dróg żółciowych średnicy 8,5 F z czterocentymetrowym końcem stopniowanym od 5,0 do 7,0 F - 15 szt.

7. Narzędzia do pobierania materiału histologicznego i cytologicznego z dróg żółciowych:
- szczoteczka cytologiczna dwukanałowa do dróg żółciowych, cewnik średnicy 8 F bez miękkiego końca, szczotka długości 2,5 cm z włosiem 3 mm, cewnik dł. 200 cm na prowadnicy 0,035 - 10 szt.
- szczypce długości 220 cm z i bez igły, średnica łyżeczek 1,5 mm - 7 szt.
- cewnik wprowadzający do szczypiec, długość 200 cm, średnica 10 F, koniec temperowany do średnicy 6F – 3 szt.

Zadanie nr 7

1. Klipsownica jednorazowego użytku, obrotowa o 360 st., rozwarcie klipsa 16 mm, możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania nawet przy ostrym kącie zagięcia cewników (możliwość pracy w duodenoscopie), cewnik długości 230 cm - 10 szt.

Zadanie nr 8

1. Tusz do podawania podśluzówkowego w celu znakowania zmian śluzówkowych - 3 op.

2. Indigo Carmine 1% marker do powierzchniowego barwienia nierówności śluzówki; zastosowanie diagnostyczne: lokalizacja zmian błony śluzowej w 10 ml w ampułce (pakowane po 10 szt ) - 1 op. (10 amp)

Zadanie nr 9

1. Samorozprężalny nitinolowy, całkowicie pokrywany stent do tamowania krwawień z żylaków przełyku, umieszczony w zestawie do wprowadzania i przygotowany do natychmiastowego użycia, średnica części roboczej 25 mm, długość 135 mm – 2 szt.

Zadanie nr 10

1. Elektrody bipolarne służące do hamowania krwawienia możliwe do użycia z gastroskopem i kolonoskopem - 2 szt.

Zadanie nr 11

1. Pętla elektrochirurgiczna kolonoskopowa z plecionego drutu, owalna z ząbkami, obrotowa, wielorazowego użytku:
- dł. narzędzia 230 cm średnica pętli 25 mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm - 5 szt.
- dł. narzędzia 230 cm średnica pętli 15 mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm - 5 szt.

2. Osłonka teflonowa wielorazowego użytku do pętli elektrochirurgicznej kolonoskopowej. Długość narzędzia 230 cm. Minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm – 10 szt.

3 . Wielorazowy zestaw, składający się z osłonki zwojowej i rurkowej, służący do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułowanych polipów. Długość narzędzia 230 cm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; współpracuje z wielorazowym uchwytem i jednorazowymi nylonowymi pętelkami – 1 szt.

4. Osłonka teflonowa, wielorazowego użytku do zestawu ENDO-LOOP; długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm – 1 szt.

5. Pętle nylonowe jednorazowego użytku do zakładania na szypuły polipów:
- średnica 30 mm - 20 szt.
- średnica 20 mm - 20 szt.

6. Nożyczki kolonoskopowe wielorazowego użytku do rozcinania pętli, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm - 2 szt.

Zadanie nr 12

Narzędzia do ESD i EMR:
1. Zestaw jednorazowego użytku do endoskopowej resekcji śluzówki w górnym odcinku przewodu pokarmowego z prostą nasadką dystalną z rowkiem; zestaw zawiera: cewnik rozpylający, igłę do ostrzykiwania, pętlę elektrochirurgiczną, nasadkę dystalną kompatybilną z endoskopami firmy Olympus GIF-Q165 – 2 szt.

2. Zestaw jednorazowego użytku do endoskopowej resekcji śluzówki w górnym odcinku przewodu pokarmowego ze skośną nasadką dystalną z rowkiem; zestaw zawiera: cewnik rozpylający, igłę do ostrzykiwania, pętlę elektrochirurgiczną,oraz nasadkę dystalną kompatybilną z endoskopami firmy Olympus – 2 szt.

3. Jednorazowy zestaw do endoskopowej resekcji śluzówki w dolnym odcinku przewodu pokarmowego, zestaw zawiera cewnik rozpylający, igłę do ostrzykiwania, pętlę elektrochirurgiczną, długość robocza 230 cm – 5 szt.
4. Noże elektrochirurgiczne:
- nóż jednorazowy z izolowaną końcówką, możliwość użycia z nasadką dystalną w celu poprawienia pola widzenia, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, długość robocza 165 cm, średnica zewnętrzna izolowanej końcówki 2,2 mm, długość noża 4 mm – 2 szt.
- nóż jednorazowy elektrochirurgiczny z izolowaną końcówką - do jelita grubego; możliwość użycia z nasadką dystalną w celu poprawienia pola widzenia; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, długość robocza 230 cm, średnica zewnętrzna izolowanej końcówki 1,7 mm, długość noża 3,5 mm – 2 szt.
- jednorazowy nóż elektrochirurgiczny z zaokrągloną końcówką, możliwość użycia z nasadką dystalną, średnica kanału roboczego 2,8 mm, długość robocza 165 cm, dł. noża 2,0 mm – 2 szt.
- jednorazowy nóż elektrochirurgiczny z zaokrągloną końcówką, możliwość użycia z nasadką dystalną, średnica kanału roboczego 2,8 mm, długość robocza 230 cm, dł. noża 1,5 mm – 2 szt.

5. Nasadki do EMR i ESD wielokrotnego użytku, kompatybilne z endoskopami firmy Olympus, rodzaj wg potrzeb zamawiającego – 2 op.

6. Narzędzie jednorazowego użytku do dyssekcji podśluzówkowej w żołądku, przeznaczone do uzyskania pola widzenia w obrazie endoskopowym oraz chwytania i podciągania wstępnie naciętej tkanki, narzędzie składa się ze zmontowanych ze sobą nasadki dystalnej i szczypiec chwytających:
- maksymalna średnica sondy endoskopowej, na której można zamontować narzędzie: 13 85 mm, długość sondy endoskopowej 1950 mm; średnica rozwarcia szczęk 8 mm – 1 szt.
- maksymalna średnica sondy endoskopowej,na której można zamontować narzędzie: 14 95 mm, długość sondy endoskopowej 1950 mm; średnica rozwarcia szczęk 8 mm – 1 szt.

Zadanie nr 13

Narzędzia do zabezpieczania krwawień:
1. Gastroskopowy zestaw 6 igieł do ostrzykiwania jednorazowych i 1 metalowa, zewnętrzna osłona; długość igły 0,6 - 0,8 mm, długość robocza narzędzia 160 - 165 cm, osłona ma mieć możliwość sterylizacji w autoklawie, współpracująca z endoskopami o średnicy kanałów roboczych minimum 2,8 mm – 10 szt.

2. Kolonoskopowy zestaw 6 igieł do ostrzykiwania, jednorazowych i 1 metalowa, zewnętrzna osłona, długość igły 4 – 6 mm, średnica igły 0,6 – 0,8 mm, długość narzędzia 220 – 230 cm, osłona ma mieć możliwość sterylizacji w autoklawie – 10 szt.

3. Klipsownica wielorazowa, jednoelementowa z funkcją rotacji; cięgno do osadzania klipsa zakończone stożkiem; współpracuje ze sterylnymi klipsami w kartridżach; długość narzędzia 1950 mm – 5 szt.

4. Klipsy naczyniowe, pakowane sterylnie w oddzielne kartridże:
- długość ramion 9 mm, kąt rozwarcia 135º - 200 szt.
- długość ramion 7,5 mm, kąt rozwarcia 135º - 200 szt.

Zadanie nr 14

1. Kosz (do ekstrakcji złogów) Dormia:
- koszyk do usuwania złogów z dróg żółciowych, wielorazowy, średnica 20 mm, drut średniotwardy - 30 szt.
- koszyk do usuwania złogów z dróg żółciowych, wielorazowy, średnica kosza 22 mm, drut twardy - 30 szt.
- koszyk do usuwania złogów, jednorazowy, średnica kosza 10 mm, drut miękki – 10 op.

2. Litotryptor jednorazowy do mechanicznej litotypsji posiadający funkcje rotacji, port iniekcyjny, kompatybilny z wielorazowym uchwytem, wstępnie zmontowany i gotowy do użycia:
- średnica 30 mm -7 szt.
- średnica 26 mm - 7 szt.

3. Sfinkterotomy światło 3-kanałowe, z możliwością pracy z prowadnicą 0,035 i jednoczesnym kontrastowaniem, dł. końcówki dystalnej 3 mm, końcówka widoczna we fluoroskopii, wielorazowy:
- długość cięciwy 20 mm - 25 op.
- długość cięciwy 30 mm - 5 op.

4. Nóż wielorazowy do Pre-cuttingu długość narzędzia 195 cm, ostrze w kształcie szpatułki wysuwanej na długość 4 mm - 2 szt.

5. Cewniki do ERCP:
- standardowy, wielorazowy, średnica platynowej końcówki 4 F, widoczny pod aparatem RTG, współpracujący z prowadnicą 0,035”- 5 szt.
- cewnik z krótkim ścięciem, wielorazowy, średnica końcówki dystalnej 3,5 F, widoczny pod aparatem RTG, współpracujący z prowadnicą 0,035” - 5 szt.
- cewnik z okrągłą końcówką metalową, średnica końcówki dystalnej 6F, współpracujący z prowadnicą 0,035, widoczny pod aparatem RTG – 5 szt.

6. Szczypce chwytające wielorazowego użytku, oba ramiona ruchome, ramiona typu szczęki aligatora z zębem szczura, posiada funkcję rotacji, długość części roboczej 180 cm, średnica kanału roboczego 2,8 mm – 3 szt.

Zadanie nr 15

1. Protezy żółciowe - protezy o dużej elastyczności, odpowiedniej twardości zabezpieczającej przed zagięciem, posiadające dwa skrzydła stabilizujące, widoczne pod aparatem RTG, pełen zakres rozmiarów (wg potrzeb zamawiającego) – 100 szt.

2. Protezy trzustkowe perforowane 5F, 7F, pełny zakres długości (wg potrzeb zamawiającego) – 40 szt.

3. Protezy do drenażu przezskórnego typu pig-tail, pełen zakres rozmiarów (wg potrzeb zamawiającego) – 20 szt.

4. Protezy typu podwójny pig-tail, pełen zakres rozmiarów (wg potrzeb zamawiającego) – 30 szt.

Zadanie nr 16

Sondy do argonu:
- sondy współpracujące z endoskopami o średnicy kanałów roboczych minimum 2,8 mm, kompatybilne z diatermią firmy Erbe. Z prostym otworem - 5 szt. Z bocznym otworem - 5 szt.
- sondy współpracujące z endoskopami o średnicy kanałów roboczych 5 mm, kompatybilne z diatermią firmy Erbe – 5 szt.

Zadanie nr 17

Akcesoria do gastro-kolo- duodenoskopu:
- zawory uszczelniające do kanału biopsyjnego w endoskopach firmy Olympus - 20 op.
- zawory woda-powietrze w endoskopach firmy Olympus - 4 szt.
- zawory ssące w endoskopach firmy Olympus - 4 szt.

Zadanie nr 18

1. Jednorazowy, standardowy ustnik z gumką wykonaną z silikonu, wykonany z polipropylenu, nie zawiera lateksu – 50 szt.

2. Szczoteczki jednorazowe do czyszczenia kanałów endoskopowych długość włosia 6 mm, posiada plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych, długość robocza 220 cm – 500 szt.

3. Szczoteczki wielorazowe do mycia endoskopów z osłoną zwojową, zakończone kulką, długość, średnica kanału roboczego 2,8 mm, długość robocza 230 cm - 50 szt.

Zadanie nr 19

1. Jednorazowe pętle do polipektomii z usztywnionego, plecionego drutu, wyposażone w wyskalowaną rękojeść, kształt owalny, długość robocza narzędzia 240 cm, średnica osłonki 2,4 mm, średnica pętli 13 mm, 27 mm, 30 mm, 33 mm (wg potrzeb zamawiającego) - 20 op.

Zadanie nr 20

1. Balony do poszerzania zwężeń jelitowych, przełykowych, odźwiernika i żółciowych. Balony o zmiennej średnicy, z możliwością inflacji za pomocą kontrastu lub jego roztworu, z zaokrąglonymi końcami pozwalającymi na obserwację miejsca dylatacji przez ścianę balonu, z możliwością wprowadzenia balonu po prowadniku (prowadnik w zestawie z balonem). Długość balonu 5,5 cm, średnica balonu 6-8 mm, 8-10 mm, 10-12 mm, 12-15 mm, 15-18 mm, 18-20 mm, długość robocza 180 cm, 240 cm, współpracujący z kanałem endoskopu o średnicy 2,8 mm, średnica cewnika 7,5 F – 30 szt. (wg potrzeb zamawiającego)

2. Samorozprężalne stenty przełykowe z możliwością wyboru przez użytkownika sposobu uwalniania od końca dystalnego lub proksymalnego za pomocą nici; wykonane z nitinolu; długość stentu po pełnym rozprężeniu 10 cm, 12 cm, 15 cm; zakres średnic stentów po pełnym rozprężeniu 17 - 23 mm; pokrywane tworzywem uniemożliwiającym wrastanie tkanek do wnętrza protezy i dającym możliwość uszczelniania przetok; fabrycznie zamontowany na zestawie wprowadzającym i gotowe do implantacji po wyjęciu z opakowania; system uwalniający z markerami widoczny w obrazie RTG i obrazie endoskopowym – 1 szt.

Zadanie nr 21

Wielorazowe kleszczyki biopsyjne:
- standardowe łyżeczki owalne z otworami, długość 180 - 195 cm – 20 szt.
- standardowe łyżeczki owalne z otworami, długość 230 cm – 50 szt.

Zadanie nr 22

1. Jednorazowa proteza samorozprężalna do dróg żółciowych, niepokrywana, przeznaczona do leczenia zwężeń wnęki wątroby, długość protezy 6, 8, 10, 12 cm, średnica protezy 8, 10 mm; długość robocza narzędzia 180 cm, średnica zestawu wprowadzającego 7F (wybór rozmiaru protezy wg potrzeb zamawiającego) – 10 szt.

2. Jednorazowe protezy samorozprężalne z systemem antymigracyjnym, pokrywana; pętla do jej usuwania; długość protezy 30 mm, 40 mm, średnica 10 - 12 mm, średnica kołnierza 25 mm; długość zestawu wprowadzającego 180 cm, średnica zestawu 10,2 F – 4 szt.

Zadanie nr 23

1. Litotryptor awaryjny – 1 szt.

Zadanie 24

1. Szczypce jednorazowe. Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, długość robocza 160 cm, 240 cm, średnica szczęk 4 mm, łyżeczki z podwójnymi otworami w szczękach z ząbkami, z możliwością biopsji stycznej, systemem cięgieł umożliwiających otwarcie szczypiec zawsze przy każdym zagięciu, osłonka z tworzywa sztucznego pokryta substancją hydrofilną z markerami sygnalizacyjnymi, współpracujące z kanałem roboczym 2,8 mm - 200 szt. (wg potrzeb zamawiającego).

Zadanie nr 25

1. Filtry do ssaka, kompatybilne z urządzeniem KV firmy Olympus – 400 szt.

Zamawiający informuje, że oferta, która nie będzie zawierała wszystkich wymienionych pozycji w danym zadaniu, bądź nie będzie odpowiadała opisowi przedmiotu zamówienia, zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Termin realizacji zamówienia - przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.

Zamawiający wymaga by termin płatności wynosił 60 dni od daty otrzymania faktury VAT.

II. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki:

1. Posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Potwierdzeniem spełnienia tych warunków będą oświadczenia złożone wraz z ofertą.
Nie wykazanie spełnienie choćby jednego z podanych warunków udziału w postępowaniu spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na mocy art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp.

Dokumenty i oświadczenia wymagane celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) w związku z art. 44 – załącznik nr 1 do SIWZ.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Zamawiający wymaga następujących dokumentów:

1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2 do SIWZ.

2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5 – 8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5 – 8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ma zastosowanie § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 2 – 4 i pkt. 6, wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. W pkt. 5 wykonawca składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 ustawy. Dokumenty, o których mowa w lit./ a i c oraz pkt. 5 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a dokument o którym mowa w lit/ b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

Wykonawca wraz z ofertą jest zobowiązany do złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SIWZ.

Zamawiający będzie zwracał się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy.
Zamawiający oceniając wyjaśnienia będzie brał pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, istniejących między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie złoży wyjaśnień, oraz wykonawcę, który nie złoży listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w sytuacji opisanej powyżej zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda:
dokumentów dotyczących:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Jeżeli podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy (wymienionych na str. 11 i 12 SIWZ) oraz pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania umowy regulującej współpracę tych wykonawców przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp zamawiający będzie wzywał wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust.1, zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Złożone na wezwanie oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert.
Zamawiający będzie wykluczał z przedmiotowego postępowania wykonawców, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 1 – 11 i ust. 2 pkt. 1 – 5. Ofertę wykonawcy, który został wykluczony uznaje się za odrzuconą.

Dokumenty potwierdzające, że oferowana dostawa odpowiada określonym przez Zamawiającego wymaganiom oraz informacje i oświadczenia, które musi zawierać oferta:

1. Formularz „oferta wykonawcy” (sporządzony według wzoru strona 2 SIWZ), przedstawiony dla każdego zadania oddzielnie.
2. Oferta cenowa, przygotowana dla każdego zadania oddzielnie, w sposób podany w SIWZ str. 14 i zawierająca wszystkie elementy, o których w nim mowa.
3. Charakterystyka techniczno - jakościowa oferowanego przedmiotu zamówienia przedstawiona dla każdego zadania oddzielnie. Charakterystyka musi zawierać co najmniej: nazwę handlową, producenta i kraj pochodzenia oferowanego przedmiotu zamówienia oraz dane na temat wymaganych parametrów technicznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
4. Oświadczenie wykonawcy o posiadaniu dokumentów (deklaracja zgodności CE, certyfikat jednostki notyfikowanej) dopuszczających do obrotu i używania na rynku polskim oferowany przedmiot zamówienia, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy iż, przedstawi na każde żądanie zamawiającego przedmiotowe dokumenty w wyznaczonym terminie – dot. przedmiotu zamówienia będącego wyrobem medycznym.
Inne wymagane dokumenty:
- Dowód wniesienia wadium.

Zamawiający informuje, że nie złożenie dokumentów, oświadczeń, informacji określonych w pkt. 1 – 4 spowoduje odrzucenie oferty. W przypadku dokumentu wskazanego w pkt. 3, 4 Zamawiający uprzednio zastosuje art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.

III. Terminy i wymagania co do sposobu sporządzania, składania i otwarcia ofert.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Złożenie oferty wariantowej spowoduje jej odrzucenie jako niezgodnej z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, a zadrukowane strony oferty ponumerowane. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być odpowiednio zabezpieczone np. w oddzielnej kopercie lub skoroszycie. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę tj. osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania firmy (zgodnie z wpisami do akt rejestrowych), bądź osobę upoważnioną przez wykonawcę na piśmie, w tym parafowane wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę w imieniu wykonawcy może być przedstawione w formie oryginału bądź kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy zgodnie z wpisami do akt rejestrowych. Przedmiotowe pełnomocnictwo musi być złożone wraz z ofertą i stanowi jej integralną część.
Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty dotyczące podmiotów, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia bez względu na jego charakter muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub przez ten podmiot.

Wykonawcy są zobowiązani do zachowania niżej podanego sposobu obliczania ceny (sporządzania oferty cenowej):
Nazwa towaru, nazwa handlowa towaru, nr katalogowy (jeżeli dotyczy), jednostka miary, ilość, cena jednostkowa bez podatku VAT, stawka VAT, cena jednostkowa z podatkiem VAT, łączna cena bez podatku VAT (wynik pomnożenia ceny jednostkowej bez podatku VAT przez ilość), łączna cena z podatkiem VAT (łączna cena bez podatku VAT powiększona o VAT), producent i kraj pochodzenia. Cena ostateczna za całość przedmiotu zamówienia musi być podana w wartości netto (bez podatku VAT) i wartości brutto (z podatkiem VAT).
Ceny muszą być wyrażone w polskich złotych, i muszą być podane zgodnie z obowiązującym w Polsce systemem monetarnym (zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku).
Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażącą niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, będzie brał pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył w wyznaczonym terminie wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Oferty należy składać w nieprzejrzystych zaklejonych kopertach w sposób uniemożliwiający ich otwarcie bez uszkodzenia. Należy stosować koperty podwójne zewnętrzne i wewnętrzne. Koperta zewnętrzna powinna być oznakowana następująco: „Przetarg nieograniczony – dostawa osprzętu endoskopowego. Zadanie Nr ..... Nie otwierać przed 15 października 2014 r., godz. 12:00”, oraz powinna zawierać nazwę i dokładny adres wykonawcy.
Koperta wewnętrzna musi być oznakowana identyczne jak koperta zewnętrzna.
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10 pok. 248 (Kancelaria Szpitala).

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone w sposób podany wyżej, a wewnętrzna i zewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „Zmiana”. Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.
Oferty mogą być doręczone osobiście lub przesłane pocztą, za pośrednictwem kuriera, z tym że nie będzie brana pod uwagę data stempla pocztowego, oferta w sposób fizyczny musi wpłynąć w wyznaczonym terminie do siedziby zamawiającego. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
Termin składania ofert upływa dnia 15 października 2014 r. o godz. 11:00.

Wykonawca pozostanie związany ofertą przez 60 dni. Bieg terminu rozpocznie się wraz z upływem terminu składania ofert. Co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca, który nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy, albo nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania oferta zostanie wykluczony z postępowania. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, w dniu 15 października 2014 r. godz. 12:00, pok. 210. Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Dyrektora SP Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Otwarcie ofert jest jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert będą podawane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny zawarte w ofertach. Informacje te będą niezwłocznie odnotowywane w protokole postępowania przetargowego.

W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
Zamawiający będzie poprawiał w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty jednocześnie zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; o wykonawcach których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne, o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne, terminie określonym zgodnie z art. 94 ust 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora SP Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10.

IV. Warunki przeprowadzenia przetargu w tym kryteria oceny

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10 090,00 zł (dziesięć tysięcy dziewięćdziesiąt złotych) za całość przedmiotu zamówienia. Wysokość wadium dla poszczególnych zadań wynosi:
Zadanie 1 – 600,00 zł.	Zadanie 10 – 50,00 zł.	Zadanie 19 – 20,00 zł.
Zadanie 2 – 400,00 zł.	Zadanie 11 – 400,00 zł.	Zadanie 20 – 300,00 zł.
Zadanie 3 – 1 400,00 zł.	Zadanie 12 – 300,00 zł.	Zadanie 21 – 500,00 zł.
Zadanie 4 – 600,00 zł.	Zadanie 13 – 700,00 zł.	Zadanie 22 – 500,00 zł.
Zadanie 5 – 50,00 zł.	Zadanie 14 – 1 800,00 zł.	Zadanie 23 – 20,00 zł.
Zadanie 6 – 1 200,00 zł.	Zadanie 15 – 250,00 zł.	Zadanie 24 – 100,00 zł.
Zadanie 7 – 100,00 zł.	Zadanie 16 – 100,00 zł.	Zadanie 25 – 300,00 zł.
Zadanie 8 – 50,00 zł.	Zadanie 17 – 50,00 zł.
Zadanie 9 – 100,00 zł.	Zadanie 18 – 200,00 zł.

Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 w Banku PEKAO S.A. I Oddział Zamość nr: 87 1240 2816 1111 0010 3901 4026.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. przed 15 października 2014 r. godz. 11:00. Wadium w sposób fizyczny musi wpłynąć do zamawiającego w wyznaczonym terminie. Nie wniesienie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą spowoduje wykluczenie z postępowania.

Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba, że wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
Zamawiający zatrzyma także wadium wraz z odsetkami wykonawcy, którego oferta została wybrana jeżeli:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 (sześć) dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczyć będzie udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

W uzasadnionych przypadkach w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert zamawiający może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, zamieści ją także na swojej stronie internetowej.
Zamawiający przedłuży określony termin składania ofert jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zmiany zamieści na stronie internetowej.
W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.
Zamawiający nie będzie zwoływał zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pracownikiem upoważnionym przez zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są: lek. med. Grzegorz Brogowski tel. (84) 677 37 48 - w sprawach przedmiotu zamówienia, mgr Agata Bosiak w sprawach formalnych tel. (84) 677 32 81, pok. 215. Kontaktowanie się pomiędzy zamawiającym a wykonawcą odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,00.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane faksem i na piśmie za pośrednictwem poczty. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przekazywanych faksem oświadczeń, wniosków zawiadomień oraz informacji.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryteriami oceny o znaczeniu:

Cena - 100 %
Cena - będzie oceniana na podstawie oferty cenowej. Najwyżej oceniona w danym zadaniu zostanie oferta o najniższej cenie. Porównywane będą ceny ostateczne brutto za całość przedmiotu zamówienia w danym zadaniu.
Sposób obliczania punktów za kryterium ceny: przyjmuje się zasadę poziomu odniesienia - w tym przypadku stosunek ceny minimalnej do ceny oferty badanej. Uwzględniając wartość tego kryterium 100 punktów (1% = 1 pkt) obliczamy przyznaną liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 100 pkt.

Za ofertę najkorzystniejszą złożoną w ramach tego przetargu w danym zadaniu zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów za kryterium oceny cena - 100%.

Zamawiający zawrze umowę w terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania faksem zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa wcześniej, jeżeli dla danego zadania zostanie złożona tylko jedna oferta.
Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy jedynie w przypadkach określonych we wzorze umowy.

Oferta zostanie odrzucona gdy zaistnieje jedna z okoliczności określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie unieważnione gdy zaistnieje jedna z okoliczności określonych w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechaniu czynności do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł się zapoznać z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2 albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Jeżeli zamawiający nie prześle wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
- 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
- 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

Wszystkie istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy są zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części zatytułowanej wzór umowy.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Wzór umowy
zawierający istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

Umowa Nr AG-ZP.3320/ / / 14

zawarta w dniu ................ 2014 r. w Zamościu pomiędzy Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000021024, NIP: 922 – 22 – 92 – 491, zwanym w treści umowy „Kupującym”, w imieniu którego działa:
..................................................................................................................................................

a firmą ..................................... z siedzibą w .................... adres: ...............................,
zarejestrowaną w .................................................. pod Nr ....................... NIP ................., zwaną
w treści umowy „Sprzedającym,” w imieniu której działa:
................................................................................................................................................

Umowa jest wynikiem przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), którego rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu ...................... 2014 r. Treść umowy jest sporządzona na podstawie złożonej oferty.

§ 1
1. Kupujący zleca a Sprzedający przyjmuje do realizacji dostawę osprzętu endoskopowego dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu w asortymencie i ilościach określonych poniżej lub w załączniku do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część.
2. Sprzedający gwarantuje, że dostarczane przez niego wyroby objęte niniejszą umową są fabrycznie nowe i są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 2
1. Dostawy przedmiotu umowy będą odbywały się w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00. Kupujący będzie określał terminy dostaw odrębnymi zleceniami za pośrednictwem faksu, wymagany asortyment i ilości przedmiotu umowy. Sprzedający zobowiązuje się do realizacji dostawy w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zlecenia.
2. Sprzedający zobowiązuje się do realizacji dostawy w wyznaczonym terminie do siedziby Kupującego, ponosząc ryzyko transportu.
3. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy zgodnego ze złożonym w ofercie dokumentem określającym producenta towaru. Asortyment i ilość dostarczonego przedmiotu umowy musi odpowiadać złożonemu przez Kupującego zleceniu na dostawę.
4. Sprzedający będzie uwzględniał reklamacje jakościowe i ilościowe dotyczące dostawy przedmiotu umowy na swój koszt w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji. Dopuszcza się zgłoszenie reklamacji za pośrednictwem faksu.

§ 3
1. Sprzedający zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie trwania umowy. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Sprzedającego (np. zaprzestanie produkcji, brak importu do Polski, wprowadzenie nowego asortymentu w miejsce dotychczas produkowanego), Sprzedający niezwłocznie zaproponuje Kupującemu zamienny wyrób o niegorszych parametrach. Cena zamiennego wyrobu (odpowiednika) nie może być wyższa od ceny wyrobu objętego niniejszą umową, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W sytuacji, gdy w obrocie brak będzie wyrobów zamiennych (odpowiedników), które mogłyby być zaproponowane Kupującemu w cenach obowiązujących w niniejszej umowie, a są wyroby, których cena rynkowa w sposób znaczący jest wyższa od wyrobu objętego umową (sprzedaż w cenie z umowy groziłaby powstaniem rażącej straty u Sprzedającego), Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Kupującego, załączając do pisma dokumenty na dowód istnienia takiej sytuacji.
3. Zmiana wyrobu na zasadach, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 jest możliwa wyłącznie za pisemną zgodą Kupującego w formie aneksu do umowy, z tym że zmiana na zasadzie, o której mowa w ust 2. będzie możliwa najwcześniej po upływie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy. W przypadku braku zgody Kupującego na zamianę wyrobu, strony mają prawo w formie aneksu do umowy rozwiązać umowę w części dotyczącej tego wyrobu.
4. W przypadku, gdy Sprzedający nie będzie dostarczał wyrobu będącego przedmiotem umowy bądź też niezwłocznie nie zaproponuje dostarczania zamiennika (odpowiednika) wyrobu w sytuacji, o której mowa w ust. 1 lub ust. 2, Kupujący będzie miał prawo dokonać zakupu wyrobu/ zamiennika u innego Wykonawcy. Jeżeli koszt zakupu będzie wyższy od kosztu zakupu w ramach niniejszej umowy, powstałą różnicą zostanie obciążony Sprzedający, dotyczy to także pierwszych 3 miesięcy obowiązywania umowy w sytuacji, o której mowa w ust 2.

§ 4
1. Za dostawę przedmiotu umowy stosowane będą ceny jednostkowe brutto takie jak w złożonej ofercie cenowej tj. określone poniżej lub w załączniku do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część.
Łączną cenę netto (bez podatku VAT) za całość przedmiotu umowy ustala się w wysokości zł. słownie:
Łączną cenę brutto (z podatkiem VAT) za całość przedmiotu umowy ustala się w wysokości zł. słownie:
2. Wymienione ceny brutto nie mogą ulec podwyższeniu przez okres obowiązywania umowy. Obniżenie ceny może nastąpić w każdym przypadku.
3. Ceny jednostkowe brutto zawierają m. in. wartość towaru, obowiązujące opłaty podatkowe, wszelkie koszty związane z dostawą towaru do Kupującego.

§ 5
1. Płatności za wykonane części dostawy Kupujący będzie regulował przelewem w ciągu 60 dni licząc od daty otrzymania faktury VAT na konto Sprzedającego podane w fakturze za dostawę.
2. Jako datę zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

§ 6
Sprzedający nie może powierzyć wykonania umowy innej osobie lub jednostce (poza przypadkiem wskazania w ofercie podwykonawcy). Ewentualna czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Kupującego (np. cesja wierzytelności i/ lub należności ubocznych przysługujących Sprzedającemu na podstawie niniejszej umowy) może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez podmiot, który utworzył Kupującego.

§ 7
1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy albo poszczególnych jego części, określonego w §2 ust. 1, w wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień roboczy zwłoki.
2. W przypadku odstąpienia przez Sprzedającego lub Kupującego od umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną w wysokości 5 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
3. Kupujący zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
4. Odstąpienie od umowy przez Kupującego lub Sprzedającego nie powoduje wygaśnięcia obowiązku Sprzedającego zapłaty ewentualnych kar umownych powstałych i obliczonych zgodnie z regulacją ust. 1.

§ 8
Niewypełnianie warunków umowy przez Sprzedającego, w tym m.in. nieterminowe lub niezgodne z zamówieniem pod względem jakości, asortymentu bądź ilości realizowanie dostaw, a także inne istotne, powtarzające się uchybienia w trakcie realizacji umowy, dają podstawę Kupującemu do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. W niniejszej sytuacji ma zastosowanie odpowiednio § 7 ust. 2, 3 i 4.

§ 9
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§10
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą wprowadzane stosownym aneksem.
2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy muszą być zgodne z art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych.
3. Kupujący dopuszcza zmiany w umowie w następujących przypadkach:
- w przypadku zmiany danych stron,
- w przypadku zmiany numerów katalogowych,
- w przypadku zmiany stawki podatku VAT pod warunkiem, że nie będzie ona powodowała podwyższenia ceny jednostkowej brutto,
- w przypadku obniżenia ceny na dany przedmiot umowy bez względu na przyczynę takiej zmiany,
- w przypadku niezrealizowania umowy pod względem ilościowym, wydłużenie jej obowiązywania maksymalnie do sześciu miesięcy licząc od daty zakończenia jej obowiązywania.

§ 11
W przypadku wystąpienia braku środków finansowych Kupujący zastrzega sobie prawo rozwiązania umowna na piśmie ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia za faktycznie zrealizowaną część dostawy.

§ 12
Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia tj. .......... 2014 r. przez okres 12 miesięcy tj. do dnia ..... ...... 2014 r.

§ 13
1. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według siedziby Kupującego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

§ 14
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Kupującego i jeden dla Sprzedającego.

SPRZEDAJĄCY: KUPUJĄCY: