Oświadczenie Wykonawcy

- Na oferowaną aparaturę medyczną udzielam ........ miesięcy pełnej gwarancji licząc od daty zainstalowania i uruchomienia  ( min. wymagany przez Zamawiającego okres to 24 miesięcy), oraz ............ roku/lat wydłużonego okresu gwarancji ponad wymagany minimalny okres gwarancji.

- Warunki gwarancji:

- czas usunięcia uszkodzenia w dniach licząc od daty zgłoszenia uszkodzenia – nie dłużej niż 3 dni robocze w przypadku naprawy niewymagającej wymiany części i nie dłużej niż 7 dni roboczych, gdy zaistnieje konieczność  sprowadzenia części zamiennych z zagranicy

- czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii – nie dłużej niż 24h w dni robocze

- graniczny czas naprawy po przekroczeniu którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji ..........................(max 3 dni roboczych)

- liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany na nowy element/podzespół/urządzenie .................................(max. ilość napraw dopuszczonych przez Zamawiającego – 3)

- siedziba autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski,

adres..............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

- Oświadczam, że w ramach oferowanej gwarancji będą wykonywane przeglądy zalecane przez producenta. Wszystkie czynności związane z wykonaniem przeglądu odbywać się będą na koszt Wykonawcy. Podać zalecaną częstość wykonywania przeglądów                                                                       ..................................................................................

- Oświadczam , że wraz z dostawą dostarczę instrukcję obsługi w języku polskim (2 komplety ) zawierającą zapisy dotyczące bezpieczeństwa użytkownika i bezpieczeństwa pacjenta .

- Oświadczam, że wyroby medyczne stanowiące przedmiot zamówienia posiadają deklaracja zgodności CE o spełnieniu wymagań zasadniczych, certyfikat zgodności jednostki notyfikowanej zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.  Przedmiotowe dokumenty zostaną dostarczone  wraz z dostawą przedmiotu zamówienia oraz na każde żądanie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie przed podpisaniem umowy.

- Oświadczam, że bezpośredni użytkownicy zostaną przeszkoleni w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia . Pierwsze szkolenie odbędzie się podczas instalacji, następne – w terminie późniejszym, uzgodnionym z Użytkownikiem (całość nie mniej niż 20 godzin szkolenia)

- Oświadczam, że zostanie przeprowadzone szkolenie serwisowe w siedzibie Zamawiającego dla pracowników  Inżynierii Klinicznej z wykonywania podstawowych czynności serwisowych potwierdzone wydaniem zaświadczenia

Miejscowość, data: .......................................... 			................................................

................................................

.................................................

(podpisy osoby/ osób uprawnionych)